南昌经济技术开发区

生产安全事故应急预案

（征求意见稿）

目 录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3分类分级	1

1.4适用范围	2

1.5工作原则	2

1.6应急预案体系	3

2 应急组织机构及职责	4

2.1 领导机构及职责	4

2.2 区生产安全事故应急救援指挥部组成及职责	5

2.3工作机构、成员单位及职责	6

2.4现场指挥机构、工作组及其职责	11

2.5辖区内生产经营单位及其职责	13

3预防与预警	14

3.1预防	14

3.2 预警行动	16

3.3 预测、接警、报警、预警支持系统	17

4 应急响应	18

4.1信息报告	18

4.2先期处置	19

4.3响应启动	20

4.4应急处置	24

4.5信息发布	28

4.6应急结束	28

5 后期处置	29

5.1善后处置	29

5.2总结备案	29

5.5事故调查、经验总结及改进建议	29

6 保障措施	30

6.1通信与信息保障	30

6.2应急队伍保障	31

6.3应急物资装备保障	31

6.4经费保障	31

6.5交通运输保障	31

6.6治安保障	32

6.7技术保障	32

6.8医疗卫生保障	32

6.9物资保障	33

6.10应急避难场所保障	33

7应急预案管理	33

7.1应急预案培训	33

7.2应急预案演练	34

7.3应急预案修订	35

7.4应急预案实施	35

8 其它事项	35

9附件	36

9.1相关机构和人员联系方式	36

9.2典型事故灾难简要应急处置措施	43

9.3应急救援装备和队伍	50

9.4危险性分析	57

9.5区重点目标和敏感目标	70

9.6格式化文件	72

# 1 总则

## 1.1编制目的

为规范全区生产安全事故的应急处置工作，及时有效地预防和处置各类生产安全事故，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，保障人民群众的生命安全和身体健康，维护社会稳定，制定本预案。

## 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国生产安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家生产安全事故应急预案》、《国家安全监管总局办公厅关于印发安全监管部门应急预案框架指南的通知》、《江西省突发事件应对条例》、《江西省生产安全事故应急预案》、《南昌市突发事件总体应急预案》、《南昌市生产安全事故综合应急预案》、《南昌经济技术经开区突发公共事件总体应急预案》等相关法律法规、文件的要求，修订本预案。

## 1.3分类分级

各类生产安全事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）。国家制定的《特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）》、国务院主管部门制定的《突发公共事件（事故灾难类）分级标准》，是突发生产安全事故信息报送和分级处置的依据。

## 1.4适用范围

本预案指导经开区园区管理的项目或企业单位生产经营活动中的生产安全事故的应急救援工作。适用于本区辖区内造成1人以上死亡（含失踪），或危及1人以上生命安全，或者10人以上中毒（重伤），或者直接经济损失一般（Ⅳ级）以上的生产安全事故（含危险化学品生产、储存、烟花爆竹经营发生的生产安全事故）的应对工作。

区内道路交通、水上交通、特种设备等分别由相关部门制定专项预案，相关救援事项从其预案规定。其它生产安全事故信息的报送和续报、事故的调查和处理、应急管理等相关事项从本预案规定。

## 1.5工作原则

（1）以人为本，安全第一。

（2）统一领导，分级负责。

（3）条块结合，以块为主。

（4）加强配合，迅速反应。

（5）平战结合，预防为主。

（6）快速反应，高效运转。

（7）依靠科学，依法规范。

## 1.6应急预案体系

区生产安全事故应急预案是区突发事件总体应急预案的组成部分，是为应对特别重大、重大、较大、一般生产安全事故而制定的专项应急预案，由区社会发展局（应急管理局）牵头制定，报区管委会批准后实施。

上一级垂直预案为《区突发公共事件总体应急预案》和《南昌市生产安全事故综合应急预案》，下一级垂直预案包括：

（1）区直、驻区相关部门(单位)编制的预案。负有专项安全监管职责的区生产安全事故应急救援指挥部相关成员单位没有编制有关部门应急预案的，要编制应急预案,并与本预案相衔接。

（2）经开区生产经营单位生产安全事故应急预案。经开区生产经营单位根据有关法律、法规、规章制定生产安全事故应急预案。

经开区生产安全事故应急预案内外部相应衔接关系如下图：

图1-1区生产安全事故应急预案体系构成与衔接

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1 领导机构及职责

全区生产安全事故应急救援组织指挥体系由区生产安全事故应急领导机构、综合协调机构、日常管理机构、应急救援指挥机构、各镇人民政府、街道办事处、管理处应急指挥机构，以及相关应急救援队伍组成。

经开区突发公共事件应急委员会(以下简称区应急委)，作为全区突发事件应急管理工作最高领导机构，在党工委、管委会领导下，负责研究、决策和部署全区突发事件应对工作的重大事项和一般突发公共事件应对管理工作。

在区管委会领导下，成立区生产安全事故应急救援指挥部，具体负责有关生产安全事故应急指挥和协调工作。区生产安全事故应急救援指挥部下设办公室，作为生产安全事故应急救援综合协调机构，承担生产安全事故日常应急管理职责和全区生产安全事故应急协调、区应急资源调配等工作。

各街道、镇、管理处的生产安全事故应急机构由各街道、镇、管理处确定。

应急救援队伍主要包括应急专家、消防救援队伍、各行业和部门的专业应急救援队伍、生产经营单位的应急救援队伍、社会力量及志愿者队伍。必要时,包括驻地人民解放军和武警部队。

区应急组织体系如下图：

## 2.2 区生产安全事故应急救援指挥部组成及职责

2.2.1 区生产安全事故应急救援指挥部组成

指挥长:区党工委副书记、管委会主任

副指挥长:区管委会副主任（分管安全生产）

成  员:党政办、组织部、经发局、财政局、社发局（应急管理局）、城建局、投资促进局、城管局、市场局、生态环境局、自然资源分局、公安分局、交警大队、消防救援大队、蛟桥街道、乐化镇、樵舍镇、白水湖管理处、冠山管理处、中国电信经开分局、中国移动昌北分公司、中国联通昌北分公司、昌北电力公司等相关部门（单位）负责人。

2.2.2 区生产安全事故应急救援指挥部职责

（1）决定预警及应急响应级别;

（2）决定启动区级生产安全事故应急预案响应程序及终止应急救援行动;

（3）负责组织、协调、指挥全区一般生产安全事故应急救援工作,协助上级政府及相关部门做好较大及以上生产安全事故应急救援工作;

（4）紧急指挥调度应急储备物资、交通工具以及相关设施设备,指挥调度、协调有关部门和单位参加应急救援工作;

（5）及时向区党工委、管委会报告事故和抢险救援进展情况,必要时由区党工委、管委会请示市政府,启动市级生产安全事故应急救援预案;

（6）做好区级生产安全事故情况的信息发布工作。

## 2.3工作机构、成员单位职责

区生产安全事故应急救援指挥部下设办公室（设在区社会发展局（应急管理局），简称“应急办”），区社会发展局（应急管理局）局长兼任办公室主任。负责综合协调和日常管理工作。

区应急办的主要职责：

（1）组织、协调区生产安全事故指挥部成员单位加强应急联动，共同做好生产安全事故应急处置与救援；

（2）组织编制区生产安全事故应急救援预案，适时组织演练；

（3）建立应急救援物资、生活必需品和应急处置装备的储备制度；

（4）检查、督促、指导各镇（街道、管理处）和各专业应急救援机构的应急管理工作；

（5）及时收集、分析全市生产安全事故相关信息，并提出建议；

（6）负责聘请相关行业和领域的专业人员组成专家技术组；

（7）区生产安全事故应急救援指挥部交办的其它工作。

各成员单位及职责：

区生产安全事故应急救援指挥部各成员单位按照职责制订、管理并实施相关应急工作方案。各成员单位与区应急办建立应急联系工作机制，保证信息通畅，做到应急信息和资源共享。其他有关部门和单位根据生产安全事故应对工作的需要，在区生产安全事故应急救援指挥部的统一领导下，做好共同应对生产安全事故及衍生事故灾害的各项保障工作。

（1）区社发局（应急管理局）：负责组织、协调一般以上危险化学品、工贸等行业生产安全事故应急救援工作，指导、协调其他生产安全事故应急救援工作；负责建立应急救援专家组，组织专家组参与事故灾难处置工作；负责指导协调受灾群众的转移安置工作；负责组织协调医疗卫生单位参加生产安全事故紧急医学救援，做好事故现场的卫生防疫工作；负责协调应急药品、医疗器械等救灾物资的供应和调配。参与水利工程建设领域的安全生产事故应急救援工作。牵头负责学校（不含技校）和校办企业生产安全事故的应急处置工作。

（2）区党政办：负责指导、协调相关单位做好生产安全事故的新闻发布；负责组织协调生产安全事故以及应急救援的网上新闻发布、网络媒体报道以及网络舆论引导工作。

（3）区组织部：牵头负责其行政主管的技工学校、职业培训机构生产安全事故应急处置工作（其他技工学校、职业培训机构生产安全事故应急处置工作由其主管部门牵头）；负责协调与生产安全事故有关的工伤保险工作。

（4）区经发局：协调石油天然气管道事故的应急处置工作；牵头组织全区生产安全事故粮食救灾物资调援；组织、协调生产安全事故能源保障工作。负责联系通信管理局开展通信及通信设施安全事故应急处置工作；承担民用爆炸物品生产、销售行业生产安全事故应急处置工作。协调通信运营商做好生产安全事故应急通信工作。

（5）区财政局：负责做好生产安全事故应急处置工作需要的资金保障。

（6）区城建局：负责制定市建设工程质量安全事故应急救援预案；组织协调建筑施工安全事故的应急救援；

（7）区投资促进局：负责生产安全事故抢险救援生活必需品的市场组织供应和调配；负责协调处理生产安全事故应急处置过程中涉外、涉港澳台、涉侨有关事宜。

（8）区城管局：负责制定经开区城市燃气事故应急预案，组织城镇燃气专家赴事故发生地对口技术支援，指导事故发生地燃气企业对燃气设施的抢险、抢修工作，参与事故调查；负责制定管辖范围的公路行业生产安全事故应急预案，参与公路运输生产安全事故应急处置工作。负责组织协调生产安全事故应急救援的相关交通运输保障工作，负责征调交通运输企业的车辆，协调组织事故现场抢险物资和疏散人员的运送，并协助有关部门做好交通建筑工程的应急救援工作。

（9）区市场局：负责制定区特种设备事故应急预案；负责组织对事故涉及的特种设备及相关设施采取紧急处理措施；提供事故区域特种设备的分布情况，根据特种设备可能造成事故的危害区域及危害程度提出处置建议。

（10）区生态环境局：负责配合南昌市生态环境局及时测定事故现场环境危害的成分和程度；配合南昌市生态环境局对可能存在较长时间环境影响的区域发出警告，提出控制措施并进行监测；事故得到控制后配合南昌市生态环境局指导消除现场遗留危险物质对环境产生的污染。负责配合南昌市生态环境局调查危险化学品污染事故和生态破坏事件。

（11）区公安分局：牵头负责剧毒化学品使用事故和烟花爆竹燃放事故应急处置工作；负责生产安全事故现场治安、警戒等工作，控制事态，维护社会秩序。

（12）区交警大队：组织协调道路交通等事故灾难的应急救援，负责事故现场区域周边道路的交通管制工作，保障救援道路的畅通。必要时，采取相应的交通管制措施。负责组织协调应急救援所需的交通运输保障。

（13）区消防大队：负责制定灭火扑救应急方案和火灾事故应急处置工作；负责火灾事故的现场扑救和组织指挥；按照规定承担危险化学品泄漏、一般生产安全事故抢险和应急救援工作；依法组织或参与火灾事故调查处理；负责火灾事故的统计和信息报告工作。

（14）区自然资源分局：负责提供安全生产事故灾难所在地泥石流、山体滑坡等地质灾害信息并开展地质灾害隐患排查，防止次生灾害发生。

（15）临空经济区（空港新城）事务中心、蛟桥街道、乐化镇、樵舍镇、白水湖管理处、冠山管理处负责配合做好事故现场区域周边道路的交通管制及人员救治、安置、事故恢复工作及善后处置和工伤保险相关事务。

（16）中国电信经开分局、中国移动昌北分公司、中国联通昌北分公司：负责做好生产安全事故现场通信保障工作。

（17）区昌北电力公司：负责应急救援所需的电力保障。在发生灾难事故时，组织协调电力方面开展应急救援和抢修工作。

本预案中未规定生产安全事故应急救援职责的其他相关单位，在各自职责范围内履行相关职能。

## 2.4现场指挥机构、工作组及其职责

Ⅳ级（一般）以上事故后，根据发生的生产安全事故的类别，由区相关部门、单位和相关应急救援专家成立现场指挥部，负责现场应急救援协调工作。现场应急救援指挥长负责现场组织指挥工作。前期处置由事故所涉镇（街道、管理处）主要负责人任现场总指挥（或者由区生产安全事故应急救援指挥部指定现场总指挥），成员由区管委会相关部门（单位）负责人组成，启动区级应急预案后，由区生产安全事故应急救援指挥部指挥长任总指挥。必要时，区生产安全事故应急救援指挥部可以派专家赴现场给予技术指导。

现场指挥部依据事故灾难的性质和危及程度，通过整合区管委会相关部门（单位）和事故发生地镇（街道、管理处）资源，迅速设立事故应急救援现场指挥部营地，组建抢险救援组、医疗卫生组、治安管理组、后勤保障组、信息综合组、环境监测组、综治维稳组和专家组等若干应急救援工作组，确定应急救援的实施方案、警戒区域、安全措施，迅速展开救援工作；及时向区应急办报告事故有关情况；负责对事态的监测和评估；各镇（街道、管理处）及区直、驻区有关部门（单位）要在各自的职责范围内，分兵把关，各司其职，相互支持和协同，共同做好应急救援工作。

根据需要，各小组分工如下：

（1）抢险救援组：由区消防救援大队会同事故发生单位相关人员组成，组织专业抢险救援力量，开展现场处置工作。

（2）医疗卫生组：由区社发局（应急管理局）会同医护人员组成，负责医疗救护、卫生防疫工作。

（3）治安管理组：由区公安分局、区交警大队、镇(街道、管理处)，协调实施现场警戒，维护治安秩序，保护事故现场；负责协调事发地交通管制等工作。

（4）后勤保障组：由区党政办、社发局（应急管理局）、经发局、投资促进局、各镇（街道、管理处）、中国电信经开分局、移动昌北分公司、联通昌北分公司、昌北电力公司等单位相关人员组成。协调组织设立现场指挥部办公场所，为现场抢险救援工作人员提供生活后勤保障，负责应急处置所需物资、装备、资金、交通工具、电力的供应，确保运输和通信畅通。负责受灾群众的安置，做好事故善后处理工作。

（5）信息综合组：由区党政办、区社会发展局（应急管理局）、消防救援大队、各镇（街道、管理处）相关人员组成。负责事故信息综合整理等工作；制订新闻报道方案，发布事故进展和处置情况信息。向上级政府、有关部门报送事故相关信息。

（6）环境监测组：由区生态环境局负责对事故现场周边环境的实时监测，分析并提供监测数据；协助有关部门实施污染处置；监督事故中产生的危险废物无害化处置。

（7）专家组：由社发局（应急管理局）组织事故救援相关的技术专家组成。主要职责是参与制定应急抢险方案，向生产安全事故应急指挥部提出可操作的应急救援措施，为应急抢险指挥调度等重大决策提供指导与建议。

（8）综治维稳组：由社发局（应急管理局）、公安分局、各镇（街道、管理处）等单位组成。保障指挥机构的安全稳定，依法打击影响救灾行动和工程设施安全的违法行为；维护灾区社会安全稳定；掌握群众诉求热点、难点，科学有效接待上访群众，并采取有效处置措施。组织领导、指挥协调因生产安全事故引发的群体性事件的应急处置工作，研究制定处置决策和应对措施。

## 2.5辖区内生产经营单位及其职责

辖区内生产经营单位是生产安全事故应对工作的责任主体，要建立健全应急指挥机制，针对可能发生的生产安全事故完善应急预案体系，建立与相关单位的信息共享和应急联动机制。事故发生后应负责组织协调各自所辖区域的应急救援和预防、群众和财产疏散转移及善后处置工作。

# 3预防与预警

## 3.1预防

3.1.1风险管控与隐患排查治理

生产经营单位要落实安全生产主体责任，加大安全投入力度，建立健全安全管理机构，完善各项安全管理制度，强化安全培训；开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理“双重预防”机制建设工作，强化风险辨识与管控，加大隐患排查力度，对排查出的每一个隐患，都要落实整改责任部门和责任人，做到“措施、时限、责任、资金和预案”五落实。对短期内能完成整改的要立即消除隐患；对情况复杂、短期内难以完成整改的，要限期整改。对重大事故隐患，经开区实行挂牌督办或依法实施停产关闭。

3.1.2重大危险源监控

生产经营单位应对本单位重大危险源登记建档，制定应急预案，进行定期检测、评估、监控，并按照有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施和应急措施报有关具有安全生产监管职责的部门备案。

经开区各负有应急管理职责的部门要完善预防机制，加强事故预防工作，对重大事故隐患、重大危险源建立监控数据库，定期对重点部位和重大危险源进行检查、分析和评估，切实加强风险管理，做好事故隐患的排查治理工作，对可能引发重大、特大生产安全事故的险情或因其它灾害、灾难可能引发生产安全事故的信息要做到早发现、早报告、早处置。

3.1.3事故监控

（1）区安全生产委员会各成员单位按照各自职责，分别负责有关突发生产安全事故信息的监测与收集工作。建立健全监测网络，划分监测区域，确定监测点，明确监测项目，提供必要的设备、设施，并配备专、兼职人员，建立常规数据的监测、风险分析与分级等制度。

（2）各镇（街道、管理处）和区直、驻区有关部门（单位）应当建立健全本镇（街道、管理处）、本部门（单位）危险源信息监控数据库，进行风险分级。建立完善重特大事故隐患和重大危险源监控数据库，并及时更新。特别重大、重大、较大、一般事故风险的信息及时报区应急办。对可能引发特别重大、重大、较大、一般事故的险情或者其他灾害、灾难可能引发生产安全事故的重要信息，区应急办及区直、驻区有关主管部门应当及时通报有关镇（街道、管理处）、区管委会相关部门（单位），必要时上报区管委会。

（3）突发生产安全事故信息监测的具体项目、所需设施、设备以及对生产安全事故风险分析内容由区生产安全事故应急救援指挥部相关成员单位在其制定的部门预案中具体明确。

## 3.2 预警行动

3.2.1预警分类分级

事故预警分为安全生产常态预警和事故状态预警。

（1）常态预警为上级应急部门接到气象、水务、地震等部门发布的预警信息后，对预警信息内容进行研判，确定可能引发生产安全事故，发出相应级别警报。

（2）事故状态预警为发生生产安全事故后，经现场指挥部对事故发展态势进行研判，认为事故可能扩大或可能发生次生、衍生事故时，立即上报，由上级政府部门决定并发布相应级别警报，经开区负责将上级政府部门发出的警报进行转发。事故状态预警只发布预警信息，不作预警分级。

3.2.2 预警发布

当监测到生产安全事故即将发生或发生的可能性增大时，有关部门和相关生产经营单位应及时向区应急办报告事故分析评估结果，由区应急办按突发事件信息报告有关要求上报区生产安全事故应急救援指挥部和上级政府部门。发生较大及以上级别生产安全事故后，当监测到生产安全事故可能扩大或可能发生次生、衍生事故造成危害增大时，由现场指挥机构按突发事件信息报告有关要求上报并发布预警信息。

3.2.3 预警内容

预警内容包括：（1）影响范围；（2）持续时间；（3）可能引发的事故类型；（4）建议采取的防范措施；（5）其它需要发布的信息。

3.2.4 预警准备

区应急办接到上级部门发布的预警信息后，应及时将预警信息转发给区生产安全事故应急救援指挥部领导、生产安全事故应急救援指挥部相关成员单位和生产经营单位，督促有关单位做好应急防范工作。

指挥部相关成员单位和生产经营单位接到预警信息后，应根据预警级别，按照应急预案规定及时做好启动相应界别应急响应程序的思想准备、人员准备和物资准备。

3.2.5 预警解除

当确定生产安全事故不可能发生或危险已经解除时，按照相关程序，由预警信息发布单位宣布解除预警。在接到解除预警信息后，由区应急办向全区转发，终止预警期并解除已经采取的措施。

## 3.3 预测、接警、报警、预警支持系统

（1）区生产安全事故应急救援指挥部在市生产安全事故应急指挥部办公室的指导下，与市生产安全事故应急指挥部办公室、区管委会、区各专业应急指挥部对接，确保通讯畅通，信息共享，提高预警能力。

（2）应急资源管理系统。区应急办建立全区应急救援资源管理数据库，并与市应急救援资源管理数据库对接，保证各级指挥部能够随时掌握、查询应急资源的地点、数量、性能等信息和有关人员、队伍的培训、演练情况。

（3）应急信息管理系统。区应急办建立信息管理数据库，对应急预案、重大危险目标及重大危险源的状态信息、危险物品的主要性质等信息进行动态管理。

（4）应急决策支持系统。区应急办和相关部门（单位）要及时对事故地点、类型和特点进行有针对性的收集整理，并提出相关的预案、专业救援队伍、救援装备、物资、专家、应急技术要求等信息，输出备选方案。为指挥决策提供快捷、有效的支持。

# 4 应急响应

## 4.1信息报告

（1）辖区内生产经营单位发生生产安全事故发生后，应当按规定在1小时内向区管委会值班室（24小时应急电话：0791-83805660）和有关部门报告，并组织自救。需要援助时立即拨打消防119、公安110、医疗急救120请求专业救援。

（2）区应急办接到生产安全事故信息报告或者监测到相关信息后，应当立即进行核实，对事故的性质和类别作出初步认定，按照国家规定的时限、程序和要求向区生产安全事故应急救援指挥部领导及区管委会相关领导报告，并通报区管委会其他相关部门和单位。事故已经或者可能涉及相邻行政区域的，区应急办应当及时通报相邻区域政府及其有关部门。按照有关规定向上一级人民政府及其有关部门、单位，特殊情况下，可越级上报。

（3）信息报告的内容主要包括：

①信息来源和事故发生单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤事态发展趋势和已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

在应急处置过程中，要及时续报救援工作的进展情况。

（4）对于暂时无法判明等级的生产安全事故，区应急办应迅速核实有关信息，咨询相关专家，开展评估预判，同时根据事故可能达到或演化的级别和影响程度，参照上述规定上报，及时续报事故发生发展情况。

各生产经营单位和管委会相关部门的值班电话要保证24小时有人值守，有关人员保证能够随时取得联系并快速到位。同时，要按照本单位、本部门的应急工作职责，尽快展开应急救援工作。

## 4.2先期处置

突发生产安全事故发生后，发生事故的生产经营单位应当迅速组织人员开展自救；事故发生地镇人民政府（管理处、村、社区）及区直、驻区有关部门（单位）在及时上报突发生产安全事故情况的同时，要对事故进行先期应急处置，根据需要和可能组织群众开展自救互救。

## 4.3响应启动

4.3.1响应分级

Ⅳ级（一般）应急响应行动由区生产安全事故应急救援指挥部组织实施。区生产安全事故应急救援指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出其应急救援处置能力时，及时报请区管委会和市生产安全事故应急指挥部启动上一级应急预案实施救援。

当区生产安全事故应急救援指挥部下达启动生产安全事故应急预案和区生产安全事故应急指令后，区应急办根据专项预案，迅速下达应急处置命令，组织、协调、指挥各有关部门（单位）、专业应急队伍及现场指挥部，及时有效地进行处置，控制事态。

4.3.2指挥与协调

进入Ⅳ级及Ⅳ级以上响应后，区直、驻区有关部门及其专业应急救援指挥机构立即按照预案组织相关应急救援力量，组织实施应急救援。

区应急办根据事故灾难的情况开展应急救援协调工作。通知有关部门（单位）组织应急救援队伍，提供增援或保障。有关应急救援队伍在现场指挥部的统一指挥下，密切配合，共同实施抢险救援和紧急处置行动。

现场指挥部负责现场应急救援的指挥，事发单位和先期到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故发展态势，防止次生、衍生和耦合事故(事件)发生，果断控制或切断事故灾害链。

4.3.3区直、驻区有关部门（单位）指挥协调的主要内容：

（1）启动本部门（单位）相应的应急预案，组织实施应急救援。

（2）掌握现场信息，提出现场应急行动原则要求。

（3）有关部门负责人、专家和有关人员参加、指导现场应急救援指挥工作。

（4）协调指挥本系统应急力量实施救援行动。

（5）及时向区应急办报告应急救援行动的进展情况，同时抄送区管委会。

4.3.4区应急办指挥协调的主要内容：

（1）向区生产安全事故应急救援指挥部提出应急救援重大事项决策建议。

（2）提出现场应急行动原则要求。

（3）派出有关专家和人员参加、指导现场应急救援指挥工作。

（4）协调有关应急力量实施救援行动。

（5）及时向区管委会报告应急救援行动的进展情况。

（6）指导受威胁的周边危险源的监控工作，确定重点保护区域。

（7）必要时通过区管委会向上级请求支援。

4.3.5区应急办的响应

Ⅳ级（一般）事故应急响应时，区应急办的响应：

（1）及时向区生产安全事故应急救援指挥部和市安全生产应急指挥部办公室报告生产安全事故基本情况、事态发展和救援的进展情况。

（2）拟定现场指挥部成员名单，经区生产安全事故应急救援指挥部批准后，及时组建现场指挥部。

（3）开通事故灾难发生地镇人民政府（管理处、村、社区）及直、驻区有关部门部门（单位）、现场应急救援指挥部成员单位、相关专业应急救援机构、事故相关专业专家组的通信联系，随时掌握事态发展情况。

（4）根据有关部门（单位）和专家的建议，通知相关应急救援专业队伍随时待命，为现场指挥部或行业应急指挥机构提供技术支持。

（5）派出有关人员和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援，必要时派遣专业应急力量实施增援。

（6）对事故可能或已经导致公共卫生和社会安全突发事件的，及时上报区管委会，并通报相关领域的应急指挥机构。

（7）需要有关应急力量支援时，向区管委会和市安全生产应急指挥部办公室提出请求。

4.3.6现场应急救援指挥部的响应

（1）在区生产安全事故应急救援指挥部的领导下，具体负责指挥事故现场的应急处置工作；

（2）负责指挥所有参与现场应急救援的队伍和人员；

（3）迅速设立事故灾难应急救援现场指挥部营地，确定应急救援的实施方案、警戒区域、安全措施；

（4）根据实际情况指挥救援队伍施救；全面掌握事故发展态势，及时向区生产安全事故应急救援指挥部报告事故及救援情况，为区生产安全事故应急救援指挥部决策提出建议；

（5）负责对事态的监测与评估。

4.3.7相关部门的响应

达到本预案应急响应级别的，由区管委会进一步明确相关部门任务。相关部门按照其职责，启动并实施部门相关应急预案，开展应急救援工作，并及时向区生产安全事故应急救援指挥部报告救援工作进展情况。需要其他部门应急力量支援时，向区应急办申请组织协调。根据发生的生产安全事故的类别，区相关部门按照其职责和预案进行响应。

4.3.8特殊情况的处理

出现下列情况之一的，区管委会主要领导到事发地指导、督促应急救援工作：

（1）造成或者可能造成3人以上死亡(含失踪)的事故灾难。

（2）社会影响严重的重大事故灾难。

出现下列情况之一的，区管委会分管副主任到事发地指导、督促应急救援工作。

（1）造成或者可能造成1人以上死亡(含失踪)的事故灾难。

（2）社会影响较大的事故灾难。

突发生产安全事故中有港澳台或外国籍人员伤亡、失踪、被困，或者可能影响到境外，需要向香港、澳门、台湾地区有关机构或有关国家进行通报时，由区投资促进局按规定渠道上报上级相关部门。

## 4.4应急处置

生产安全事故应急预案启动后，区生产安全事故应急救援指挥部根据指令，组织、指挥、协调各有关部门（单位）和专业应急队伍，开展抢险救援、医疗救护、人员疏散、现场监测、治安警戒、交通管制、工程抢险、安全防护、社会动员、损失评估等应急处置工作。各有关部门（单位）应按照分工，认真履行各自职责。

（1）抢险救援

突发生产安全事故发生后，发生事故的生产经营单位应当迅速组织人员开展自救；事故发生地镇人民政府（管理处、村、社区）及区直、驻区有关部门（单位）在及时上报突发生产安全事故情况的同时，要对事故进行先期应急处置，根据需要和可能组织群众开展自救互救，并根据突发事故类型，及时召集、出动专业应急队伍实施救援。必要时，请求军队、武警部队参与和支援抢险救援工作，全力控制事态扩大。

（2）现场监控

现场指挥部组织技术力量和救援队伍加强对事故现场的监控，根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，现场指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取紧急处置措施，果断控制或切断灾害链，防止次生、衍生和耦合事件发生。

公安部门应当迅速组织警力进行现场治安警戒和治安管理，设立警戒区和警戒哨，加强对重点地域、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时，可以调动武警部队予以协助和配合。

（3）医疗卫生救护

卫生部门负责组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作，为因突发生产安全事故致伤、致残、致病的人员提供医疗救护和现场救援，尽量减少人员伤亡。经采取初步急救措施后，医疗救护人员应当将伤、病人及时转送有关医院抢救、治疗。根据需要请求上级派出专家和专业防治队伍进行支援；现场防疫工作依托区疾病预防控制机构，根据事故类型，按照专业规程，进行现场防疫工作。

一般生产安全事故发生后，现场指挥部下设医疗救护组，由区社会发展局（应急管理局）负责人为组长，事故发生地区卫健中心负责人、卫生院院长、事故单位负责人为成员，负责协调组织医疗资源，设立临时医疗救护点，紧急施救，全力以赴抢救伤员，并做好防疫工作。

（4）交通管制和运输保障

根据处置突发生产安全事故的需要，区交警和属地可以依法决定采取交通管制措施，限制人员进出交通管制区域。

（5）应急人员的安全防护

在处置突发生产安全事故时，应当对事发地现场的安全情况进行科学评估，保障现场应急工作人员的人身安全。现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。现场指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。需要公众参与时，应当对公众讲解必要的安全防护知识。

（6）群众的疏散和防护

现场指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

①当地企业、镇人民政府（管理处、村、居委会）、应建立应急互动机制，确定保护群众安全需要采取的防护措施。

②决定应急状态下群众疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。

③指定有关部门（单位）负责实施疏散、转移。

④启用应急避难场所。

⑤开展医疗防疫和疾病控制工作。

⑥负责实施治安管理。

（7）调集征用

根据突发生产安全事故应急处置的需要，区生产安全事故应急救援指挥部有权紧急调集人员、资金和物资、交通工具和相关的设施、设备。必要时，可以依照有关法律的规定向社会征用物资、交通工具和相关的设施、设备。

（8）社会力量的动员与参与

现场应急救援指挥部组织调动社会力量参与应急救援工作。超出区管委会处置能力时，区管委会向市政府申请本辖区外的社会力量支援。

（9）现场检测与评估

根据需要，现场指挥部成立事故现场检测、鉴定与评估小组，综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制订现场抢救方案和事故调查提供参考。检测与评估报告要及时上报区应急办和区直、驻区有关部门。

（10）扩大应急

当事故态势难以控制或有扩大、发展趋势时，区生产安全事故应急救援指挥部应迅速报告区管委会，按程序向市生产安全事故应急指挥部办公室请求支援。

（11）现场应急结束

通过应急处置，突发生产安全事故的现场情况稳定，按照有关规定可以停止采取应急处置措施的，由现场指挥部报区生产安全事故应急救援指挥部决定宣布结束现场应急。

## 4.5信息发布

一般以上生产安全事故的信息发布，由事故单位报送事故信息初稿至区党政办、区社会发展局（应急管理局），区党政办根据事故信息初稿，会同区社会发展局（应急管理局）拟定新闻报道方案、新闻发布内容，呈工委、管委会领导审定后，由区党政办、区社会发展局（应急管理局）分别报市委宣传部、市应急管理局统一发布。其他突发生产安全事故信息由区党政办、区社会发展局（应急管理局）和事故单位拟定新闻报道方案、新闻发布内容，呈工委、管委会领导审阅后，由区党政办统一对外发布。

## 4.6应急结束

当遇险人员获救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。由区生产安全事故应急救援指挥部负责处置的一般突发生产安全事故的应急状态解除，根据区管委会指示或者区直、驻区有关部门提出，经区应急办审核后，报区管委会批准后实施。

现场指挥部完成现场应急救援报告，书面报送区应急办，区应急办完成整个应急救援总结报告，报区生产安全事故应急救援指挥部和市安全生产应急指挥部办公室。

宣布应急状态结束后，相关部门（单位）应按照预案和行动方案的要求，及时补充应急救援物资和设备，重新回到应急准备状态。

# 5 后期处置

## 5.1善后处置

区管委会要组织事发地镇人民政府（管理处、村、社区）和区直、驻区有关部门（单位）积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作和受难人员及其家属的安抚工作。加强现场环境质量的监测，做好突发生产安全事故现场污染物的收集、清理与处理工作。

## 5.2总结备案

应急结束后，由区应急办会同现场指挥部和区直、驻区有关部门（单位）对事故抢救工作进行全面总结，并于事故抢救工作结束后15日内将事故抢救工作总结报市生产安全事故应急指挥部办公室和区管委会。

事故抢救工作总结的内容应当包括：事故基本情况，接警和救援过程，救援组织指挥和应急预案执行情况，救援各阶段采取的主要措施，救援效果，遇到的问题及解决办法，经验和教训，改进应急救援工作的措施和建议等。

## 5.5事故调查、经验总结及改进建议

区管委会或区管委会授权的部门（单位）依据法律、法规的规定组织事故调查组，负责对一般生产安全事故进行调查；协助上级部门对较大以上生产安全事故进行调查。

5.5.1事故调查组职责

（1）查明事故经过、人员伤亡和经济损失情况；

（2）查明事故原因和性质；

（3）确定事故责任，提出对事故责任者的处理建议；

（4）提出防止事故发生的措施建议；

（5）提出事故调查报告。

5.5.2事故调查报告内容

（1）事故单位的基本情况；

（2）事故发生的时间、地点、经过和事故抢救情况；

（3）人员伤亡和经济损失情况；

（4）事故发生的原因；

（5）事故的性质；

（6）对事故责任者的处理建议；

（7）事故教训和应当采取的措施；

（8）事故调查组成员名单；

（9）其他需要载明的事项。

事故调查组应当自事故发生之日起60日内完成事故调查工作并写出事故调查报告，遇有特殊情况，经调查组提出并报批准后，可以适当延长时间。国家对事故调查另有规定的从其规定。

# 6 保障措施

## 6.1通信与信息保障

利用公用通信、信息网，逐步建设突发生产安全应急处置专用通信与信息网络。建立完善全区重大危险源和救援力量信息数据库；规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序。

## 6.2应急队伍保障

辖区内危险品化学品、交通运输、建筑施工等高危行业或领域的企业应针对本单位可能发生的突发生产安全事故，依法组建和完善抢险救援队伍。

## 6.3应急物资装备保障

各专业应急救援队伍由企业根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。专业应急救援指挥机构应当掌握本专业的特种救援装备情况，各专业队伍按规定配备救援装备。各级应急机构应将可供应急救援使用的设备类型、数量、性能和存放位置、联系人等基本情况统一建档。

## 6.4经费保障

生产经营单位应当做好事故应急救援必要的资金准备。生产安全事故应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由政府协调解决。

为确保应急救援的需要，经开区在财政预算中安排必要的应急救援专项资金，主要用于更新救援设备，应急救援队伍补贴、保险、征用物资的补偿，日常应急管理，应急专家信息库建立与运行等。

## 6.5交通运输保障

由区城市管理局牵头负责和交通、公安、交管部门进行协调，制定车辆征用方案和驾驶员的应急准备措施；制定交通管制方案和线路规划，明确联系单位、联系人等。

## 6.6治安保障

区公安分局和区交警大队负责实施交通管制，对危害区外围的交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场人员，避免出现意外人员伤亡或引起现场混乱；指挥危害区域内人员的撤离、保障车辆顺利通行，指引应急救援车辆进入现场，及时疏通交通堵塞；负责维护撤离区和人员安置区场所的社会治安，加强撤离区内和各封锁路口附近重要目标和财产安全保护。

## 6.7技术保障

区应急办成立技术专家组，为生产安全事故应急救援提供技术支持和保障。充分利用生产安全技术支撑体系的专家和机构，建立专家信息库。

## 6.8医疗卫生保障

区社会发展局（应急管理局）牵头联系医疗卫生部门，在生产安全事故发生后，必须快速组织医疗救护人员对伤员进行应急救治，尽最大可能减少伤亡。医疗急救中心负责院前急救转运工作，各医院负责后续救治，红十字会等群众性救援组织和队伍应积极配合专业医疗队伍，开展群众性卫生救护工作。同时要根据事故的特性和需要，做好疾病控制、消毒隔离和卫生防疫准备，并严密组织实施。

## 6.9物资保障

有关部门、企业应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。各专业应急救援机构根据实际情况，负责监督应急物资的储备情况，掌握应急物资的生产加工能力储备情况。

## 6.10应急避难场所保障

根据防灾、避灾的要求，区管委会应急办牵头，区社会发展局（应急管理局）、区城乡建设局配合，根据城市发展和应对事故的特殊情况，在大型城市广场、公园、绿地、学校操场和人防设施等项目建设时应考虑增加应急避难场所的功能。应急避难所配套所需的通信、供水、供电、医疗救护、生活保障等设施由相关部门完善和保障。

对紧急疏散人员要妥善安置，可以征用机关、学校、文化场所、娱乐设施，必要时也可征用经营性宾馆、招待所、酒店作为临时避难场所。

# 7应急预案管理

## 7.1应急预案培训

7.1.1公众宣传教育

区各单位要组织应急法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救常识的宣传工作，通过图书、报刊、音像制品和电子出版物、广播、电视、网络等媒体将应急预案的信息、接警电话、自救互救、避难最基本的常识告知公众，各类教育机构要加强应对突发事故灾难的教育工作，增强公众的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。

7.1.2培训

区社会发展局（应急管理局）定期组织生产安全应急体系应急管理人员培训，了解和掌握应急救援的工作原则、方法，熟悉应急救援预案和救援的程序，检查辖区内各生产经营单位应急人员的培训工作。

专业救援队伍的相关人员进行上岗前培训和业务培训，并积极组织兼职应急救援队伍和社会志愿者的培训，提高公众自救、互救、包扎、急救、使用灭火器材扑灭初期火灾、紧急疏散能力。

## 7.2应急预案演练

所有担负救援任务的部门、单位，每半年要针对各自的救援任务组织实战、模拟演习各一次。演习场所自行设置，但必须安全、合理。各生产经营单位应当根据自身特点，定期组织本单位的应急救援演习。演习结束后应及时进行总结。

预案演练应从实战出发，分准备、实施和总结三个阶段，内容包括应急联动、紧急集结、协同配合、现场救援、应急保障等。通过应急演练，培训应急队伍，落实岗位责任制，熟悉应急工作的指挥机制和决策、协调、处置的基本程序，检验各部门之间协调配合、现场处置能力和应急专业队伍的快速反应能力，评价应急准备状态。

## 7.3应急预案修订

本预案每三年至少修订一次，有下列情形之一须及时修订：

1）经开区安全生产面临的风险发生重大变化；

2）区应急指挥机构及其职责发生调整，区主要领导人员变动时；

3）区重要应急资源发生重大变化；

4）依据的法律、法规、规章和标准发生变化；

5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

6）上级有关部门提出修订要求。

本预案由南昌经济技术经开区社会发展局（应急管理局）负责制定、解释，南昌经济技术经开区管委会组织审核。

## 7.4应急预案实施

本预案由南昌经济技术经开区管理委员会发布执行（对外发布预案简本），自发布之日起实施。

# 8 其它事项

（1）本预案是作为区管委会管辖范围内IV级以上生产经营单位生产安全事故的发生后，区管委会及各有关单位（部门）实施抢救工作，并协助上级部门进行事故调查、处理的指导性意见。在实施过程中应根据不同情况，随机进行调整。

（2）区管委会及各有关单位应结合自身特点，加强宣传、教育工作，提高全社会预防事故的意识，采取有效的防范措施。

（3）任何组织和个人都有参加特别重大、重大、较大和一般事故抢险救灾的义务。

（4）区管委会要加强宣传和引导，敦促相关人员熟悉、掌握预案的内容和相关措施，并根据条件和环境的变化及时修改、补充和完善预案的内容。

（5）区管委会要加强对各有关企业、事业单位和个体工商业者的宣传教育工作，敦促和指导上述单位建立生产安全事故灾害预案和演练。

# 9附件

## 9.1相关机构和人员联系方式

南昌经济技术经开区生产安全事故应急救援指挥部通讯录

|  | 姓 名 | 部门 | 职务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥长 | 于立山 | 区党工委、管委会 | 区党工委副书记、管委会主任 | 18720060898 |
| 副指挥长 | 谭建平 | 区党工委、管委会 | 区党工委委员、管委会副主任 | 18679126078 |
|  | 赵婷婷 | 区社会发展局（应急管理局） | 局长 | 13870856098 |
| 成 员 | 谭钟亮 | 区党政办 | 主任 | 13970806399 |
|  | 欧阳品正 | 区组织与人力资源部 | 部长 | 13870838381 |
|  | 邹源 | 区经济发展局 | 局长 | 13007203007 |
|  | 陈慧蓉 | 区城乡建设局 | 局长 | 13979190176 |
|  | 涂亮 | 区财政局 | 党组书记 | 13607007601 |
|  | 陶红 | 区城市管理局 | 局长 | 18870090912 |
|  | 房 侃 | 区公安分局 | 副局长 | 13907912601 |
|  | 杨先锋 | 区自然资源和规划分局 | 局长 | 13970816867 |
|  | 张晓东 | 区生态环境局 | 局长 | 13907001323 |
|  | 喻兵 | 区市场监督管理局 | 局长 | 13807095875 |
|  | 王建辉 | 区消防大队 | 大队长 | 13755638626 |
|  | 许剑 | 区交警大队 | 大队长 | 13807061727 |
|  | 涂劭 | 蛟桥街道 | 党委书记 | 13879109333 |
|  | 张华 | 乐化镇 | 党委副书记、镇长 | 13870888025 |
|  | 王仔昌 | 樵舍镇 | 党委副书记、镇长 | 13407088196 |
|  | 杨振华 | 白水湖管理处 | 党委副书记、处长 | 18879196966 |
|  | 熊守文 | 冠山管理处 | 党委副书记、处长 | 13870621070 |
|  | 周仁义 | 临空经济区（空港新城）事务中心 | 安监局局长 | 15070968765 |
|  | 李茶根 | 金开集团 | 党委副书记、总经理 | 13879150555 |
|  | 余新生 | 中国电信经开分局 | 总经理 | 18979170089 |
|  | 陈磊 | 移动昌北分公司 | 总经理 | 18770009123 |
|  | 陈刚 | 联通昌北分公司 | 总经理 | 18607913235 |
|  | 付军 | 昌北电力公司 | 副经理 | 13870922109 |
| 区生产安全事故应急救援指挥部办公室设在区社会发展局（应急管理局），彭晖任办公室副主任 |

南昌经济技术开发区生产安全事故应急救援各保障组通讯录

| 1、抢险救援组 |
| --- |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 联系方式 |
| 蔡志敏 | 消防救援大队助理工程师 |  | 13767038082 |
| 2、医疗卫生组 |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 手 机 |
| 应纯康 | 卫生健康服务中心医政科科长 | 87121301 | 13970091130 |
| 3、治安管理组 |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 联系方式 |
| 房 侃 | 区公安分局副局长 |  | 13907912601 |
| 吴储琴 | 交警大队联系人 |  | 13767079436 |
| 周 优 | 蛟桥街道党委副书记、政法委员 |  | 18807009229 |
| 陶 涛 | 乐化镇党委副书记、政法委员 |  | 13979106238 |
| 夏邦儆 | 樵舍镇党委副书记、政法委员 |  | 13870810416 |
| 胡 斌 | 白水湖管理处党委委员、综治办、专职副主任 | 83815833 | 15979119961 |
| 赵云根 | 冠山管理处党委委员、副处长 |  | 18970990519 |
| 石苏明 | 临空经济区（空港新城）事务中心综合协调部四级主办 |  | 13657912070 |
| 4、后勤保障组 |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 联系方式 |
| 彭 晖 | 区社会发展局（应急管理局）（应急管理局）副局长 | 87039898 | 13907080365 |
| 熊芳 | 经济发展局联系人 | 80820968 | 13767415215 |
| 陈小勇 | 党政办 |  | 13870690822 |
| 程卉 | 投资促进局 |  | 18079126535 |
| 周 优 | 蛟桥街道党委副书记 |  | 18807009229 |
| 陶 涛 | 乐化镇党委副书记 |  | 13979106238 |
| 夏邦儆 | 樵舍镇党委副书记 |  | 13870810416 |
| 胡 斌 | 白水湖管理处党委委员 | 83815833 | 15979119961 |
| 赵云根 | 冠山管理处党委委员、副处长 |  | 18970990519 |
| 黄梅芬 | 临空经济区（空港新城）事务中心综合协调部四级主办 |  | 18879139396 |
| 胡许亮 | 金开集团副总经理 |  | 13979128238 |
| 余新生 | 中国电信经开分局总经理 |  | 18979170089 |
| 陈磊 | 移动昌北分公司总经理 |  | 18770009123 |
| 陈刚 | 联通昌北分公司总经理 |  | 18607913235 |
| 付军 | 昌北电力公司副经理 |  | 13870922109 |
| 5、综合信息组 |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 手 机 |
| 万志平 | 党政办联系人 | 83822600 | 13677094554 |
| 彭 晖 | 区社会发展局（应急管理局）副局长 | 87039898 | 13907080365 |
| 陈芳夏 | 社会发展局（应急管理局）联系人 | 83823663 | 17779160663 |
| 6、环境检测组 |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 联系方式 |
| 尹志强 | 生态环境局副局长 | 83821298 | 15870015557 |
| 刘圻 | 生态环境局联系人 |  | 15216142302 |
| 7、综治维稳组 |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 联系方式 |
| 房 侃 | 区公安分局副局长 |  | 13907912601 |
| 李水文 | 区综治中心副主任 |  | 13576089778 |
| 8、专家组 |
| 姓 名 | 职 务 | 办公室 | 联系方式 |
| 彭晖 | 区社会发展局（应急管理局）副局长 |  | 13907080365 |

关联单位应急通信联络表

| 单位 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府及上级有关部门 |
| 江西省应急管理厅 | 南昌市抚河南路199号 | 江西省应急管理厅 | 0791-85257022 |
| 江西省政府应急办 | 红谷滩新区红角洲卧龙路999号 | 江西省政府办公厅 | 0791-88919015 |
| 江西省环保厅 | 南昌市洪都北大道1131号 | 江西省环保厅办公室 | 0791-86866969 |
| 南昌市应急管理局 | 南昌市红谷滩区会展路199号红谷大厦B座6楼 | 应急指挥中心 | 0791-83986121 |
| 南昌市生态环境局 | 南昌市红谷滩怡园路1166号 | 南昌市生态环境局办公室 | 0791-86356015 |
| 相关医疗机构 |
| 南昌市人民医院 | 0791-83752332 |
| 南昌经开区人民医院 | 0791-83811979 |
| 应急咨询 |
| 国家危险化学品应急咨询服务机构 | 国家危险化学品应急咨询服务机构 | 国家危险化学品应急咨询服务机构 | 0532-83889090 0532-83889191 |
| 国家中毒控制中心 | 国家中毒控制中心 | 国家中毒控制中心 | 010-83132345 010-63131122 |

南昌经济技术经开区危险化学品从业单位一览表

| 序号 | 企业名称 | 危险因素具体情况 | 企业地址 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西西林科实业公司 | 硝酸三级重大危险源 | 英雄大道2299号 | 华勇：15083647575 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌石油分公司昌北油库 | 汽油、柴油储存 构成重大危险源 | 白水湖管理处(晨鸣纸业后) | 董伟：13870953237 |
| 3 | 江西省江投能源供应链有限公司 | 汽油、柴油储存 构成重大危险源 | 白水湖管理处中联村 | 张玉刚：13870675087 |
| 4 | 江西龙达石油化工有限公司 | 汽油、柴油储存 构成重大危险源 | 樵舍镇环湖村 | 沈耀明：18070125554 |
| 5 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空煤油 | 乐化镇南昌昌北机场内 | 0791-83969386 |
| 6 | 江西佳因光电材料有限公司 | 三甲基镓生产车间 | 白水湖化工集中区（英雄大道） | 赵卫东：13970020372 |
| 7 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 碘甲烷生产车间 | 白水湖化工集中区（昌北大道） | 胡君平：13755632257 |
| 8 | 江西省华东特种气体有限公司 | 经营储存压缩气体 | 区玉屏大道 | 蔺洪18170002877 |
| 9 | 南昌宏星高纯 气体有限公司 | 经营储存压缩气体 | 南昌硬质合金 有限责任公司内 | 唐俐琴 13879119150 |
| 10 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 冰醋酸 | 昌北大道 | 蒋良华：13807913767 |
| 11 | 雷公坳（东）加油站 | 汽油、柴油储存 | 昌九高速 | 艾磊文 15717093155 |
| 12 | 雷公坳（西）加油站 | 汽油、柴油储存 | 昌九高速 | 艾磊文 15717093155 |
| 13 | 中国石化世纪星加油站 | 汽油、柴油储存 | 庐山南大道（舍里甲） | 熊雄 18807099122 |
| 14 | 中国石化麦庐加油站 | 汽油、柴油储存 | 广兰大道与松鹤路交叉口 | 熊亚强 13576991703 |
| 15 | 中国石化枫林加油站 | 汽油、柴油储存 | 蛟桥镇枫林村金牛开发区入口处 | 魏朦朦 13870902287 |
| 16 | 中国石化风顺加油站 | 汽油、柴油储存 | 庐山南大道与松鹤路交叉口 | 汤长富 15270943860 |
| 17 | 志敏大道加油站 | 汽油、柴油储存 | 蛟桥镇赤府村 | 陈聘望 18942319993 |
| 18 | 海棠加油站 | 汽油、柴油储存 | 瑞香路以南，海棠路以西 | 杨世辉 15870665890 |
| 19 | 环球加油站 | 汽油、柴油储存 | 玉屏东大街以南 | 林益帆 13330071155 |
| 20 | 昌西大道加油站 | 汽油、柴油储存 | 昌西大道（瑞林装备旁） | 翁雷忠 13959260722 |
| 21 | 江西恒赣石化双港大道加油站 | 汽油、柴油储存 | 双港西大街 | 夏敏 15270999677 |
| 22 | 南昌富昌燃气有限公司白水湖加油站 | 汽油、柴油储存 | 金港路 | 王林 13755765478 |
| 23 | 中国石化物质加油站 | 汽油、柴油储存 | 乐化镇105国道1692公桩处 | 熊军程 13627095141 |
| 24 | 南昌乐鑫油料有限责任公司 | 汽油、柴油储存 | 乐化镇昌北机场 | 黎达 13576272980 |
| 25 | 南昌市新建区乐化通富加油站 | 汽油、柴油储存 | 乐化镇乐化塔山78号 | 辜亮亮 13462707777 |
| 26 | 中化石油江西有限公司南昌市新建区乐昌加油站 | 汽油、柴油储存 | 乐化镇铁昌公路西侧 | 裘芬 15170097983 |
| 27 | 南昌市新建区祖昌实业有限公司龙岗新城加油站 | 汽油、柴油储存 | 樵舍镇枫树村坎桥大道南侧 | 陶广英 15179197061 |
| 28 | 南昌市新建区乐化满意加油站 | 汽油、柴油储存 | 南昌市新建县乐化镇王丘山 | 严雄 13599852963 |

## 9.2典型事故灾难简要应急处置措施

9.2.1危险化学品事故灾难简要应急处置措施

1）火灾爆炸事故

（1）处置原则

①扑灭现场明火应坚持先控制后扑灭的原则。对火灾爆炸现场周边的装置、设备、设施应持续进行冷却降温，宜在隔离、转输、放空等控制措施完成、救援力量准备完毕和灭火条件成熟后实施灭火措施。

②化工生产装置及储罐灭火时应首先采取工艺控制措施。采取关断相关阀门，调整生产方案和相关装置的生产平衡，避免事故扩大。

③根据危险化学品特性，选用正确的灭火剂。禁止用水、泡沫等含水灭火剂扑救遇湿易燃易爆物品、自燃物品火灾；禁用直流水冲击扑灭粉末状、易沸溅危险化学品火灾；禁用沙土盖扑灭爆炸品火灾；宜使用低压水流或雾状水扑灭腐蚀品火灾；禁止对液态轻烃强行灭火。

④加强泄漏出的危险化学品及洗消污水的控制，避免环境污染。

⑤先救人、后救物的原则。

⑥统一指挥、进退有序的原则。

⑦清查隐患、不留死角的原则。

⑧救火人员穿戴适当的个体防护装备。

（2）液化石油气火灾爆炸事故处置方法

①事故特点：液化石油气为典型的液化气体。当储存容器发生破裂后，液化气体泄漏到大气环境后会迅速气化，与空气混合浓度达到爆炸极限后遇火源发生爆炸。储罐内的物料受热压力迅速上升，超过储罐承受极限后会发生爆炸。液化石油气已形成稳定燃烧后，其发生爆炸或再次爆炸的危险性与泄漏未燃时相比要小的多。

②处置方法：对着火容器及邻近容器进行降温冷却保护的同时，及时关断气源阀门或采取堵漏措施；根据现场气象、地形及可燃气浓度检测情况设立警戒隔离区，设置明显标识，禁止一切无关车辆与人员进入；选用水、干粉、二氧化碳等灭火剂扑灭外围火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围；在切断气源前，应维持稳定燃烧，避免气体与空气混合物发生爆炸。现场遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器火焰变亮、尖叫、晃动等征兆时，指挥员必须作出准确判断，及时下达撤退命令。整个救援过程应特别关注喷射火和热辐射。

③人员防护：救援人员应配备防高温放毒气的防护装备，如正压式空气呼吸器与高温防护服。救援车辆应尽量停靠在上风或侧风方向，车头应背向着火储罐以备紧急撤离。

2）泄漏事故

（1）处置原则

①设立警戒隔离区域。根据现场地形、风向及检测数据设立警戒隔离区域并根据现场情况变化及时调整。

②切断泄漏途径。化工装置发生泄漏应及时采取停车、局部打循环、改走副线或降压堵漏等措施；其它储存、使用及运输等过程中发生泄漏应采取转料、套装、堵漏等控制措施。

③气体泄漏物。可采取喷雾状水、释放惰性气体、加入中和剂等措施，降低泄漏物的浓度或燃爆危害。喷水稀释时，应筑堤收容产生的废水或将清净下水系统改入污水系统，防止水体污染。

④液体泄漏物。可采取容器盛装、吸附、筑堤、挖坑、泵吸等措施进行收集、阻挡或转移。若液体具有挥发性及可燃性，应根据其理化特性有针对性地使用泡沫覆盖。

⑤应急人员穿戴适当的个体防护装备。

⑥火源管制。

⑦谨慎用水。

（2）处置方法

①液氨泄漏事故。

(a)事故特点：液氨具有易燃易爆、腐蚀毒害及极易气化等特点。液氨泄漏后会迅速气化，与空气形成爆炸性混合物，遇明火会发生燃烧爆炸；与氟、氯等氧化剂接触会发生剧烈化学反应；氨能够与人体血液中的血红蛋白结合，破坏运氧功能造成人体中毒。浓度过高时可通过三叉神经末梢的反向作用引起心脏停搏和呼吸停止导致死亡；液氨快速气化会吸收热量，造成人体冻伤。

(b)处置方法：综合现场地形、风向及泄漏物浓度确定警戒隔离区域。实时跟踪分析环境中的氨气浓度，及时调整隔离区域的范围；救援车辆设置在上风或侧上风区域，车头背离泄漏源；全程采用喷雾或开花水流进行稀释冷却；现场禁止一切火源、电源，处置人员不得穿着化纤类服装及带铁钉的鞋子；现场清除能够与氨反应的氟、氯等氧化剂；在喷雾稀释冷却等措施掩护下，对泄漏容器采取关阀、堵漏、转运等措施，切断泄漏途径；处置结束后应对所有人员及装备进行洗消处理；防止洗消污水进入下水道和江河湖泊。

(c)人员防护：所有进入危险区域的人员均应佩戴正压式空气呼吸器与封闭式防化服；处置过程中应持续进行大量雾状水喷淋，防止人员冻伤。

②氯气泄漏事故。

(a)事故特点：氯气属于有毒气体，易造成人员中毒，具有强刺激性。长时间接触可导致死亡。与一氧化碳作用可形成毒性更强的光气；氯气在空气中不能燃烧，但能助燃。一定条件下能够与含氨氮的化合物发生反应生成极不稳定的三氯化氮，受热或受撞击和光照时极易发生爆炸；氯气具有腐蚀性，对衣物及金属和非金属都有腐蚀作用。氯气溶于水后会生成不稳定的次氯酸，次氯酸会迅速分解生成活性氧自由基，会加强率的氧化作用和腐蚀作用。

(b)处置方法：综合现场地形、风向及泄漏物浓度确定警戒隔离区域。实时跟踪分析环境中的氯气浓度，及时调整隔离区域的范围；救援车辆设置在上风或侧上风区域，车头背离泄漏源；全程采用喷雾或开花水流进行稀释冷却；现场清除能够与氯反应的氨、金属粉末、有机烃类物资；在喷雾稀释冷却等措施掩护下，对泄漏容器采取关阀、堵漏、转运等措施，切断泄漏途径；采取化学中和的方法，在消防水中加入苏打粉等碱性物资向泄漏源喷射。有条件时可将泄漏容器浸入过量的石灰乳水池中进行中和反应；处置结束后应对所有人员及装备进行洗消处理；防止洗消污水进入下水道和江河湖泊。

(c)人员防护：所有进入危险区域的人员均应佩戴正压式空气呼吸器、防毒面具与封闭式防化服。

3）中毒窒息事故

（1）处置原则

①设立警戒隔离区域。根据现场地形、风向及有毒气体浓度设置警戒隔离区域。

②中毒窒息人员的现场初期救治。立即将中毒窒息人员移至上风向或侧上风向空气无污染的区域进行紧急救治。

（2）硫化氢中毒窒息事故处置方法

①事故特点：硫化氢是无色、有恶臭味的窒息性有毒气体，浓度过高时接触人员不再闻到恶臭味，急性中毒时有呼吸加速后呼吸麻痹而出现“电击样中毒”而猝死；硫化氢极易燃烧，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧或爆炸。遇强氧化剂剧烈反应发生爆炸；密度比空气大，易沿地势扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。

②处置方法：综合现场地形、风向及泄漏物浓度确定警戒隔离区域。实时跟踪分析环境中的硫化氢浓度，及时调整隔离区域的范围；救援车辆设置在上风或侧上风、地势高的区域，车头背离泄漏源；组织对泄漏源周围低洼地区及沟渠、水井、下水道、涵洞等有限空间进行排查，搜救中毒窒息人员。忌用口对口人工呼吸的方法施救，必要时与中毒人员间隔数层水湿的纱布；全程采用喷雾或开花水流进行稀释冷却；现场清除火源、强氧化剂；在喷雾稀释冷却等措施掩护下，对泄漏源采取关阀、堵漏、转运等措施，切断泄漏途径；采取化学中和的方法，在消防水中加入苏打粉等碱性物资向泄漏源喷射；处置结束后应对所有人员及装备进行洗消处理；防止洗消污水进入下水道和江河湖泊。

③人员防护：所有进入危险区域的人员均应佩戴正压式空气呼吸器、防毒面具与封闭式防化服。

9.2.2 燃油、天然气等储运事故灾难简要应急处置措施

1）根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取紧急处理措施。

2）依据对发生燃油、天然气储运事故场所、设施及周围情况的分析，确定以下内容：事故发生单位负责人员的清点和人员的撤离工作；非事故现场人员需紧急疏散的，由指挥长决定后，事故救援小组通知当地政府、相关单位、村社组织实施。

3）依据可能发生的燃油、天然气储运事故灾难或防止已发生的燃油、天然气储运事故灾难蔓延扩大，由指挥长组织研究决定危险区和警戒区的划定。

4）事故（征兆）现场的有毒、有害物质的检测工作由应急小组协助卫生、环保、质监等部门完成。检测工作要及时准确。

5）参加抢险检测人员要按照国家救灾防护用品配戴规定，穿配好防护设备，方可参与抢险行动。

6）检测工作暂不能完成的（或请求外援检测帮助），参与检测任务的人员不得撤离。检测工作完成后，由检测人员及时将检测结果报送应急救援指挥部。

7）根据指挥部救援方案的指令，应急救援小组按照方案实施救援。根据事故的情况，设定救灾区域，确定避灾、撤离路线；关闭相关供电、供水线路和供料压力系统管道法兰；根据危险化学品的危害特性，选用有效的救援器材；抢救受伤人员；事故（征兆）得不到有效控制，应及时向指挥部报告，调整救援方案。

8）依据事故分类、分级实施救护工作，采取就地救护与医疗救治机构同时参与进行的救护方式。根据验伤结果对患者（伤者）进行现场救治和转运救治。

9）液化石油气泄漏等事故。

（1）事故特点：液化石油气为典型的液化气体。当储存容器发生破裂后，液化气体泄漏到大气环境后会迅速气化，与空气混合浓度达到爆炸极限后遇火源发生爆炸。储罐内的物料受热压力迅速上升，超过储罐承受极限后会发生爆炸。液化石油气已形成稳定燃烧后，其发生爆炸或再次爆炸的危险性与泄漏未燃时相比要小的多。

（2）处置方法：对着火容器及邻近容器进行降温冷却保护的同时，及时关断气源阀门或采取堵漏措施；根据现场气象、地形及可燃气浓度检测情况设立警戒隔离区，设置明显标识，禁止一切无关车辆与人员进入；选用水、干粉、二氧化碳等灭火剂扑灭外围火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围；在切断气源前，应维持稳定燃烧，避免气体与空气混合物发生爆炸。现场遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器火焰变亮、尖叫、晃动等征兆时，指挥员必须作出准确判断，及时下达撤退命令。整个救援过程应特别关注喷射火和热辐射。

（3）人员防护：救援人员应配备防高温放毒气的防护装备，如正压式空气呼吸器与高温防护服。救援车辆应尽量停靠在上风或侧风方向，车头应背向着火储罐以备紧急撤离。

## 9.3应急救援装备和队伍

南昌经济技术经开区应急物资清单

| 序号 | 部门 | 应急物资名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥部 | 冲锋衣 | 18套 | 由区社会发展局（应急管理局）负责保管 |
|  |  | 防静电工作服 | 18套 |  |
|  |  | 劳保防护鞋 | 18双 |  |
|  |  | 防护镜 | 14付 |  |
|  |  | 录音笔 | 1支 |  |
|  |  | 电子望眼测距仪 | 1台 |  |
|  |  | 手提式高音喇叭 | 2台 |  |
|  |  | 打印机 | 2台 |  |
|  |  | 数码相机 | 2台 |  |
|  |  | 执法记录仪 | 14台 |  |
|  |  | 联想笔记本 | 2台 |  |
|  |  | 打印机 | 1台 |  |
|  |  | 传真机 | 1台 |  |
|  |  | 摄像机 | 1台 |  |
|  |  | 数码相机 | 1台 |  |
|  |  | 打印机 | 1台 |  |
|  |  | 照度计 | 1台 |  |
|  |  | 辐射热计 | 1台 |  |
|  |  | 手持式电磁辐射检测仪 | 1台 |  |
|  |  | 投影仪 | 1台 |  |
|  |  | 复印机 | 1台 |  |
|  |  | 扫描仪 | 1台 |  |
|  |  | 防爆手电筒 | 3个 |  |
|  |  | 复合气体检测仪 | 1台 |  |
|  |  | 振动计 | 1台 |  |
|  |  | 可吸入粉尘测试仪 | 1台 |  |
|  |  | 声级计TSC-1350A | 1台 |  |
|  |  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  |  | 气象监测车 | 1辆 |  |
|  |  | 风速风向仪 | 1台 |  |
| 2 | 区消防大队执勤车辆 | 五十铃3.5吨水罐消防车 | 1辆 |  |
|  |  | 25吨明光浩淼水罐车 | 1辆 |  |
|  |  | 泡沫消防车 | 1辆 |  |
|  |  | 抢险救援车 | 1辆 |  |
|  |  | 16米举高喷射消防车； | 1辆 |  |
|  |  | 32米徐工登高平台消防车 | 1辆 |  |
| 3 | 白水湖专职队执勤车辆 | 五十铃3吨水罐消防车 | 1辆 |  |
|  |  | 8吨水罐消防车 | 1辆 |  |
|  |  | 抢险救援消防车 | 1辆 |  |
| 4 | 区消防大队装备明细 | 名称 | 经开中队 | 白水湖专职队 | 合计 |
|  |  | 消防头盔 | 55 | 65 | 120 |
|  |  | 消防员灭火防护服 | 43 | 54 | 97 |
|  |  | 消防手套 | 76 | 109 | 185 |
|  |  | 消防安全腰带 | 46 | 30 | 76 |
|  |  | 消防员灭火防护靴 | 42 | 33 | 75 |
|  |  | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 33 | 6 | 39 |
|  |  | 重型支撑套具 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 消防腰斧 | 44 | 20 | 64 |
|  |  | 抢险救援头盔 | 26 | 36 | 62 |
|  |  | 抢险救援手套 | 48 | 52 | 100 |
|  |  | 抢险救援服 | 30 | 36 | 66 |
|  |  | 抢险救援腰带 | 47 | 10 | 57 |
|  |  | 抢险救援靴 | 55 | 50 | 105 |
|  |  | 手提式强光照明灯 | 10 | 3 | 13 |
|  |  | 三分水器 | 3 | 2 | 5 |
|  |  | 无齿锯 | 3 | 1 | 4 |
|  |  | 机动链锯 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 救生气垫 | 2 | 1 | 3 |
|  |  | 手抬消泵 | 2 | 1 | 3 |
|  |  | 隔离警示带 | 6 | 2 | 8 |
|  |  | 65水带 | 85 | 67 | 152 |
|  |  | 80水带 | 50 | 50 | 100 |
|  |  | 救生抛投器 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 无人机 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 消防机器人 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 堵漏器材组 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 机动液压破拆器材 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 双轮异向切割机 | 2 | 0 | 2 |
|  |  | 重型支撑套具 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 区交警大队 | 防毒面具 | 4套 |
| 6 | 区生态环境局 | 防毒面具 | 2套 |
|  |  | 工业毒气侦毒箱 | 1个 |
| 7 | 区市场监管局 | 防毒面具 | 2套 |
| 8 | 区蛟桥医院 | 应急装备 | 4套 |
|  |  | 救护车 | 1辆 |
| 9 | 区专业森林消防大队 | 基地台 | 2台 |
|  |  | 车载台 | 2台 |
|  |  | GPS | 5台 |
|  |  | 风力灭火机 | 25台 |
|  |  | 风水灭火机 | 12台 |
|  |  | 高压细水雾灭火机 | 4台 |
|  |  | 油锯 | 10台 |
|  |  | 阻燃服 | 60套 |
|  |  | 二号扑火工具 | 500把 |
|  |  | 割灌机 | 10台 |
|  |  | 铁锹 | 30把 |
|  |  | 砍刀 | 60把 |
|  |  | 运兵车 | 2辆 |
|  |  | 发电机 | 1台 |
|  |  | 接力水泵 | 4台 |
|  |  | 吸水泵 | 1台 |
|  |  | 工具车 | 1辆 |
|  |  | 水罐车 | 1辆 |
|  |  | 指挥车 | 1辆 |
|  |  | 单兵图传 | 1套 |
|  |  | 消防水带 | 2.5公里 |
|  |  | 水枪1台/3人 | 9把 |
|  |  | 点火器 | 5个 |
|  |  | 汽油桶 | 4个 |
|  |  | 值班固定电话 | 2个 |
|  |  | 对讲机1台/3人 | 30台 |
|  |  | 移动中继台 | 1台 |

经开区重点企业应急力量和可共享资源配备情况

| 中国石化江西南昌石油分公司昌北油库 |
| --- |
| 联系人：董伟 | 联系电话：13870953237 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人员 | 50 | 7 | 手提式干粉灭火器 | 50台 |
| 2 | 对讲机 | 6台 | 8 | 石棉绳 | 4包 |
| 3 | 测爆仪 | 2台 | 9 | 防毒面罩 | 10个 |
| 4 | 抽水泵 | 1台 | 10 | 担架 | 1床 |
| 5 | 急救药箱 | 1只 | 11 | 安全帽 | 30个 |
| 6 | 消防栓 | 20个 | 12 | 消防水罐 | 4000m3 |
| 江西省江投能源供应链有限公司 |
| 联系人：刘副总、李主任 | 联系电话：13607049322、13607001816 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人 员 | 20 | 5 | 手提式干粉灭火器 | 20台 |
| 2 | 防毒面罩 | 2套 | 6 | 防爆对讲机 | 2台 |
| 3 | 急救药箱 | 2只 | 7 | 担架 | 1付 |
| 4 | 消防栓 | 15个 | 8 | 安全帽 | 20个 |
| 江西晨鸣纸业 |
| 联系人：陈申初 | 联系电话：13857821873 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人 员 | 20 | 6 | 手提式干粉灭火器 | 20 |
| 2 | 防毒面罩 | 5套 | 7 | 防爆对讲机 | 2台 |
| 3 | 急救药箱 | 1个 | 8 | 担架 | 1付 |
| 4 | 消防栓 | 20 | 9 | 安全帽 | 20个 |
| 5 | 防护服 | 3套 | 10 | 空气呼吸器 | 4套 |
| 麦格纳动力总成（江西）有限公司 |
| 联系人：丁为群 | 联系电话：13970768302 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人 员 | 20 | 6 | 手提式干粉灭火器 | 20 |
| 2 | 防毒面罩 | 5套 | 7 | 防爆对讲机 | 2台 |
| 3 | 急救药箱 | 1个 | 8 | 担架 | 1付 |
| 4 | 消防栓 | 20 | 9 | 安全帽 | 20个 |
| 南昌海立电器有限公司 |
| 联系人：郁冲 | 联系电话：18870074959 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人 员 | 20 | 6 | 手提式干粉灭火器 | 20 |
| 2 | 防毒面罩 | 5套 | 7 | 防爆手电 | 2台 |
| 3 | 急救药箱 | 1个 | 8 | 担架 | 1付 |
| 4 | 消防栓 | 10 | 9 | 安全帽 | 20个 |
| 江西西林科股份有限公司 |
| 联系人：赵卫东 | 联系电话：13970020372 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人 员 | 20 | 6 | 手提式干粉灭火器 | 20 |
| 2 | 防毒面罩 | 5套 | 7 | 防爆手电 | 2台 |
| 3 | 急救药箱 | 1个 | 8 | 担架 | 1付 |
| 4 | 消防栓 | 10 | 9 | 安全帽 | 20个 |
| 江西金世纪新材料股份有限公司 |
| 联系人：姜亚龙 | 联系电话：13970933755 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人 员 | 20 | 6 | 手提式干粉灭火器 | 20 |
| 2 | 防毒面罩 | 5套 | 7 | 防爆手电 | 2台 |
| 3 | 急救药箱 | 1个 | 8 | 担架 | 1付 |
| 4 | 消防栓 | 10 | 9 | 安全帽 | 20个 |
| 江西苏克尔新材料有限公司 |
| 联系人：刘春 | 联系电话：13870820206 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 人 员 | 20 | 6 | 手提式干粉灭火器 | 20 |
| 2 | 防毒面罩 | 5套 | 7 | 防爆手电 | 2台 |
| 3 | 急救药箱 | 1个 | 8 | 担架 | 1付 |
| 4 | 消防栓 | 10 | 9 | 安全帽 | 20个 |

## 9.4危险性分析

南昌经济技术经开区涉及重大危险源及危险化工工艺企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 涉及两重点一重大情况 | 可能发生事故 | 事故后果及影响 | 重大危险源管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西西林科股份有限公司（简称：西林科） | 区化工产业集中区，昌西大道 | 涉及重点监管危险化学品有：一氧化碳、副产氢气；危险工艺：硝化工艺；危险化学品重大危险源四级 | 火灾、爆炸（锅炉爆炸）、中毒、窒息 | 生产过程中存在硝化反应重点监管危险工艺，火灾、爆炸对厂区装置建构筑物危害极大；项目存在蒸汽锅炉、导热油炉，装置中部分设备属压力容器，其中MMT合成反应为高压反应，如安全装置缺失或失效,易发生物理爆炸事故，而且可能引发二次事故； 生产过程中CO以高压气态存在，加大了中毒的危险性，作业人员应防范中毒窒息和化学灼伤；事故对周边影响在可接受范围。 | 重大危险源已备案；重大危险源安全技术措施按相关标准、规范、技术要求落实 |
| 2 | 中国石化江西南昌石油分公司昌北中心油库（简称：昌北油库） | 区化工产业集中区白水湖管理处(晨鸣纸业后) | 涉及重点监管危险化学品有：汽油；危险化学品重大危险源一级 | 火灾、爆炸、泄漏 | 库中汽油、柴油储罐附属管道、阀门发生泄漏，引起火灾、爆炸事故的伤亡范围基本控制在罐区围堰内及库区围墙内，对库外影响不大；其日常所具有的相关风险尚在可控接受范围内 | 重大危险源已备案；重大危险源安全技术措施按相关标准、规范、技术要求落实 |
| 3 | 江西龙达石油化工有限公司 | 区化工产业集中区白水湖管理处环湖村 | 涉及重点监管危险化学品有：汽油；危险化学品重大危险源三级 | 火灾、爆炸、泄漏 | 库中汽油、柴油储罐附属管道、阀门发生泄漏，引起火灾、爆炸事故的伤亡范围基本控制在罐区围堰内及库区围墙内，对库外影响不大；其日常所具有的相关风险尚在可控接受范围内 | 重大危险源已备案；重大危险源安全技术措施按相关标准、规范、技术要求落实 |
| 4 | 江西省江投能源供应链有限公司 | 区化工产业集中区白水湖管理处中联村 | 涉及重点监管危险化学品有：汽油；危险化学品重大危险源三级 | 火灾、爆炸、泄漏 | 库中汽油、柴油储罐附属管道、阀门发生泄漏，引起火灾、爆炸事故的伤亡范围基本控制在罐区围堰内及库区围墙内，对库外影响不大；其日常所具有的相关风险尚在可控接受范围内 | 重大危险源已备案；重大危险源安全技术措施按相关标准、规范、技术要求落实 |
| 5 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 区乐化镇南昌昌北机场内 | 危险化学品有：航空煤油；危险化学品重大危险源四级 | 火灾、爆炸、泄漏 | 库中航空煤油储罐附属管道、阀门发生泄漏，引起火灾、爆炸事故的伤亡范围基本控制在罐区围堰内及库区围墙内，对库外影响不大；其日常所具有的相关风险尚在可控接受范围内 | 重大危险源已备案；重大危险源安全技术措施按相关标准、规范、技术要求落实 |
| 6 | 中国石化销售有限公司华中分公司江西输油处南昌站 | 江西省南昌经开区昌北大道 | 涉及重点监管危险化学品有：汽油；危险化学品重大危险源四级 | 火灾、爆炸 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |

南昌经济技术经开区涉及重大危险源及危险化工工艺企业区域位置图

| 序号 | 企业名称 | 企业区域位置图 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西西林科股份有限公司（简称：西林科） |  |
| 2 | 中国石化江西南昌石油分公司昌北中心油库（简称：昌北油库） |  |
| 3 | 江西龙达石油化工有限公司 |  |
| 4 | 江西省江投能源供应链有限公司 |  |
| 5 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 |  |
| 6 | 中国石化销售有限公司华中分公司江西输油处南昌站 |  |

南昌经济技术经开区其他主要监管企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 涉及两重点一重大情况 | 可能发生事故 | 事故后果及影响 | 现有应对措施和应急能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西苏克尔新材料有限公司（简称：苏克尔） | 区化工产业集中区白水湖工业园 | 涉及重点监管危险化学品有：乙醚、甲醇； | 泄漏、爆炸、火灾、中毒 | 若防护不当可能波及其他生产装置、车间，甚至波及到厂区之外的范围。碘甲烷具有毒性，在生产、贮运过程中可能造成作业人员中毒；事故后果对周边影响在可接受范围内 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 2 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 南昌经济技术经开区日修路 | 涉及重点监管危险化学品有：氢气 | 火灾、爆炸 | 对生产装置、作业人员危害严重，事故后果对周边影响在可接受范围内 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 3 | 南昌中昊机械有限公司 | 白水湖工业区曰修路 | 涉及重点监管危险化学品有：液氨 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 对生产装置、作业人员危害严重，若防护不当可能波及其他生产装置、车间，甚至波及到厂区之外的范围。 氨泄漏后沿下风向可能扩散的范围，一般以车间、罐区、氨站等建筑物内的范围为界。液氨泄漏隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2300m。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 4 | 南昌海立电器 有限公司 | 白水湖工业区 | 涉及重点监管危险化学品有：天然气、甲苯； | 火灾、爆炸 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 5 | 江西晨鸣纸业有限责任公司（简称：晨鸣纸业） | 南昌经济技术经开区晨鸣路 | 涉及重点监管危险化学品有：液化石油气、乙炔、液氨； | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 对生产装置、作业人员危害严重，若防护不当可能波及其他生产装置、车间，甚至波及到厂区之外的范围。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 6 | 格特拉克（江西）传动系统有限公司（南昌工厂及DCT工厂） | 白水湖工业园梅林大街 | 涉及重点监管危险化学品有：甲醇、丙酮、液化石油气、汽油、天然气 | 火灾、爆炸、机械伤害 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 7 | 江西核工业兴中新材料有限公司（简称：核工业） | 区化工产业集中区白水湖工业园 |  | 腐蚀、灼伤 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 8 | 南昌市宏星高纯气体有限公司 | 南昌经济技术经开区日修路（南昌硬质合金有限责任公司内） |  | 火灾、容器爆炸 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 9 | 江西省华东特种气体有限公司 | 南昌经济技术经开区玉屏大道 |  | 火灾、容器爆炸 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 10 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 南昌经济技术经开区黄家湖路 |  | 火灾、机械伤害 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 11 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 南昌经济技术经开区黄家湖路 | 涉及重点监管危险化学品有：丙酮 | 火灾、爆炸、危险化学品泄漏、中毒窒息、机械伤害、触电等 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 12 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 南昌经济技术经开区工业园枫林大街 |  | 火灾、机械伤害 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 13 | 南昌亚力水泥制品有限公司 | 南昌经济技术经开区白水湖工业园梅林大道旁 |  | 火灾、机械伤害、粉尘 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 14 | 南昌慧华高科混凝土有限公司 | 经济技术经开区玉屏东大街718号 |  | 机械伤害、起重伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 15 | 南昌齿轮有限责任公司 | 南昌市蛟桥（经济技术经开区） |  | 触电、机械伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 16 | 南昌万年青水泥有限责任公司 | 南昌经济技术经开区庐山南大道 |  | 粉尘、机械伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 17 | 南昌秦鑫制衣有限公司 | 青岚大道789号 |  | 触电、机械伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 18 | 南昌立健药业有限公司 | 经济技术经开区龙潭路22号 |  | 触电、机械伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 19 | 南昌安昱达钢板制品有限公司 | 经济技术经开区白水湖工业园梅林大街1255号 |  | 触电、机械伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 20 | 江西国际集装箱码头有限责任公司 | 白水湖管理处 |  | 淹溺、起重伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 21 | 南昌华达饲料有限公司 | 南昌市蛟桥镇 |  | 火灾、粉尘爆炸、机械伤害 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 22 | 江西杭萧钢构有限公司 | 青岚大道 |  | 触电、机械伤害、起重伤害 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 23 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 南昌经济技术经开区双港东大街1501号 |  | 火灾、触电 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 24 | 南昌华恒燃气供应有限公司 | 江西省南昌经济技术经开区双港大道以北 |  | 火灾、爆炸 | 对生产装置、作业人员危害严重。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |
| 25 | 南昌双港供水有限公司 | 南昌经济技术经开区双港大道 | 次氯酸钠等 | 淹溺、起重伤害、中毒、窒息 | 对作业人员有一定危害。 事故后果对周边影响在可接受范围内。 | 安全设施按标准规范要求设置，企业具备处理一般事故应急能力 |

## 9.5区重点目标和敏感目标

南昌经济技术经开区重点目标和敏感目标一览表

| 序号 | 目标名称 | 功 能 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌北第二小学青岚校区 | 小学 | 青岚大道 |
| 2 | 昌北第二小学卫国校区 | 小学 | 卫国村 |
| 3 | 空港花园学校 | 小学 | 中联村 |
| 4 | 昌北三中（南昌十中经开校区） | 中学 | 紫荆路 |
| 5 | 海棠中学 | 中学 | 凌波路 |
| 6 | 新庐小学（海棠校区） | 小学 | 黄家湖路 |
| 7 | 南昌二中昌北校区（实验学校） | 中学 | 麦园村 |
| 8 | 南昌市昌北第一中学 | 中学 | 庐山南大道 |
| 9 | 双港学校 | 小学 | 双港东大街 |
| 10 | 昌北第二小学枫林校区 | 小学 | 枫林大道 |
| 11 | 新城学校 | 小学 | 南昌齿轮厂 |
| 12 | 森林公园学校 | 小学 | 庐山南大道瀛上村 |
| 13 | 新庐小学 | 小学 | 黄家湖路 |
| 14 | 豫章师范大学附属黄家湖小学 | 小学 | 黄家湖路 |
| 15 | 新宇学校 | 小学 | 七二0厂 |
| 16 | 白水湖学校 | 小学 | 金港路 |
| 17 | 前进小学 | 小学 | 前进村 |
| 18 | 英雄学校 | 小学 | 皇姑路 |
| 19 | 双岭小学 | 小学 | 双岭村 |
| 20 | 江投颐养北园 | 养老院 | 白水湖 |
| 21 | 南齿社区嵌入式养老院 | 养老院 | 白水湖 |
| 22 | 南昌温馨颐养院 | 养老院 | 蛟桥街道 |
| 23 | 新宇社区居家养老服务中心 | 养老院 | 蛟桥街道 |
| 24 | 樵舍镇敬老院 | 养老院 | 樵舍镇 |

## 9.6格式化文件

1、应急处置流程图

2、《突发事件即时报告单》

《突发事件即时报告单》

填报时间：   年  月  日  时  分

□第一次报告□后续报告（第一次报告时间：   年 月 日 时 分）

报告方式：电话□/电传□/电子邮件□/其他□

| 事故/事件发生单位（指具体车间、现场） |  | 上级主管单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故/事件简题 |  |
| 信息来源 |  |
| 事故/事件起止时间 | 年 月 日 时 分～ 年 月 日 时 分 |
| 基本经过（事故/事件发生、扩大和采取措施、初步原因判断）： |
| 事故/事件后果（伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计： |
| 填报人 |  | 单位 |  | 联系方式 |  | 信息来源 |  |

# Text boxes

经开区突发公共事件总体应急预案

南昌市生产安全事故综合应急预案

经开区企业、单位生产安全事故应急预案

经开区生产安全事故应急预案

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24		江西电力有限公司

应急专家组

经开区突发公共事件应急委员会

区生产安全事故应急救援指挥部

各成员单位

应急救援指挥部办公室

现场应急指挥部

后勤保障组

治安管理组

专家组

综治维稳组

环境监测组

信息综合组

抢险救援组

医疗卫生组

事故发生

接警

信息反馈

警情判断

响应级别

事态控制

信息网络开通

应急资源调配

中心人员到位

现场指挥到位

应急增援

应急恢复

事故调查

善后处理

现场清理

解除警戒

总结评审

专家支持

现场监测

环境保护

人群疏散

医疗救护

警戒与交通管制

工程抢险

人员救助

应急启动

救援行动

应急结束（关闭）

响应升级

是

否