洪经工管办字〔2021〕145号

南昌经开区党工委管委会办公室关于印发

《南昌昌北电网2021年有序用电

预案（修订）》的通知

临空经济区、各镇处、区机关各部门、驻区各单位，区内各企业：

《南昌昌北电网2021年有序用电预案（修订）》已经区管委会同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

南昌经开区党工委管委会办公室

2021年12月22日

南昌昌北电网2021年有序用电预案（修订）

# 一、引言

2021年，预计全省电力供需基本平衡。但受极端天气、机组非计划停运、光伏、小水电供应等不确定因素影响，电力迎峰度冬期间，部分地区可能出现用电缺口。为进一步做好2021年电力保障工作，有效应对可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进电力资源优化配置，根据省能源局、省电力公司的统一部署，按照《江西省发展改革委 国网江西省电力有限公司关于修订全省有序用电工作方案的通知》《江西省发展改革委 国网江西省电力有限公司关于印发江西电网2021年有序用电方案（修订）的通知》《江西省发展改革委 江西省工业和信息化厅 国网江西省电力有限公司关于编制全省高耗能企业轮停方案的通知》《南昌市人民政府办公室关于转发市发改委和国网南昌供电公司南昌电网2021年有序用电预案（修订）的通知》等文件精神，结合我区实际，对《南昌昌北电网2021年有序用电预案》（洪经工管办字〔2021〕72号）进行修订。

# 二、有序用电工作原则

## （一）指导思想

## 有序用电工作应遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。

保证正常的供用电秩序，优化电力资源配置，减轻电力供需矛盾或自然灾害给经济社会活动造成的影响和损失，使有限的电力资源发挥最佳的社会效益。通过积极的电力需求侧管理手段和措施，引导用户经济合理用电，使电力需求有序发展，努力缓解电力供需矛盾，力争“限电不拉路”，最大限度地满足经济可持续发展和人民生活对电力的需求。

## （二）适用范围

1.本预案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前。

2.本预案适用于应对本地区电网电力供需缺口，启动该有序用电预案。

3.本预案也适用于南昌昌北电网应对极端供电条件有序用电保供电应急预案。

三、编制原则

（一）政府主导、企业实施。有序用电工作政策性强，涉及面广，直接影响地方经济发展和社会和谐稳定，有序用电工作应坚持以各级人民政府为主导，电网企业为重要实施主体，全社会共同参与。

（二）安全第一、确保稳定。有序用电实施过程中，应按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸”的顺序安排限电措施，确保电网安全稳定运行、电力用户人身和设备安全，维持正常供用电秩序，维护社会和谐稳定，力争“限电不拉路”。

（三）统筹兼顾、保证重点。确保城乡人民生活用电，确保医院、学校、金融机构、交通枢纽、重点工程、重要单位、城市景观用电，确保重要企业和高危企业生产用电。合理安排有序用电措施，兼顾全社会整体利益，避免对社会生产及生活造成过多影响。

（四）科学合理、切实可行。深化细化可调控电力资源管理，对客户用电构成、用电特性等基础信息建档备案，依据客户用电调控能力分别制定有针对性和操作性的限电措施；优化有序用电预案，实行按线路、按专变（专线）用户开展有序用电计划指标和错避峰调控负荷。实施预案切实可行，确保控制任务层层落实，有序用电方案实行区、所联动。

（五）供需平衡、留有裕度。按照电网实际出力水平均衡调减（增）用电指标，确保有序用电预案实施后电力供需平衡并略有裕度。根据年度售电量目标及负荷增长情况，结合用电负荷率、负荷特性、客户用电性质等分解各地用电指标并予以公开。根据市发改委及南昌供电公司下达的用电计划指标，制定昌北供电公司用电计划指标以及重要客户的保电预案。

（六）有保有限、区别对待。昌北电网制定和实施有序用电预案时，对相关单位采取有保有限、区别对待原则。对拖欠电费企业实行停产让电；高耗能、低产出的企业用电要严格实行错避峰用电；对不符合产业政策以及高耗能淘汰、限制类企业在缺电时段实行限制或停止供电。

（七）加强宣传、节控并举。负荷控制与节约用电并举，优先采用节电措施减低负荷需求。加大节电宣传力度，增强全社会节电意识。大力推广应用节能新技术、新设备。通过政策引导和价格杠杆，优化配置电力资源，建设资源节约型社会。

四、电力供需形势分析

（一）2020年电力供需情况分析

本地区2020用电量为19.23亿千瓦时（含桑海和临空），受疫情影响，同比下降3.05%，其中第一产业为223.71万千瓦时，占比0.12%，第二产业为12.68亿千瓦时，占比65.94%，第三产业为4.378亿千瓦时，占比22.76%，另居民用电量为2.15亿千瓦时，占比11.18%，按用电用电负荷主要受第二产业用电影响。截至目前，昌北公司运行容量为357.46万千伏安，2020年新增容量41.34万千瓦，其中大工业增加容量10.5万千瓦；

2020年昌北电网最大负荷为33.66万千瓦（经开为22.1万千瓦，临空为8.1万千瓦，桑海3.46万千瓦），主变容量为226万千伏安，最高负载率为14.89%，未实施有序用电预案。

（二）地区年度用电需求分析

2020年，全区实现GDP 563.76亿元，增长5.2%，增幅列全市第二位；全区有五大支柱产业，分别为电子信息、新能源汽车及汽车零部件、医药食品、新材料和家电，2020年实现主营收入为1238.92亿元，同比增长5.6%；工业用电量增长8.83%，2021年用电量的增长主要为此五个产业集群。

2021年昌北供电公司预计售电量为22.31亿千瓦时（不含晨鸣自发自用），预计全年累计售电量同比增长17.17%。其中工业用电量为14.05亿千瓦时，同比增长16.02%；

预计2021年最高负荷为39.33万千瓦（经开为33.8224.2万千瓦，临空为3.01万千瓦，桑海2.5万千瓦），同比2020最高负荷33.66万千瓦，增长16.85%，截至目前，昌北供电公司运行容量为357.46万千伏安。

（三）地区电网输送能力分析

昌北主变容量为238.3万千伏安，预计最高负荷39.33万千瓦，最高负荷载容比为16.5%，完全具备电网输、变、配的能力，电网不存在“卡脖子”现象。

（四）地区调峰能力分析

昌北地区内有晨鸣纸业自备电厂一座，两台机组，每台装机容量5万千瓦，总装机容量10万千瓦。

（五）地区电力供需平衡情况分析

从江西电网2021年电力供需分析情况来看，全省电力需求将继续保持增长态势。度冬期间，全省统调口径最大供电能力约2500万千瓦。预计冬季全省统调最大用电需求为3000万千瓦，若遭遇极寒等恶劣天气统调最大需求甚至可能达到3100万千瓦，全省电力供应存在500～600万千瓦缺口，供电形势十分严峻。南昌地区由于工业用电占比逐年降低，电网高峰时期主要以降温和取暖负荷为主，如出现持续极端天气，商业、办公及居民等取暖负荷将超过220万千瓦，加上部分用电需求的释放以及自然增长等因素影响，预计2021年南昌电网最大用电负荷达到520万千瓦左右，因此，在全省电力供应不足情况下，预计南昌地区将存在100万千瓦左右电力缺口，昌北地区将存在13.5万千瓦左右电力缺口，且部分地区会出现局部用电紧张情况。

五、有序用电方案

## （一）常规有序用电方案

根据《国家发改委有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832号）、《国家电网公司有序用电管理办法》（国家电网营销〔2012〕38号）、《江西省有序用电管理办法实施细则（试行）》（赣能运行字〔2012〕7号）以及《江西省能源局关于做好2021年全省有序用电方案编制和需求响应有关工作的通知》《南昌市人民政府办公室关于转发市发改委和国网南昌供电公司南昌电网2021年有序用电预案（修订）的通知》等有关文件的具体要求，昌北电网2021年有序用电预案分为应对昌北电网电力供应缺口和应对极端供电条件下保供电两种情况编制有序用电预案。

### 1.应对昌北电网电力供应缺口高耗能企业轮停方案

为有效应对昌北电网电力供应缺口，遏止不合理用电需求，切实保障民生、重要用户用电，在电网高峰时期，优先对水泥制造、陶瓷制品制造、钢铁、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等五个高耗能行业进行轮停，按照昌北电网最大度冬13.42万千瓦电力缺口编制方案。预警等级分为十级，分别按电力缺口分为0.23、0.46、0.64、0.91、3.72、4.82、5.89、7.19、10.48、13.42制定轮停方案。（具体调控负荷指标见《附表4.昌北电网2021年高耗能用户轮停表》）

### 2.应对昌北电网电力供应缺口有序用电预案

（1）调控负荷指标及用电负荷指标安排

根据南昌供电公司下发的南昌电网2021年调控负荷指标安排表（度冬）及南昌电网2021年用电负荷指标安排表（度冬）中的参考值，以上一年度和本年度昌北供电公司实际用电量为基础，并结合用电负荷率及用电增容等情况，按照预计的发电水平及各地用电结构，参考地区经济发展速度等因素来制定南昌昌北电网电力供应缺口有序用电方案。

昌北电网最大按照度冬13.42万千瓦电力缺口编制方案。预警等级按电力缺口严重程度分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级共四个等级，分别对应蓝色（0.91万千瓦及以下）、黄色（0.91-5.89万千瓦）、橙色（5.89—7.19万千瓦）、红色（7.19-13.42万千瓦）四级预警信号。（见《附表2.南昌电网2021年调控负荷指标安排表（度冬）》）

（2）错避峰措施

昌北供电公司根据南昌供电公司下发的2021年缺口指标参考值并结合本供电区域电力供需平衡状况以及影响供电等因素确定最大可调控负荷并制定预案。方案编制本着从细从实，切实可行的原则，让方案真正发挥作用。

1.非工空调负荷错避峰方式

按照《江西省能源局关于做好2021年全省有序用电方案编制和需求响应有关工作的通知》要求，非工用户（商场、酒店、娱乐场所）的空调负荷需参与有序用电管理。昌北供电公司为充分发挥空调负荷参与电网调峰的重要作用，将逐步对装机容量在315kVA及以上的公共楼宇非工空调负荷接入5200负荷控制系统，并对用户设备设施进行接入改造。针对不同类型的空调系统，通过安装采集控制终端、进行回路改造等措施，实现对用户非工空调的独立控制，以达到降低电网高峰负荷的目的。新建楼宇空调设备及其供电电源设计工程中，应预留空调控制终端设备位置及线缆通道，空调主机开关需具备远程分断能力。

2.其他错避峰方式

专线客户、专变（或公变）客户分别制定限负荷措施，具体为：专线、专变（或公变）企业用户根据电力缺口幅度实施错峰或避峰措施。原则上专线用户按照下达的用电负荷指标进行负荷调控，在电力缺口较大时实行部分停产或全部停产。专变（公变）用户原则上按照调整班次、执行轮停方案错开用电高峰。协调好专线客户与专变客户、公变客户的让电关系。

（1）电力供应缺口在0.91万千瓦及以下时，实施有序用电第Ⅳ级预案，电网发布蓝色预警信号。

第一步，要求高峰期已进行空调独立改造的楼宇用户非工空调负荷停用，供电区域内其他商场、超市、办公场所及娱乐场所严格控制空调温度（建议夏季26℃以上，冬季18℃以下），节约用电。（早高峰10：00-11：45，晚高峰17：00-20：00）

第二步，要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯减半使用。

第三步，中断所有非重要基建项目用电。

第四步，区直企业集团、大工业企业根据电网实际出力调减用电指标。（具体调控负荷指标见《附表4.昌北电网2021年高耗能用户轮停表》）

（2）电力供应缺口在0.91-5.89万千瓦，实施有序用电第Ⅲ级预案，电网发布黄色预警信号。

第一步，要求供电区域内所有网吧、歌舞厅、桑拿洗浴、夜总会、茶座、酒吧、电影院等娱乐场所调整营业时间，在有序用电期间用电高峰时段停止用电。（早高峰10：00-11：45，晚高峰17：00-20：00）

第二步，要求高峰期已进行空调独立改造的楼宇用户非工空调负荷停用，供电区域内其他商场、超市、办公场所严格控制空调温度（建议夏季26℃以上，冬季18℃以下），停用半边扶梯，减少照明，节约用电。（早高峰10：00-11：45，晚高峰17：00-20：00）

第三步，要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯停止使用，夏季路灯推迟到19：30以后亮灯。

第四步，要求供电区域内所有非重大工程项目在用电高峰时段暂停基建施工用电。

第五步，区直企业集团、大工业企业根据电网实际出力继续调减用电指标。（具体调控负荷指标见《附表4.昌北电网2021年高耗能用户轮停表》）

（3）电力供应缺口5.89—7.19万千瓦，实施有序用电第Ⅱ级预案，电网发布橙色预警信号。

第一步，要求供电区域内所有网吧、歌舞厅、桑拿洗浴、夜总会、茶座、酒吧、电影院等娱乐场所调整营业时间，在有序用电期间用电高峰时段停止用电。（早高峰10：00-11：45，晚高峰17：00-20：00）

第二步，要求已进行空调独立改造的楼宇用户非工空调负荷停用，供电区域内其他商场、超市、办公场所空调停用，停用全部扶梯，减少照明，节约用电。

第三步，要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯停止使用，路灯减半使用。

第四步，要求供电区域内所有工程项目在用电高峰时段暂停基建施工用电。

第五步，区直企业集团、大工业企业根据电网实际出力继续调减用电指标。（具体调控负荷指标见《附表4.昌北电网2021年高耗能用户轮停表》）

（4）电力供应缺口7.19-13.42万千瓦，实施有序用电第Ⅰ级预案，电网发布红色预警信号。

第一步，要求供电区域内所有网吧、歌舞厅、桑拿洗浴、夜总会、茶座、酒吧、电影院等娱乐场所停止用电。

第二步，要求供电区域内所有商场、超市、办公场所停用空调，停用全部扶梯，减少照明，节约用电。

第三步，要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯停止使用，路灯减半使用。

第四步，要求供电区域内所有工程项目在用电高峰时段暂停基建施工用电。

第五步，区直企业集团、大工业企业根据电网实际出力继续调减用电指标。（具体调控负荷指标见《附表4.昌北电网2021年高耗能用户轮停表》）

在实施有序用电预案时，昌北电网按照下达的用电计划指标用电，安排好本地区的用电指标的分配，严禁超用。同时在出现电力缺口时，严格按照南昌供电公司下达的各级调控负荷指标安排好错、避峰措施，并按照政府批复的有序用电措施执行。如果实际电力缺口超出江西电网调控负荷指标，昌北电网缺口大于13.42万千瓦以上的情况下，在执行第Ⅰ级调控措施后仍存在电力缺口时，供电区域内所有公用线路上工业专变客户全天停产让电，并根据电网实际出力情况，按照附表3.《昌北电网2021年限电序位表》实行拉闸限电，以确保电网安全和稳定运行。

### 3.应对极端供电条件下错避峰应急预案

有序用电保供电应急预案是为应对极端供电条件而制定。预案针对电网因恶劣天气或其它因素受到重大影响造成供电能力大幅度下降时采取的必要措施，主要从确保重要客户、高危客户和居民生活用电考虑。保供电应急预案启动条件以昌北电网供电能力比有序用电方案启动前减供40%及以上为原则，或根据需要启动有序用电保供电应急预案。

（1）根据有关规定，有序用电保供电应急预案安排原则上按以下先后次序进行：

1.重点部门与单位（属一类用电负荷）：医院、广播、电视、电信、金融机构、电气化铁路、交通、党政军机关、监狱、学校和危险化学品生产、矿山等高危企业保安用电等关系到公共安全和广大人民群众切身利益的公共部门用电设施；

2.供水、供热、供能等基础设施用户；

3.城乡居民生活用电；

4.关系国民经济发展和人民生活的重要生产资料和生活资料的重点生产企业；

5.各级政府要求保证电力供应的重点企业。

（2）保电序位及错峰避峰负荷安排。根据昌北电网现状和本供电区域电力供需平衡状况，制定极端供电条件下的有序用电预案，对供区内大客户企业在保留保安负荷的基础上分四级安排错峰、避峰调控负荷，全力保障重要场所用电以及电网安全。

1.全力保障居民生活用电、交通、通讯、金融、医院、供水、供气、商场和重点单位用电。市中心城区部分路灯开放。所有工业企业全部停产、娱乐场所停业。各级政府机关、宾馆、饭店以及居民做好节约用电；

2.根据电网实际出力，按照附表9.《昌北电网2021年度应急控制负荷序位表》和附表3.《昌北电网2021年限电序位表》实行拉闸停电，保电网、保安全、保稳定。

## （二）局部电网有序用电工作方案

近几年昌北地区城市建设快速发展，带动经济高速增长，全市电力需求旺盛，用电负荷不断增长，全区最高用电负荷屡创新高，体现出电网建设对城市发展具有极其重要的作用。而由于电网建设不平衡、不充分等原因，导致局部区域电网结构单一、供电能力不足，特别在“两峰”时段，电网负荷无法转移，会出现局部用电紧张情况。因此，经过昌北供电公司相关部门对地区电力需求增长以及供电能力进行分析，预测2021年迎峰度冬期间有1座变电站存在重载情况，为确保供电地区内重要场所和居民正常用电，保障电网的安全和稳定，特对2021年存在重、过载情况变电站制定局部有序用电措施：

- 在出现电力缺口Ⅲ和Ⅳ级时，要求局部供电受限区域内所有接入昌北供电公司系统内的非工空调负荷停止用电，其他商场、超市、办公、娱乐等场所严格控制空调温度（建议夏季26℃以上，冬季18℃以下），减少照明，节约用电；停用所有景观灯、广告用霓虹灯，同时要求供区内基建施工暂停用电；

- 在出现电力缺口Ⅰ和Ⅱ级时，在上述措施基础上，停用全部空调、扶梯，娱乐场所调整营业时间，在有序用电期间用电高峰时段停止用电。

- 根据该供电区域内生产、经营企业用电情况，按照变电站预测的电力负荷缺口，对各企业分四级安排调控负荷指标，并编制对应的局部有序用电预案。

4.当主变出现过载情况时，为保障电网安全和该地区供用电秩序，则按照《昌北电网2021年限电序位表》实行拉闸限电，保电网、保安全、保稳定。

六、方案启动

电网供需平衡时不启动有序用电预案，电网发布绿色信号。预测电网供需不能平衡时则启动有序用电预案，电网发布预警信号。

有序用电预案启动后，应根据电力缺口情况，按照调整后的最高用电负荷指标和调控负荷指标，灵活调整有序用电措施。当电力缺口减小时，要及时有序释放用电负荷。

当出现系统出力突然下降，需要短时紧急错避峰时，应启动临时大客户应急限电预案，对专线大客户实施限电。该预案为迅速恢复电网供需平衡，确保电网安全又便于操作的临时预案，主要针对用电大户，错峰限电时间原则上不超过6小时。

七、工作要求

（一）建立协调机制。经开区管委会成立有序用电工作领导协调小组，组织有关人员检查落实用电单位是否按规定用电。在出现红色预警信号时，由区经发局、区城管局、昌北供电公司、用电用户按照一事一议原则共同协商后采取具体限电措施,并签订有序用电协议。

（二）实行负荷预警与信息报告制度。昌北供电公司负责负荷预警的日常工作和信息报告，在发电出力出现缺口时，启动相应等级调度方案，并提前通知相关用电客户，公开在新闻媒体发布消息，出现供电异常情况及时向区管委会报告。

（三）建立区经发局、区城管局、供电公司、用电客户联系制度，及时通报电网供电能力，相互沟通信息，确保供电调度方案发布后能及时全面的启动。

（四）做好有序用电的宣传解释工作，争取社会各界的理解和支持；指导帮助客户编制内部负荷控制方案，避免或减少因限电给客户带来的损失。

（五）对恶意不执行错峰的用户，在接到限电通知30分钟内仍不能压限到位引起拉闸造成的损失和后果自负，并视情节调整限电指标。

（六）对严重违反有序用电规定、警告不改正的，暴力抗拒电力监管的，除停止供电外还将依法实施行政处罚，情节恶劣的移交司法机关处理。

（七）提高安全意识，在拉、限负荷频繁的时段，应密切关注全网及各站、各线的潮流变化，防止超稳定极限运行，确保有序用电期间电网的安全。

（八）加大节约用电的宣传力度，进行节能知识的教育，做好停电解释工作，以优质服务赢得广大市民和企、事业单位的理解和支持。

（九）执行重大事件汇报制度，对因停电发生或可能发生的突发事件，应积极应对，尽快恢复送电，减少对社会造成的影响。

附表：

1.南昌电网2021年用电负荷指标安排表（度冬）

2.南昌电网2021年调控负荷指标安排表（度冬）

3.昌北电网2021年限电序位表

4.昌北电网2021年高耗能用户轮停表

5.昌北电网2021年局部有序用电调控负荷表

6.昌北地区大工业企业检修计划统计表

7.昌北电网2021年低频减负荷方案

8.昌北电网2021年稳控切负荷方案

9.昌北电网2021年度应急控制负荷序位表

| 附表1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 南昌电网2021年用电负荷指标安排表（度冬） |
| 江西电网高峰时段 用电负荷（万千瓦） | 2900 | 2860 | 2820 | 2780 | 2730 | 2680 | 2630 | 2580 | 2530 | 2480 | 2430 | 2380 |
| 南昌公司用电负荷指标 （万千瓦） | 510 | 502 | 495 | 488 | 478 | 469 | 460 | 451 | 442 | 432 | 423 | 414 |
| 市公司 | 160.00 | 157.00 | 154.00 | 151.00 | 148.00 | 145.00 | 142.00 | 139.00 | 136.00 | 133.00 | 130.00 | 127.00 |
| 县公司用电指标 |  |
| 1 | 南昌县 | 80.19 | 79.04 | 78.13 | 77.21 | 75.61 | 74.23 | 72.86 | 71.48 | 70.11 | 68.50 | 67.13 | 65.75 |
| 2 | 安义县 | 25.98 | 25.61 | 25.32 | 25.02 | 24.50 | 24.05 | 23.61 | 23.16 | 22.72 | 22.20 | 21.75 | 21.31 |
| 3 | 新建区 | 40.19 | 39.62 | 39.16 | 38.70 | 37.89 | 37.21 | 36.52 | 35.83 | 35.14 | 34.33 | 33.65 | 32.96 |
| 4 | 青山湖 | 82.44 | 81.27 | 80.32 | 79.38 | 77.73 | 76.32 | 74.91 | 73.49 | 72.08 | 70.43 | 69.02 | 67.60 |
| 5 | 湾里区 | 10.93 | 10.77 | 10.65 | 10.52 | 10.31 | 10.12 | 9.93 | 9.74 | 9.56 | 9.34 | 9.15 | 8.96 |
| 6 | 昌北 | 33.61 | 33.13 | 32.75 | 32.37 | 31.69 | 31.12 | 30.54 | 29.96 | 29.39 | 28.72 | 28.14 | 27.56 |
| 7 | 红谷滩 | 49.91 | 49.19 | 48.62 | 48.05 | 47.05 | 46.20 | 45.34 | 44.49 | 43.63 | 42.63 | 41.78 | 40.92 |
| 8 | 进贤 | 26.74 | 26.36 | 26.06 | 25.75 | 25.22 | 24.76 | 24.30 | 23.84 | 23.38 | 22.85 | 22.39 | 21.93 |
| 县公司合计 | 350.00 | 345.00 | 341.00 | 337.00 | 330.00 | 324.00 | 318.00 | 312.00 | 306.00 | 299.00 | 293.00 | 287.00 |
| 备注:1、适用于11、12、1、2月份 |  |  |  |  |

附表2

电网2021年调控负荷指标安排表（度冬）

| 预警等级及 市公司电力缺口 | 调控负荷（万千瓦） |
| --- | --- |
|  | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | I级 |
|  | 蓝色（5%) | 黄色(10%) | 橙色(15%) | 红色(20%) | 红色(25%) |
| 合计 | 5.03 | 10.06 | 14.08 | 20.12 | 40.24 | 46.21 | 51.92 | 60.36 | 80.48 | 100.00 |
|  | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 | 总指标 | 高耗能 |
| 供服中心 | 1.52 | 1.52 | 3.03 | 3.03 | 4.24 | 4.24 | 6.06 | 6.06 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.64 | 7.30 | 10.09 | 7.30 | 12.93 | 7.30 |
| 东湖供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 西湖供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 青云谱供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 朝阳供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 城东供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 南昌县 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 6.34 | 0.50 | 8.40 | 0.50 | 9.42 | 0.50 | 12.40 | 0.50 | 17.17 | 0.50 | 21.96 | 0.50 |
| 安义县 | 2.33 | 2.33 | 4.66 | 4.66 | 6.52 | 6.52 | 9.32 | 9.32 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |
| 新建区 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.81 | 1.14 | 1.14 | 1.63 | 1.63 | 2.69 | 1.96 | 3.27 | 1.96 | 4.04 | 1.96 | 4.58 | 1.96 | 6.79 | 1.96 | 8.70 | 1.96 |
| 青山湖 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 4.48 | 0.12 | 5.45 | 0.12 | 6.73 | 0.12 | 8.18 | 0.12 | 11.74 | 0.12 | 15.03 | 0.12 |
| 湾里区 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.76 | 0.23 | 0.93 | 0.23 | 1.43 | 0.23 | 1.62 | 0.23 | 2.43 | 0.23 | 2.80 | 0.23 |
| 昌北 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 0.91 | 0.91 | 3.72 | 1.10 | 4.82 | 1.10 | 5.89 | 1.10 | 7.19 | 1.10 | 10.48 | 1.10 | 13.42 | 1.10 |
| 红谷滩 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 1.40 | 0.02 | 1.68 | 0.02 | 2.25 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 3.15 | 0.02 |
| 进贤县 | 0.37 | 0.37 | 0.74 | 0.74 | 1.04 | 1.04 | 1.48 | 1.48 | 2.76 | 1.78 | 3.42 | 1.78 | 4.21 | 1.78 | 5.21 | 1.78 | 7.66 | 1.78 | 9.82 | 1.78 |
| 注：1、总指标为该等级调控指标下，各县区公司需压限的总负荷，它由高耗能和一般工商业组成； |
| 2、按照轮停先停高耗能的要求，每一轮轮停中高耗能用户先停，高耗能用户负荷不够再由一般工商业补齐； |

附表3    昌北电网2021年限电序位表（电力缺口分为0.23万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 变电站 电压等级 | 厂(站) 名称 | 线路电压等级 | 线路 编号 | 线路名称 | 年最大负荷(万千瓦) | 全网 拉闸轮次 | 供电区域 | 供区内主要 用户类型 | 总客户数 | 非居民用户 | 居民 用户 | 高压 用户数 | 重要 客户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌北 | 110KV | 麦园变 | 10KV | 911 | 奥克斯线 | 0.636 | 第一轮 | 工业园区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 923 | 南硬线 | 0.796 | 第一轮 | 郊区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 918 | 格特Ⅰ线 | 1.823 | 第一轮 | 郊区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 912 | 海立Ⅱ线 | 0.901 | 第一轮 | 郊区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 962 | 格特Ⅱ线 | 0.649 | 第一轮 | 郊区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 925 | 海立Ⅰ线 | 0.661 | 第一轮 | 郊区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 昌北 | 110KV | 新祺周变 | 10KV | 915 | 新汇南线 | 0.504 | 第一轮 | 乡镇 | 工业生产 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 昌北 | 110KV | 新祺周变 | 10KV | 916 | 新汇北线 | 0.245 | 第一轮 | 乡镇 | 工业生产 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 965 | 苏克尔线 | 0.118 | 第二轮 | 郊区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 昌北 | 110KV | 麦园变 | 10KV | 964 | 天高线 | 0.181 | 第二轮 | 工业园区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 916 | 港北Ⅱ线 | 0.139 | 第二轮 | 郊区 | 工业和农村生活 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 911 | 大洪Ⅰ线 | 0.472 | 第二轮 | 郊区 | 工业生产 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 922 | 港南Ⅰ线 | 0.180 | 第二轮 | 郊区 | 工业生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 昌北 | 220KV | 临空变 | 10KV | 911 | 临空黄东Ⅰ线 | 0.749 | 第二轮 | 工业园区 | 工业生产 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | 昌北 | 110KV | 麦园变 | 10KV | 969 | 四冶线 | 0.114 | 第二轮 | 工业园区 | 工业生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 昌北 | 110KV | 麦园变 | 10KV | 925 | 柴报线 | 0.141 | 第二轮 | 工业园区 | 工业生产、商业 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 昌北 | 110KV | 蛟桥变 | 10KV | 918 | 英雄园线 | 0.791 | 第三轮 | 乡镇 | 工业生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 913 | 北展线 | 0.350 | 第三轮 | 城郊结合部 | 工业和农村生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 昌北 | 220KV | 蚕桑变 | 10KV | 913 | 海辉Ⅱ线 | 0.016 | 第三轮 | 郊区 | 工业生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 943 | 港铃格线 | 0.410 | 第三轮 | 郊区 | 工业生产 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 昌北 | 220KV | 蚕桑变 | 10KV | 911 | 时珍东线 | 0.249 | 第三轮 | 郊区 | 工业生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 919 | 昱博园线 | 0.501 | 第三轮 | 郊区 | 工业生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 968 | 邮政线 | 0.420 | 第三轮 | 郊区 | 工业生产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 921 | 庐南线 | 0.026 | 第四轮 | 城郊结合部 | 工业生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 964 | 江钨线 | 0.101 | 第四轮 | 郊区 | 城区居民、商业、办公 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 923 | 市政下线 | 0.420 | 第四轮 | 城郊结合部 | 城区居民、商业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 昌北 | 220KV | 临空变 | 10KV | 913 | 临空嘉和Ⅰ线 | 0.452 | 第四轮 | 工业园区 | 工业和农村生活 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | 昌北 | 110KV | 新祺周变 | 10KV | 917 | 蚕桑南线 | 0.125 | 第四轮 | 乡镇 | 城区居民和商业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 昌北 | 110KV | 新祺周变 | 10KV | 918 | 西环西线 | 0.435 | 第五轮 | 乡镇 | 城区居民、商业、办公 | 48 | 12 | 4 | 32 | 0 |
| 30 | 昌北 | 110KV | 乐化变 | 10KV | 915 | 黄堂Ⅰ线 | 0.372 | 第五轮 | 乡镇 | 工业生产 | 30 | 3 | 23 | 4 | 0 |
| 31 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 969 | 联博园线 | 0.189 | 第五轮 | 郊区 | 工业和农村生活 | 44 | 4 | 35 | 5 | 0 |
| 32 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 924 | 丙申线 | 0.133 | 第五轮 | 城郊结合部 | 农村生活和商业 | 47 | 5 | 36 | 6 | 0 |
| 33 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 921 | 大洪Ⅳ线 | 0.108 | 第五轮 | 郊区 | 工业生产 | 99 | 8 | 82 | 9 | 0 |
| 34 | 昌北 | 110KV | 乐化变 | 10KV | 924 | 黄堂Ⅱ线 | 0.347 | 第五轮 | 乡镇 | 工业生产 | 319 | 36 | 254 | 29 | 0 |
| 35 | 昌北 | 110KV | 乐化变 | 10KV | 914 | 中联线 | 0.210 | 第五轮 | 乡镇 | 城区居民、商业、办公 | 752 | 50 | 696 | 6 | 0 |
| 36 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 962 | 铭雅线 | 0.207 | 第五轮 | 城郊结合部 | 城区居民、商业、办公 | 814 | 27 | 787 | 0 | 0 |
| 37 | 昌北 | 110KV | 樵舍变 | 10KV | 915 | 樵儒Ⅱ线 | 0.336 | 第五轮 | 郊区 | 工业生产 | 1022 | 48 | 951 | 23 | 0 |
| 38 | 昌北 | 110KV | 新祺周变 | 10KV | 911 | 西环东线 | 0.416 | 第五轮 | 乡镇 | 城区居民、商业、办公 | 1182 | 22 | 1129 | 31 | 0 |
| 39 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 911 | 双港线 | 0.403 | 第五轮 | 城郊结合部 | 工业生产 | 1499 | 210 | 1253 | 36 | 0 |
| 40 | 昌北 | 220KV | 双港变 | 10KV | 914 | 规划Ⅰ线 | 0.375 | 第五轮 | 郊区 | 工业和农村生活 | 1990 | 79 | 1903 | 8 | 0 |
| 41 | 昌北 | 110KV | 麦园变 | 10KV | 922 | 神基线 | 0.598 | 第五轮 | 工业园区 | 工业和农村生活 | 2316 | 188 | 2122 | 6 | 0 |
| 42 | 昌北 | 110KV | 麦园变 | 10KV | 961 | 南天Ⅱ线 | 0.411 | 第五轮 | 工业园区 | 工业 | 2419 | 217 | 2197 | 5 | 0 |
| 43 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 918 | 马鞍线 | 0.462 | 第五轮 | 城郊结合部 | 工业和农村生活 | 2604 | 296 | 2275 | 33 | 0 |
| 44 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 914 | 上罗下线 | 0.399 | 第五轮 | 城郊结合部 | 工业生产 | 3642 | 316 | 3307 | 19 | 0 |
| 45 | 昌北 | 110KV | 下罗变 | 10KV | 963 | 天缘线 | 0.594 | 第五轮 | 城郊结合部 | 农村生活 | 4526 | 243 | 4264 | 19 | 0 |
| 46 | 昌北 | 110KV | 麦园变 | 10KV | 988 | 江报线 | 0.607 | 第五轮 | 工业园区 | 城区居民、商业、办公 | 6282 | 323 | 5953 | 6 | 0 |

附表4-1

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为0.23万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安 负荷 | 轮停 负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 昌北 | 0253313982 | 硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 1038.02 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 207.60 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 99.65 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 昌北 | 0253316590 | 市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 72.66 | 钢压延加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 66.43 | 钢压延加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 25.95 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 207.60 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 103.80 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 62.28 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 10.38 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 207.60 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 昌北 | 0253316747 | 市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 103.80 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 昌北 | 0422201258 | 万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 41.52 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 10.38 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 昌北 | 0422215479 | 城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 20.76 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 4.15 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 4.15 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |

附表4-2

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为0.46万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安 负荷 | 轮停负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 昌北 | 0253313982 | 硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 2076.04 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 415.21 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 199.30 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 昌北 | 0253316590 | 市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 145.32 | 钢压延加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 132.87 | 钢压延加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 51.90 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 415.21 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 207.60 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 124.56 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 20.76 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 415.21 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 昌北 | 0253316747 | 市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 207.60 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 昌北 | 0422201258 | 万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 83.04 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 20.76 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 昌北 | 0422215479 | 城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 41.52 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 8.30 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 8.30 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |

附表4-3

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为0.64万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安负荷 | 轮停 负荷 | 行业 分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 昌北 | 0253313982 | 硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 2905.63 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 581.13 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 278.94 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 昌北 | 0253316590 | 市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 203.39 | 钢压延加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 185.96 | 钢压延加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 72.64 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 581.13 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 290.56 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 174.34 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 29.06 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 581.13 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 昌北 | 0253316747 | 市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 290.56 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 昌北 | 0422201258 | 万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 116.23 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 29.06 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 昌北 | 0422215479 | 城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 58.11 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 11.62 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 11.62 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |

附表4-4

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为0.91万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安负荷 | 轮停 负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 昌北 | 0253313982 | 硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 4152.09 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 830.42 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 398.60 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 昌北 | 0253316590 | 市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 290.65 | 钢压延加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 265.73 | 钢压延加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 103.80 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 830.42 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 415.21 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 249.13 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 41.52 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 830.42 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 昌北 | 0253316747 | 市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 415.21 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 昌北 | 0422201258 | 万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 166.08 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 41.52 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 昌北 | 0422215479 | 城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 83.04 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 16.61 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 16.61 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |

附表4-5

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为3.72万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安 负荷 | 轮停 负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 昌北 | 0253313982 | 硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 5000.00 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 昌北 | 0253316590 | 市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 钢压延 加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 钢压延 加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 125.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 1000.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 500.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 300.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 50.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 1000.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 昌北 | 0253316747 | 市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 500.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 昌北 | 0422201258 | 万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 200.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 50.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 昌北 | 0422215479 | 城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 19 | 昌北 | 0253313995 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 90000 | 50000.00 | 3000.00 | 44000.00 | 造纸 | 220kV 双晨II线 | 否 | 停 | 停 |  |  | 停 | 停 | 停 |
| 20 | 昌北 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 53500 | 15000.00 | 3000.00 | 10000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧菲空I、II线、临空坛山Ⅰ、II线、临空黄东Ⅱ线、临空嘉和Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 |  |  |  |  |  |
| 21 | 昌北 | 0375610617 | 欧菲光电技术有限公司 | 30700 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧3线、10kV坤佳房Ⅰ线、10kV光学Ⅱ线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 22 | 昌北 | 0253314028 | 海立电器有限公司 | 28191 | 9000.00 | 2000.00 | 7000.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV海立I、II线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 23 | 昌北 | 0253314259 | 顶津食品有限公司 | 11950 | 6300.00 | 1000.00 | 5300.00 | 饮料制造 | 10kV 顶津新线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 24 | 昌北 | 0486093972 | 海立电器有限公司 | 15500 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV 大洪Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  | 停 | 停 | 停 |
| 25 | 昌北 | 0187998510 | 双汇食品有限公司 | 10000 | 4500.00 | 1000.00 | 3500.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇南线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 26 | 昌北 | 0367852973 | 江西鸿利光电有限公司 | 8600 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空黄东Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 27 | 昌北 | 0253314044 | 市奥克斯电气制造有限公司 | 22860 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 家用电力器具制造 | 10kV奥克斯II线、10kV奥克斯线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 28 | 昌北 | 0253314158 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 26600 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV格特IV线、10kV格特I线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 29 | 昌北 | 0375625929 | 凯迅光电有限公司 | 4000 | 3000.00 | 400.00 | 2600.00 | 电池制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 30 | 昌北 | 0341168591 | 辉门密封件系统有限公司 | 3830 | 2700.00 | 300.00 | 2400.00 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 10kV曰修线、大洪Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 31 | 昌北 | 0253314116 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 23674 | 4300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV港北Ⅰ线、10kV格特II线 | 否 |  |  |  |  | 停 | 停 | 停 |
| 32 | 昌北 | 0518083175 | 江西润田实业股份有限公司 | 5800 | 2700.00 | 500.00 | 2200.00 | 方便食品制造 | 10kV建业西线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 33 | 昌北 | 0598844361 | 同兴达精密光电有限公司 | 10000 | 3200.00 | 1000.00 | 2200.00 | 电子器件制造 | 10kV 鸿科II线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 34 | 昌北 | 0253314057 | 费森尤斯卡比医疗器械有限公司 | 8200 | 2900.00 | 820.00 | 2080.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 神基线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 35 | 昌北 | 0253316125 | 中昊机械有限公司 | 4850 | 2000.00 | 400.00 | 1600.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 中昊线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 36 | 昌北 | 0366453104 | 工控易世家物业运营有限公司 | 10500 | 1800.00 | 800.00 | 1000.00 | 其他电子设备制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 37 | 昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 38 | 昌北 | 0448502555 | 傲农生物科技有限公司 | 2500 | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | 饲料加工 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 39 | 昌北 | 0483558454 | 江西省博信玻璃有限公司 | 7400 | 1500.00 | 700.00 | 800.00 | 平板玻璃制造 | 10kV新晶东线、西环西线 | 否 |  |  | 停 | 停 |  |  |  |
| 40 | 昌北 | 0253316545 | 亚力水泥制品有限公司 | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 水泥、石灰和石膏制造 | 10kV 规划Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  | 停 | 停 | 停 |
| 41 | 昌北 | 0053513364 | 江西桑海制药有限责任公司DYH | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 中药饮片加工 | 10kV 桑药线 | 否 |  |  |  |  | 停 | 停 | 停 |
| 42 | 昌北 | 0220510192 | 江西西河实业发展有限公司 | 800 | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 港北Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  | 停 | 停 | 停 |
| 43 | 昌北 | 0216870930 | 麦迪康医疗器械厂 | 1600 | 900.00 | 150.00 | 750.00 | 医疗仪器设备及器械制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  |  | 停 | 停 | 停 |
| 44 | 昌北 | 0253315539 | 立健药业有限公司 | 2850 | 1000.00 | 250.00 | 750.00 | 化学药品制剂制造 | 10kV龙潭开Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  | 停 | 停 | 停 |

附表4-6

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为4.82万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大 负荷 (千瓦) | 保安 负荷 | 轮停 负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 南昌昌北 | 0253313982 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 5000.00 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 南昌昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 南昌昌北 | 0253316590 | 南昌市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 钢压延 加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 南昌昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 钢压延 加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 南昌昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 125.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 南昌昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 1000.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 南昌昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 500.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 南昌昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 300.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 南昌昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 50.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 南昌昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 1000.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 南昌昌北 | 0253316747 | 南昌市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 500.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 南昌昌北 | 0422201258 | 南昌万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 200.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 南昌昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 50.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 南昌昌北 | 0422215479 | 南昌城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 南昌昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 南昌昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 南昌昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 19 | 南昌昌北 | 0253313995 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 90000 | 50000.00 | 3000.00 | 47000.00 | 造纸 | 220kV双晨II线 | 否 | 停 | 停 |  |  |  | 停 | 停 |
| 20 | 南昌昌北 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 53500 | 15000.00 | 3000.00 | 12000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧菲空I、II线、临空坛山Ⅰ、II线、临空黄东Ⅱ线、临空嘉和Ⅱ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 21 | 南昌昌北 | 0375610617 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 30700 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧3线、10kV坤佳房Ⅰ线、10kV光学Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 |  |  |  |  |  |
| 22 | 南昌昌北 | 0253314028 | 南昌海立电器有限公司 | 28191 | 9000.00 | 2000.00 | 7000.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV海立I、II线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 23 | 南昌昌北 | 0253314259 | 南昌顶津食品有限公司 | 11950 | 6300.00 | 1000.00 | 5300.00 | 饮料制造 | 10kV 顶津新线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 24 | 南昌昌北 | 0486093972 | 南昌海立电器有限公司 | 15500 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV 大洪Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 |  |  |  |  |  |
| 25 | 南昌昌北 | 0187998510 | 南昌双汇食品有限公司 | 10000 | 4500.00 | 1000.00 | 3500.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇南线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 26 | 南昌昌北 | 0367852973 | 江西鸿利光电有限公司 | 8600 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空黄东Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 27 | 南昌昌北 | 0253314044 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 22860 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 家用电力器具制造 | 10kV奥克斯II线、10kV奥克斯线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 28 | 南昌昌北 | 0253314158 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 26600 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV格特IV线、10kV格特I线 | 否 | 停 | 停 |  |  |  |  |  |
| 29 | 南昌昌北 | 0375625929 | 南昌凯迅光电有限公司 | 4000 | 3000.00 | 400.00 | 2600.00 | 电池制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 30 | 南昌昌北 | 0341168591 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 3830 | 2700.00 | 300.00 | 2400.00 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 10kV曰修线、大洪Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 31 | 南昌昌北 | 0253314116 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 23674 | 4300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV港北Ⅰ线、10kV格特II线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 32 | 南昌昌北 | 0518083175 | 江西润田实业股份有限公司 | 5800 | 2700.00 | 500.00 | 2200.00 | 方便食品制造 | 10kV建业西线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 33 | 南昌昌北 | 0598844361 | 南昌同兴达精密光电有限公司 | 10000 | 3200.00 | 1000.00 | 2200.00 | 电子器件制造 | 10kV 鸿科II线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 34 | 南昌昌北 | 0253314057 | 费森尤斯卡比南昌医疗器械有限公司 | 8200 | 2900.00 | 820.00 | 2080.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 神基线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 35 | 南昌昌北 | 0253316125 | 南昌中昊机械有限公司 | 4850 | 2000.00 | 400.00 | 1600.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 中昊线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 36 | 南昌昌北 | 0366453104 | 南昌工控易世家物业运营有限公司 | 10500 | 1800.00 | 800.00 | 1000.00 | 其他电子设备制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 37 | 南昌昌北 | 0448502555 | 南昌傲农生物科技有限公司 | 2500 | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | 饲料加工 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 38 | 南昌昌北 | 0483558454 | 江西省博信玻璃有限公司 | 7400 | 1500.00 | 700.00 | 800.00 | 平板玻璃制造 | 10kV新晶东线、西环西线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 39 | 南昌昌北 | 0253316545 | 南昌亚力水泥制品有限公司 | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 水泥、石灰和石膏制造 | 10kV 规划Ⅰ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 40 | 南昌昌北 | 0053513364 | 江西南昌桑海制药有限责任公司DYH | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 中药饮片加工 | 10kV 桑药线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 41 | 南昌昌北 | 0220510192 | 江西西河实业发展有限公司 | 800 | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 港北Ⅱ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 42 | 南昌昌北 | 0216870930 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 1600 | 900.00 | 150.00 | 750.00 | 医疗仪器设备及器械制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 43 | 南昌昌北 | 0253315539 | 南昌立健药业有限公司 | 2850 | 1000.00 | 250.00 | 750.00 | 化学药品制剂制造 | 10kV龙潭开Ⅱ线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 44 | 南昌昌北 | 0575913734 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 19350 | 1200.00 | 500.00 | 700.00 | 新能源车整车制造 | 10kV友安I、II线 | 否 |  |  | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 45 | 南昌昌北 | 0415866374 | 江西中通吉物流有限公司 | 2800 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 道路货物运输 | 10kV 港隆舍线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 46 | 南昌昌北 | 0385419611 | 江西芯诚微电子有限公司 | 2000 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 47 | 南昌昌北 | 0422892838 | 南昌华琳制冷设备有限公司 | 1880 | 800.00 | 188.00 | 612.00 | 充换电服务业 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 48 | 南昌昌北 | 0209587122 | 南昌双汇食品有限公司 | 4000 | 1000.00 | 400.00 | 600.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 49 | 南昌昌北 | 0253316297 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 1880 | 750.00 | 150.00 | 600.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 菊圃线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 50 | 南昌昌北 | 0624644101 | 江西新绿色药业科技发展有限公司 | 1600 | 700.00 | 150.00 | 550.00 | 药用辅料及包装材料 | 10kV 海辉Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 51 | 南昌昌北 | 0534216957 | 南昌英华达智能制造有限公司 | 2500 | 800.00 | 250.00 | 550.00 | 通信设备制造 | 10kV 竹埠Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 52 | 南昌昌北 | 0253316138 | 南昌安昱达钢板制品有限公司 | 2600 | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 站前线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 53 | 南昌昌北 | 0556102500 | 南昌临空德恒资产投资有限公司 | 1430 | 650.00 | 150.00 | 500.00 | 照明器具制造 | 10kV临空黄东Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 54 | 南昌昌北 | 0292239892 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 880 | 580.00 | 100.00 | 480.00 | 中药饮片加工 | 10kV 时珍西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 55 | 南昌昌北 | 0499265270 | 南昌申立金属制品有限公司 | 1630 | 620.00 | 150.00 | 470.00 | 金属制日用品制造 | 10kV龙潭开Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 56 | 南昌昌北 | 0535033186 | 江西一方天江药业有限公司 | 2880 | 660.00 | 200.00 | 460.00 | 中药饮片加工 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 57 | 南昌昌北 | 0217231697 | 南昌科富华腾环保有限公司 | 1260 | 600.00 | 150.00 | 450.00 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 10kV 电计线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 58 | 南昌昌北 | 0271043805 | 江西巨和新型建材有限公司 | 1000 | 540.00 | 100.00 | 440.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV 祥嘉Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 59 | 南昌昌北 | 0386135743 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 1600 | 580.00 | 150.00 | 430.00 | 中药饮片加工 | 10kV 新晶西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 60 | 南昌昌北 | 0297800781 | 江西睿聪科技有限公司 | 15400 | 920.00 | 500.00 | 420.00 | 通信设备制造 | 10kV 黄堂Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 61 | 南昌昌北 | 0553033858 | 江西省厚博钢化玻璃有限公司 | 800 | 460.00 | 80.00 | 380.00 | 平板玻璃制造 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 62 | 南昌昌北 | 0053514644 | 南昌市豪准电子有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 63 | 南昌昌北 | 0253316590 | 南昌市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 钢压延加工 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 64 | 南昌昌北 | 0253314956 | 南昌市志君塑胶有限公司 | 1260 | 440.00 | 120.00 | 320.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 65 | 南昌昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 钢压延加工 | 10kV 亚啤线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 66 | 南昌昌北 | 0634363641 | 江西喆瑞新能源科技有限公司 | 1000 | 400.00 | 100.00 | 300.00 | 充换电服务业 | 10kV 上罗下线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 67 | 南昌昌北 | 0204639352 | 江西普盛实业有限公司 | 1500 | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 68 | 南昌昌北 | 0253315281 | 江西金太阳印务有限公司 | 800 | 360.00 | 80.00 | 280.00 | 印刷 | 10kV 玉屏线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 69 | 南昌昌北 | 0422268633 | 南昌市德善精密机械有限公司 | 750 | 350.00 | 80.00 | 270.00 | 金属制日用品制造 | 10kV 亚啤线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 70 | 南昌昌北 | 0415721965 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 2500 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 充换电服务业 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 71 | 南昌昌北 | 0253315148 | 南昌赣申物业经营管理有限公司 | 800 | 320.00 | 80.00 | 240.00 | 金属加工机械制造 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 72 | 南昌昌北 | 0635039680 | 南昌领诺科技有限公司 | 1250 | 345.00 | 120.00 | 225.00 | 充换电服务业 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 73 | 南昌昌北 | 0581088288 | 武汉天源环保股份有限公司南昌分公司 | 3250 | 420.00 | 200.00 | 220.00 | 污水处理及其再生利用 | 10kV电计线、10kV香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 74 | 南昌昌北 | 0015849348 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | 315 | 250.00 | 30.00 | 220.00 | 房屋 建筑业 | 10kV 北新线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 75 | 南昌昌北 | 0253315845 | 南昌经开模具城实业有限公司 | 800 | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 76 | 南昌昌北 | 0288190716 | 江西省安亲健康食品有限公司 | 315 | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 其他食品制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 77 | 南昌昌北 | 0422215642 | 江西江兴混凝土制品有限公司 | 1050 | 305.00 | 100.00 | 205.00 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 78 | 南昌昌北 | 0253314930 | 南昌宏方实业有限公司 | 500 | 255.00 | 50.00 | 205.00 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 79 | 南昌昌北 | 0221461462 | 江西邦德利塑业有限公司 | 600 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 北新线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 80 | 南昌昌北 | 0253316851 | 南昌瀛宇金属制品有限公司 | 1480 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 通用零部件制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 81 | 南昌昌北 | 0292289868 | 江西震恒实业有限公司 | 630 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 汽柴油车整车制造 | 10kV 新味北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 82 | 南昌昌北 | 0200968171 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司南昌分公司 | 715 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 83 | 南昌昌北 | 0200966117 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 630 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 环境 治理业 | 10kV 电计线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 84 | 南昌昌北 | 0253316415 | 南昌三友生态科技有限公司 | 400 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 10kV 菊圃线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 85 | 南昌昌北 | 0274378238 | 江西艾叶草药业有限责任公司 | 630 | 232.00 | 50.00 | 182.00 | 中成药 生产 | 10kV 西环东线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 86 | 南昌昌北 | 0499272474 | 江西普热斯勒先进成型技术有限公司 | 2000 | 280.00 | 100.00 | 180.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV龙潭开Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 87 | 南昌昌北 | 0321813974 | 南昌杏林药用包装有限公司 | 315 | 228.00 | 50.00 | 178.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 新味北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 88 | 南昌昌北 | 0015845997 | 江西省高速公路物资有限公司 | 800 | 217.00 | 80.00 | 137.00 | 其他未列明建筑业 | 10kV 双港线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 89 | 南昌昌北 | 0053513957 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 1250 | 225.00 | 100.00 | 125.00 | 中药饮片加工 | 10kV桑海西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 90 | 南昌昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 125.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 91 | 南昌昌北 | 0468442422 | 南昌科瑞普光电科技有限公司 | 1600 | 250.00 | 150.00 | 100.00 | 照明器具制造 | 10kV 黄堂Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 92 | 南昌昌北 | 0440260949 | 江西佳铭特实业有限公司 | 250 | 125.00 | 25.00 | 100.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV 秀科线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 93 | 南昌昌北 | 0437982102 | 南昌保捷机械有限公司 | 1880 | 235.00 | 150.00 | 85.00 | 金属加工机械制造 | 10kV 规划Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 94 | 南昌昌北 | 0253314767 | 江西省利丰实业有限公司 | 315 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 机织服装制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 95 | 南昌昌北 | 0518502052 | 江西洪宇管业有限公司 | 400 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 塑料板、管、型材制造 | 10kV 新晶西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |

附表4-7

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为5.89万千瓦）

| 序号 | 供电单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安负荷 | 轮停负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 南昌昌北 | 0253313982 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 5000.00 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 南昌昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 南昌昌北 | 0253316590 | 南昌市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 钢压延加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 南昌昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 钢压延加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 南昌昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 125.00 | 水泥制造 | 10kV经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 南昌昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 1000.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 南昌昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 500.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 南昌昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 300.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 南昌昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 50.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 南昌昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 1000.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 南昌昌北 | 0253316747 | 南昌市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 500.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 南昌昌北 | 0422201258 | 南昌万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 200.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 南昌昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 50.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 南昌昌北 | 0422215479 | 南昌城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 南昌昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 南昌昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 南昌昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 19 | 南昌昌北 | 0253313995 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 90000 | 50000.00 | 3000.00 | 47000.00 | 造纸 | 220kV 双晨II线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 20 | 南昌昌北 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 53500 | 15000.00 | 3000.00 | 12000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧菲空I、II线、临空坛山Ⅰ、II线、临空黄东Ⅱ线、临空嘉和Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 21 | 南昌昌北 | 0375610617 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 30700 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧3线、10kV坤佳房Ⅰ线、10kV光学Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 22 | 南昌昌北 | 0253314028 | 南昌海立电器有限公司 | 28191 | 9000.00 | 2000.00 | 7000.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV海立 I、II线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 23 | 南昌昌北 | 0253314259 | 南昌顶津食品有限公司 | 11950 | 6300.00 | 1000.00 | 5300.00 | 饮料制造 | 10kV 顶津新线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 24 | 南昌昌北 | 0486093972 | 南昌海立电器有限公司 | 15500 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV 大洪Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 25 | 南昌昌北 | 0187998510 | 南昌双汇食品有限公司 | 10000 | 4500.00 | 1000.00 | 3500.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇南线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 26 | 南昌昌北 | 0367852973 | 江西鸿利光电有限公司 | 8600 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空 黄东Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 27 | 南昌昌北 | 0253314044 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 22860 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 家用电力器具制造 | 10kV奥克斯II线、10kV奥克斯线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 28 | 南昌昌北 | 0253314158 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 26600 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV格特IV线、10kV格特I线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 29 | 南昌昌北 | 0375625929 | 南昌凯迅光电有限公司 | 4000 | 3000.00 | 400.00 | 2600.00 | 电池制造 | 10kV临空 嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 30 | 南昌昌北 | 0341168591 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 3830 | 2700.00 | 300.00 | 2400.00 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 10kV曰修线、大洪Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 31 | 南昌昌北 | 0253314116 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 23674 | 4300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV港北Ⅰ线、10kV格特II线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 32 | 南昌昌北 | 0518083175 | 江西润田实业股份有限公司 | 5800 | 2700.00 | 500.00 | 2200.00 | 方便食品 制造 | 10kV 建业西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 33 | 南昌昌北 | 0598844361 | 南昌同兴达精密光电有限公司 | 10000 | 3200.00 | 1000.00 | 2200.00 | 电子器件 制造 | 10kV 鸿科II线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 34 | 南昌昌北 | 0253314057 | 费森尤斯卡比南昌医疗器械有限公司 | 8200 | 2900.00 | 820.00 | 2080.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 神基线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 35 | 南昌昌北 | 0253316125 | 南昌中昊机械有限公司 | 4850 | 2000.00 | 400.00 | 1600.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 中昊线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 36 | 南昌昌北 | 0366453104 | 南昌工控易世家物业运营有限公司 | 10500 | 1800.00 | 800.00 | 1000.00 | 其他电子设备制造 | 10kV临空 嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 37 | 南昌昌北 | 0448502555 | 南昌傲农生物科技有限公司 | 2500 | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | 饲料加工 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 38 | 南昌昌北 | 0483558454 | 江西省博信玻璃有限公司 | 7400 | 1500.00 | 700.00 | 800.00 | 平板玻璃 制造 | 10kV新晶东线、西环西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 39 | 南昌昌北 | 0253316545 | 南昌亚力水泥制品有限公司 | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 水泥、石灰和石膏制造 | 10kV 规划Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 40 | 南昌昌北 | 0053513364 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 中药饮片 加工 | 10kV 桑药线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 41 | 南昌昌北 | 0220510192 | 江西西河实业发展有限公司 | 800 | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 港北Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 42 | 南昌昌北 | 0216870930 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 1600 | 900.00 | 150.00 | 750.00 | 医疗仪器设备及器械制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 43 | 南昌昌北 | 0253315539 | 南昌立健药业有限公司 | 2850 | 1000.00 | 250.00 | 750.00 | 化学药品制剂制造 | 10kV龙潭 开Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 44 | 南昌昌北 | 0575913734 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 19350 | 1200.00 | 500.00 | 700.00 | 新能源车整车制造 | 10kV友安 I、II线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 45 | 南昌昌北 | 0415866374 | 江西中通吉物流有限公司 | 2800 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 道路货物运输 | 10kV 港隆舍线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 46 | 南昌昌北 | 0385419611 | 江西芯诚微电子有限公司 | 2000 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空 嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 47 | 南昌昌北 | 0422892838 | 南昌华琳制冷设备有限公司 | 1880 | 800.00 | 188.00 | 612.00 | 充换电服务业 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 48 | 南昌昌北 | 0209587122 | 南昌双汇食品有限公司 | 4000 | 1000.00 | 400.00 | 600.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇北线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 49 | 南昌昌北 | 0253316297 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 1880 | 750.00 | 150.00 | 600.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 菊圃线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 50 | 南昌昌北 | 0624644101 | 江西新绿色药业科技发展有限公司 | 1600 | 700.00 | 150.00 | 550.00 | 药用辅料及包装材料 | 10kV 海辉Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 51 | 南昌昌北 | 0534216957 | 南昌英华达智能制造有限公司 | 2500 | 800.00 | 250.00 | 550.00 | 通信设备制造 | 10kV 竹埠Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 52 | 南昌昌北 | 0253316138 | 南昌安昱达钢板制品有限公司 | 2600 | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 站前线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 53 | 南昌昌北 | 0556102500 | 南昌临空德恒资产投资有限公司 | 1430 | 650.00 | 150.00 | 500.00 | 照明器具制造 | 10kV临空 黄东Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 54 | 南昌昌北 | 0292239892 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 880 | 580.00 | 100.00 | 480.00 | 中药饮片加工 | 10kV 时珍西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 55 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 56 | 南昌昌北 | 0499265270 | 南昌申立金属制品有限公司 | 1630 | 620.00 | 150.00 | 470.00 | 金属制日用品制造 | 10kV龙潭 开Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 57 | 南昌昌北 | 0535033186 | 江西一方天江药业有限公司 | 2880 | 660.00 | 200.00 | 460.00 | 中药饮片加工 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 58 | 南昌昌北 | 0217231697 | 南昌科富华腾环保有限公司 | 1260 | 600.00 | 150.00 | 450.00 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 10kV 电计线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 59 | 南昌昌北 | 0271043805 | 江西巨和新型建材有限公司 | 1000 | 540.00 | 100.00 | 440.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV 祥嘉Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 60 | 南昌昌北 | 0386135743 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 1600 | 580.00 | 150.00 | 430.00 | 中药饮片加工 | 10kV 新晶西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 61 | 南昌昌北 | 0297800781 | 江西睿聪科技有限公司 | 15400 | 920.00 | 500.00 | 420.00 | 通信设备制造 | 10kV 黄堂Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 62 | 南昌昌北 | 0553033858 | 江西省厚博钢化玻璃有限公司 | 800 | 460.00 | 80.00 | 380.00 | 平板玻璃制造 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 63 | 南昌昌北 | 0053514644 | 南昌市豪准电子有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 64 | 南昌昌北 | 0253314956 | 南昌市志君塑胶有限公司 | 1260 | 440.00 | 120.00 | 320.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 65 | 南昌昌北 | 0634363641 | 江西喆瑞新能源科技有限公司 | 1000 | 400.00 | 100.00 | 300.00 | 充换电服务业 | 10kV 上罗下线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 66 | 南昌昌北 | 0204639352 | 江西普盛实业有限公司 | 1500 | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 67 | 南昌昌北 | 0253315281 | 江西金太阳印务有限公司 | 800 | 360.00 | 80.00 | 280.00 | 印刷 | 10kV 玉屏线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 68 | 南昌昌北 | 0422268633 | 南昌市德善精密机械有限公司 | 750 | 350.00 | 80.00 | 270.00 | 金属制日用品制造 | 10kV 亚啤线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 69 | 南昌昌北 | 0415721965 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 2500 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 充换电服务业 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 70 | 南昌昌北 | 0253315148 | 南昌赣申物业经营管理有限公司 | 800 | 320.00 | 80.00 | 240.00 | 金属加工机械制造 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 71 | 南昌昌北 | 0635039680 | 南昌领诺科技有限公司 | 1250 | 345.00 | 120.00 | 225.00 | 充换电服务业 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 72 | 南昌昌北 | 0581088288 | 武汉天源环保股份有限公司南昌分公司 | 3250 | 420.00 | 200.00 | 220.00 | 污水处理及其再生利用 | 10kV电计线、10kV香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 73 | 南昌昌北 | 0015849348 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | 315 | 250.00 | 30.00 | 220.00 | 房屋建筑业 | 10kV北新线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 74 | 南昌昌北 | 0253315845 | 南昌经开模具城实业有限公司 | 800 | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 75 | 南昌昌北 | 0288190716 | 江西省安亲健康食品有限公司 | 315 | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 其他食品制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 76 | 南昌昌北 | 0422215642 | 江西江兴混凝土制品有限公司 | 1050 | 305.00 | 100.00 | 205.00 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 77 | 南昌昌北 | 0253314930 | 南昌宏方实业有限公司 | 500 | 255.00 | 50.00 | 205.00 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 78 | 南昌昌北 | 0221461462 | 江西邦德利塑业有限公司 | 600 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 北新线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 79 | 南昌昌北 | 0253316851 | 南昌瀛宇金属制品有限公司 | 1480 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 通用零部件制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 80 | 南昌昌北 | 0292289868 | 江西震恒实业有限公司 | 630 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 汽柴油车整车制造 | 10kV 新味北线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 81 | 南昌昌北 | 0200968171 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司南昌分公司 | 715 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 82 | 南昌昌北 | 0200966117 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 630 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 环境治理业 | 10kV 电计线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 83 | 南昌昌北 | 0253316415 | 南昌三友生态科技有限公司 | 400 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 10kV 菊圃线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 84 | 南昌昌北 | 0274378238 | 江西艾叶草药业有限责任公司 | 630 | 232.00 | 50.00 | 182.00 | 中成药生产 | 10kV 西环东线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 85 | 南昌昌北 | 0499272474 | 江西普热斯勒先进成型技术有限公司 | 2000 | 280.00 | 100.00 | 180.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV 龙潭开Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 86 | 南昌昌北 | 0321813974 | 南昌杏林药用包装有限公司 | 315 | 228.00 | 50.00 | 178.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 新味北线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 87 | 南昌昌北 | 0015845997 | 江西省高速公路物资有限公司 | 800 | 217.00 | 80.00 | 137.00 | 其他未列明建筑业 | 10kV 双港线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 88 | 南昌昌北 | 0053513957 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 1250 | 225.00 | 100.00 | 125.00 | 中药饮片加工 | 10kV 桑海西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 89 | 南昌昌北 | 0468442422 | 南昌科瑞普光电科技有限公司 | 1600 | 250.00 | 150.00 | 100.00 | 照明器具制造 | 10kV 黄堂Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 90 | 南昌昌北 | 0440260949 | 江西佳铭特实业有限公司 | 250 | 125.00 | 25.00 | 100.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV 秀科线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 91 | 南昌昌北 | 0437982102 | 南昌保捷机械有限公司 | 1880 | 235.00 | 150.00 | 85.00 | 金属加工机械制造 | 10kV 规划Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 92 | 南昌昌北 | 0253314767 | 江西省利丰实业有限公司 | 315 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 机织服装制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 93 | 南昌昌北 | 0518502052 | 江西洪宇管业有限公司 | 400 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 塑料板、管、型材制造 | 10kV 新晶西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |

附表4-8

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为7.19万千瓦）

| 序号 | 供电单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安 负荷 | 轮停 负荷 | 行业 分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 南昌昌北 | 0253313982 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 5000.00 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 南昌昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 南昌昌北 | 0253316590 | 南昌市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 钢压延加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 南昌昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 钢压延加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 南昌昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 125.00 | 水泥 制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 南昌昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 1000.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 南昌昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 500.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 南昌昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 300.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 南昌昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 50.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 南昌昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 1000.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 南昌昌北 | 0253316747 | 南昌市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 500.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 南昌昌北 | 0422201258 | 南昌万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 200.00 | 水泥 制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 南昌昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 50.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 南昌昌北 | 0422215479 | 南昌城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 水泥 制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 南昌昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 南昌昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 南昌昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 19 | 南昌昌北 | 0253313995 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 90000 | 50000.00 | 3000.00 | 47000.00 | 造纸 | 220kV双晨II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 20 | 南昌昌北 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 53500 | 15000.00 | 3000.00 | 12000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧菲空I、II线、临空坛山Ⅰ、II线、临空黄东Ⅱ线、临空嘉和Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 21 | 南昌昌北 | 0375610617 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 30700 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧3线、10kV坤佳房Ⅰ线、10kV光学Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 22 | 南昌昌北 | 0253314028 | 南昌海立电器有限公司 | 28191 | 9000.00 | 2000.00 | 7000.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV海立I、II线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 23 | 南昌昌北 | 0253314259 | 南昌顶津食品有限公司 | 11950 | 6300.00 | 1000.00 | 5300.00 | 饮料 制造 | 10kV 顶津新线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 24 | 南昌昌北 | 0486093972 | 南昌海立电器有限公司 | 15500 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV 大洪Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 25 | 南昌昌北 | 0187998510 | 南昌双汇食品有限公司 | 10000 | 4500.00 | 1000.00 | 3500.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇南线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 26 | 南昌昌北 | 0367852973 | 江西鸿利光电有限公司 | 8600 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空黄东Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 27 | 南昌昌北 | 0253314044 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 22860 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 家用电力器具制造 | 10kV奥克斯II线、10kV奥克斯线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 28 | 南昌昌北 | 0253314158 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 26600 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV格特IV线、10kV格特I线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 29 | 南昌昌北 | 0375625929 | 南昌凯迅光电有限公司 | 4000 | 3000.00 | 400.00 | 2600.00 | 电池 制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 30 | 南昌昌北 | 0341168591 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 3830 | 2700.00 | 300.00 | 2400.00 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 10kV曰修线、大洪Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 31 | 南昌昌北 | 0253314116 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 23674 | 4300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV港北Ⅰ线、10kV格特II线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 32 | 南昌昌北 | 0518083175 | 江西润田实业股份有限公司 | 5800 | 2700.00 | 500.00 | 2200.00 | 方便食品制造 | 10kV建业西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 33 | 南昌昌北 | 0598844361 | 南昌同兴达精密光电有限公司 | 10000 | 3200.00 | 1000.00 | 2200.00 | 电子器件制造 | 10kV 鸿科II线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 34 | 南昌昌北 | 0253314057 | 费森尤斯卡比南昌医疗器械有限公司 | 8200 | 2900.00 | 820.00 | 2080.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 神基线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 35 | 南昌昌北 | 0253316125 | 南昌中昊机械有限公司 | 4850 | 2000.00 | 400.00 | 1600.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 中昊线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 36 | 南昌昌北 | 0366453104 | 南昌工控易世家物业运营有限公司 | 10500 | 1800.00 | 800.00 | 1000.00 | 其他电子设备制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 37 | 南昌昌北 | 0448502555 | 南昌傲农生物科技有限公司 | 2500 | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | 饲料 加工 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 38 | 南昌昌北 | 0483558454 | 江西省博信玻璃有限公司 | 7400 | 1500.00 | 700.00 | 800.00 | 平板玻璃制造 | 10kV新晶东线、西环西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 39 | 南昌昌北 | 0253316545 | 南昌亚力水泥制品有限公司 | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 水泥、石灰和石膏制造 | 10kV 规划Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  | 停 | 停 |
| 40 | 南昌昌北 | 0053513364 | 江西南昌桑海制药有限责任公司DYH | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 中药饮片加工 | 10kV 桑药线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 41 | 南昌昌北 | 0220510192 | 江西西河实业发展有限公司 | 800 | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 港北Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 42 | 南昌昌北 | 0216870930 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 1600 | 900.00 | 150.00 | 750.00 | 医疗仪器设备及器械制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 43 | 南昌昌北 | 0253315539 | 南昌立健药业有限公司 | 2850 | 1000.00 | 250.00 | 750.00 | 化学药品制剂制造 | 10kV龙潭开Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 44 | 南昌昌北 | 0575913734 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 19350 | 1200.00 | 500.00 | 700.00 | 新能源车整车制造 | 10kV友安I、II线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 45 | 南昌昌北 | 0415866374 | 江西中通吉物流有限公司 | 2800 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 道路货物运输 | 10kV 港隆舍线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 46 | 南昌昌北 | 0385419611 | 江西芯诚微电子有限公司 | 2000 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 47 | 南昌昌北 | 0422892838 | 南昌华琳制冷设备有限公司 | 1880 | 800.00 | 188.00 | 612.00 | 充换电服务业 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 48 | 南昌昌北 | 0209587122 | 南昌双汇食品有限公司 | 4000 | 1000.00 | 400.00 | 600.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 49 | 南昌昌北 | 0253316297 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 1880 | 750.00 | 150.00 | 600.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 菊圃线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 50 | 南昌昌北 | 0624644101 | 江西新绿色药业科技发展有限公司 | 1600 | 700.00 | 150.00 | 550.00 | 药用辅料及包装材料 | 10kV 海辉Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 51 | 南昌昌北 | 0534216957 | 南昌英华达智能制造有限公司 | 2500 | 800.00 | 250.00 | 550.00 | 通信设备制造 | 10kV 竹埠Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 52 | 南昌昌北 | 0253316138 | 南昌安昱达钢板制品有限公司 | 2600 | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 站前线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 53 | 南昌昌北 | 0556102500 | 南昌临空德恒资产投资有限公司 | 1430 | 650.00 | 150.00 | 500.00 | 照明器具制造 | 10kV临空黄东Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 54 | 南昌昌北 | 0292239892 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 880 | 580.00 | 100.00 | 480.00 | 中药饮片加工 | 10kV 时珍西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 55 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 56 | 南昌昌北 | 0499265270 | 南昌申立金属制品有限公司 | 1630 | 620.00 | 150.00 | 470.00 | 金属制日用品制造 | 10kV龙潭开Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 57 | 南昌昌北 | 0535033186 | 江西一方天江药业有限公司 | 2880 | 660.00 | 200.00 | 460.00 | 中药饮片加工 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 58 | 南昌昌北 | 0217231697 | 南昌科富华腾环保有限公司 | 1260 | 600.00 | 150.00 | 450.00 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 10kV 电计线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 59 | 南昌昌北 | 0271043805 | 江西巨和新型建材有限公司 | 1000 | 540.00 | 100.00 | 440.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV 祥嘉Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 60 | 南昌昌北 | 0386135743 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 1600 | 580.00 | 150.00 | 430.00 | 中药饮片加工 | 10kV 新晶西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 61 | 南昌昌北 | 0297800781 | 江西睿聪科技有限公司 | 15400 | 920.00 | 500.00 | 420.00 | 通信设备制造 | 10kV 黄堂Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 62 | 南昌昌北 | 0553033858 | 江西省厚博钢化玻璃有限公司 | 800 | 460.00 | 80.00 | 380.00 | 平板玻璃制造 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 63 | 南昌昌北 | 0053514644 | 南昌市豪准电子有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 64 | 南昌昌北 | 0253314956 | 南昌市志君塑胶有限公司 | 1260 | 440.00 | 120.00 | 320.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 65 | 南昌昌北 | 0634363641 | 江西喆瑞新能源科技有限公司 | 1000 | 400.00 | 100.00 | 300.00 | 充换电服务业 | 10kV上罗下线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 66 | 南昌昌北 | 0204639352 | 江西普盛实业有限公司 | 1500 | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 结构性金属制品制造 | 10k V香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 67 | 南昌昌北 | 0253315281 | 江西金太阳印务有限公司 | 800 | 360.00 | 80.00 | 280.00 | 印刷 | 10kV 玉屏线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 68 | 南昌昌北 | 0422268633 | 南昌市德善精密机械有限公司 | 750 | 350.00 | 80.00 | 270.00 | 金属制日用品制造 | 10kV 亚啤线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 69 | 南昌昌北 | 0415721965 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 2500 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 充换电服务业 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 70 | 南昌昌北 | 0253315148 | 南昌赣申物业经营管理有限公司 | 800 | 320.00 | 80.00 | 240.00 | 金属加工机械制造 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 71 | 南昌昌北 | 0635039680 | 南昌领诺科技有限公司 | 1250 | 345.00 | 120.00 | 225.00 | 充换电服务业 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 72 | 南昌昌北 | 0581088288 | 武汉天源环保股份有限公司南昌分公司 | 3250 | 420.00 | 200.00 | 220.00 | 污水处理及其再生利用 | 10kV电计线、10kV香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 73 | 南昌昌北 | 0015849348 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | 315 | 250.00 | 30.00 | 220.00 | 房屋建筑业 | 10kV 北新线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 74 | 南昌昌北 | 0253315845 | 南昌经开模具城实业有限公司 | 800 | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 75 | 南昌昌北 | 0288190716 | 江西省安亲健康食品有限公司 | 315 | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 其他食品制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 76 | 南昌昌北 | 0422215642 | 江西江兴混凝土制品有限公司 | 1050 | 305.00 | 100.00 | 205.00 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 77 | 南昌昌北 | 0253314930 | 南昌宏方实业有限公司 | 500 | 255.00 | 50.00 | 205.00 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 78 | 南昌昌北 | 0221461462 | 江西邦德利塑业有限公司 | 600 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 北新线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 79 | 南昌昌北 | 0253316851 | 南昌瀛宇金属制品有限公司 | 1480 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 通用零部件制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 80 | 南昌昌北 | 0292289868 | 江西震恒实业有限公司 | 630 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 汽柴油车整车制造 | 10kV 新味北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |

附表4-9

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为10.48万千瓦）

| 序号 | 供电 单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安 负荷 | 轮停 负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 南昌昌北 | 0253313982 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 5000.00 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 南昌昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 专用化学产品制造 | 10kV 金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 南昌昌北 | 0253316590 | 南昌市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 钢压延 加工 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 南昌昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 钢压延 加工 | 10kV 亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 南昌昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 125.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 南昌昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 1000.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 南昌昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 500.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 南昌昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 300.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 南昌昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 50.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 南昌昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 1000.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 南昌昌北 | 0253316747 | 南昌市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 500.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 南昌昌北 | 0422201258 | 南昌万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 200.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 南昌昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 50.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV 瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 南昌昌北 | 0422215479 | 南昌城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 水泥制造 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 南昌昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 钢铁 | 10kV 经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 南昌昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 南昌昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV 曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 19 | 南昌昌北 | 0253313995 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 90000 | 50000.00 | 3000.00 | 47000.00 | 造纸 | 220kV双晨II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 20 | 南昌昌北 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 53500 | 15000.00 | 3000.00 | 12000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧菲空I、II线、临空坛山Ⅰ、II线、临空黄东Ⅱ线、临空嘉和Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 21 | 南昌昌北 | 0375610617 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 30700 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧3线、10kV坤佳房Ⅰ线、10kV光学Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 22 | 南昌昌北 | 0253314028 | 南昌海立电器有限公司 | 28191 | 9000.00 | 2000.00 | 7000.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV海立I、II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 23 | 南昌昌北 | 0253314259 | 南昌顶津食品有限公司 | 11950 | 6300.00 | 1000.00 | 5300.00 | 饮料制造 | 10kV 顶津新线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 24 | 南昌昌北 | 0486093972 | 南昌海立电器有限公司 | 15500 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV 大洪Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 25 | 南昌昌北 | 0187998510 | 南昌双汇食品有限公司 | 10000 | 4500.00 | 1000.00 | 3500.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV 新汇南线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 26 | 南昌昌北 | 0367852973 | 江西鸿利光电有限公司 | 8600 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空黄东Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 27 | 南昌昌北 | 0253314044 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 22860 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 家用电力器具制造 | 10kV奥克斯II线、10kV奥克斯线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 28 | 南昌昌北 | 0253314158 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 26600 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV格特IV线、10kV格特I线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 29 | 南昌昌北 | 0375625929 | 南昌凯迅光电有限公司 | 4000 | 3000.00 | 400.00 | 2600.00 | 电池制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 30 | 南昌昌北 | 0341168591 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 3830 | 2700.00 | 300.00 | 2400.00 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 10kV曰修线、大洪Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 31 | 南昌昌北 | 0253314116 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 23674 | 4300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV港北Ⅰ线、10kV格特II线 | 否 | 停 | 停 | 停 |  |  |  |  |
| 32 | 南昌昌北 | 0518083175 | 江西润田实业股份有限公司 | 5800 | 2700.00 | 500.00 | 2200.00 | 方便食品制造 | 10kV建业西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 33 | 南昌昌北 | 0598844361 | 南昌同兴达精密光电有限公司 | 10000 | 3200.00 | 1000.00 | 2200.00 | 电子器件制造 | 10kV 鸿科II线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 34 | 南昌昌北 | 0253314057 | 费森尤斯卡比南昌医疗器械有限公司 | 8200 | 2900.00 | 820.00 | 2080.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 神基线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 35 | 南昌昌北 | 0253316125 | 南昌中昊机械有限公司 | 4850 | 2000.00 | 400.00 | 1600.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 中昊线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 36 | 南昌昌北 | 0366453104 | 南昌工控易世家物业运营有限公司 | 10500 | 1800.00 | 800.00 | 1000.00 | 其他电子设备制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 37 | 南昌昌北 | 0448502555 | 南昌傲农生物科技有限公司 | 2500 | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | 饲料加工 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 38 | 南昌昌北 | 0483558454 | 江西省博信玻璃有限公司 | 7400 | 1500.00 | 700.00 | 800.00 | 平板玻璃制造 | 10kV新晶东线、西环西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 39 | 南昌昌北 | 0253316545 | 南昌亚力水泥制品有限公司 | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 水泥、石灰和石膏制造 | 10kV 规划Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 40 | 南昌昌北 | 0053513364 | 江西南昌桑海制药有限责任公司DYH | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 中药饮片加工 | 10kV 桑药线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 41 | 南昌昌北 | 0220510192 | 江西西河实业发展有限公司 | 800 | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV 港北Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 42 | 南昌昌北 | 0216870930 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 1600 | 900.00 | 150.00 | 750.00 | 医疗仪器设备及器械制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 43 | 南昌昌北 | 0253315539 | 南昌立健药业有限公司 | 2850 | 1000.00 | 250.00 | 750.00 | 化学药品制剂制造 | 10kV龙潭开Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 44 | 南昌昌北 | 0575913734 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 19350 | 1200.00 | 500.00 | 700.00 | 新能源车整车制造 | 10kV友安I、II线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 45 | 南昌昌北 | 0415866374 | 江西中通吉物流有限公司 | 2800 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 道路货物运输 | 10kV 港隆舍线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 46 | 南昌昌北 | 0385419611 | 江西芯诚微电子有限公司 | 2000 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV临空嘉和Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 47 | 南昌昌北 | 0422892838 | 南昌华琳制冷设备有限公司 | 1880 | 800.00 | 188.00 | 612.00 | 充换电服务业 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 48 | 南昌昌北 | 0209587122 | 南昌双汇食品有限公司 | 4000 | 1000.00 | 400.00 | 600.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV新汇北线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 49 | 南昌昌北 | 0253316297 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 1880 | 750.00 | 150.00 | 600.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 菊圃线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 50 | 南昌昌北 | 0624644101 | 江西新绿色药业科技发展有限公司 | 1600 | 700.00 | 150.00 | 550.00 | 药用辅料及包装材料 | 10kV 海辉Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 51 | 南昌昌北 | 0534216957 | 南昌英华达智能制造有限公司 | 2500 | 800.00 | 250.00 | 550.00 | 通信设备制造 | 10kV 竹埠Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 52 | 南昌昌北 | 0253316138 | 南昌安昱达钢板制品有限公司 | 2600 | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 站前线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 53 | 南昌昌北 | 0556102500 | 南昌临空德恒资产投资有限公司 | 1430 | 650.00 | 150.00 | 500.00 | 照明器具制造 | 10kV临空黄东Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 54 | 南昌昌北 | 0292239892 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 880 | 580.00 | 100.00 | 480.00 | 中药饮片加工 | 10kV 时珍西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 55 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 56 | 南昌昌北 | 0499265270 | 南昌申立金属制品有限公司 | 1630 | 620.00 | 150.00 | 470.00 | 金属制日用品制造 | 10kV龙潭开Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 57 | 南昌昌北 | 0535033186 | 江西一方天江药业有限公司 | 2880 | 660.00 | 200.00 | 460.00 | 中药饮片加工 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 58 | 南昌昌北 | 0217231697 | 南昌科富华腾环保有限公司 | 1260 | 600.00 | 150.00 | 450.00 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 10kV 电计线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 59 | 南昌昌北 | 0271043805 | 江西巨和新型建材有限公司 | 1000 | 540.00 | 100.00 | 440.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV 祥嘉Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 60 | 南昌昌北 | 0386135743 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 1600 | 580.00 | 150.00 | 430.00 | 中药饮片加工 | 10kV 新晶西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 61 | 南昌昌北 | 0297800781 | 江西睿聪科技有限公司 | 15400 | 920.00 | 500.00 | 420.00 | 通信设备制造 | 10kV 黄堂Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 62 | 南昌昌北 | 0553033858 | 江西省厚博钢化玻璃有限公司 | 800 | 460.00 | 80.00 | 380.00 | 平板玻璃制造 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 63 | 南昌昌北 | 0053514644 | 南昌市豪准电子有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 64 | 南昌昌北 | 0253314956 | 南昌市志君塑胶有限公司 | 1260 | 440.00 | 120.00 | 320.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 65 | 南昌昌北 | 0634363641 | 江西喆瑞新能源科技有限公司 | 1000 | 400.00 | 100.00 | 300.00 | 充换电服务业 | 10kV 上罗下线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 66 | 南昌昌北 | 0204639352 | 江西普盛实业有限公司 | 1500 | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 67 | 南昌昌北 | 0253315281 | 江西金太阳印务有限公司 | 800 | 360.00 | 80.00 | 280.00 | 印刷 | 10kV 玉屏线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 68 | 南昌昌北 | 0422268633 | 南昌市德善精密机械有限公司 | 750 | 350.00 | 80.00 | 270.00 | 金属制日用品制造 | 10kV 亚啤线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 69 | 南昌昌北 | 0415721965 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 2500 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 充换电服务业 | 10kV 麦庐线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 70 | 南昌昌北 | 0253315148 | 南昌赣申物业经营管理有限公司 | 800 | 320.00 | 80.00 | 240.00 | 金属加工机械制造 | 10kV 瑞香线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 71 | 南昌昌北 | 0635039680 | 南昌领诺科技有限公司 | 1250 | 345.00 | 120.00 | 225.00 | 充换电服务业 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 72 | 南昌昌北 | 0581088288 | 武汉天源环保股份有限公司南昌分公司 | 3250 | 420.00 | 200.00 | 220.00 | 污水处理及其再生利用 | 10kV电计线、10kV香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 73 | 南昌昌北 | 0015849348 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | 315 | 250.00 | 30.00 | 220.00 | 房屋 建筑业 | 10kV 北新线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 74 | 南昌昌北 | 0253315845 | 南昌经开模具城实业有限公司 | 800 | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 75 | 南昌昌北 | 0288190716 | 江西省安亲健康食品有限公司 | 315 | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 其他食品制造 | 10kV 西环西线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 76 | 南昌昌北 | 0422215642 | 江西江兴混凝土制品有限公司 | 1050 | 305.00 | 100.00 | 205.00 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 10kV 经空线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 77 | 南昌昌北 | 0253314930 | 南昌宏方实业有限公司 | 500 | 255.00 | 50.00 | 205.00 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 78 | 南昌昌北 | 0221461462 | 江西邦德利塑业有限公司 | 600 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV 北新线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 79 | 南昌昌北 | 0253316851 | 南昌瀛宇金属制品有限公司 | 1480 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 通用零部件制造 | 10kV 曰修线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 80 | 南昌昌北 | 0292289868 | 江西震恒实业有限公司 | 630 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 汽柴油车整车制造 | 10kV 新味北线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 81 | 南昌昌北 | 0200968171 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司南昌分公司 | 715 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV 香樟线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 82 | 南昌昌北 | 0200966117 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 630 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 环境 治理业 | 10kV 电计线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 83 | 南昌昌北 | 0253316415 | 南昌三友生态科技有限公司 | 400 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 10kV 菊圃线 | 否 |  |  |  | 停 | 停 |  |  |
| 84 | 南昌昌北 | 0274378238 | 江西艾叶草药业有限责任公司 | 630 | 232.00 | 50.00 | 182.00 | 中成药 生产 | 10kV 西环东线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 85 | 南昌昌北 | 0499272474 | 江西普热斯勒先进成型技术有限公司 | 2000 | 280.00 | 100.00 | 180.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV龙潭开Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 86 | 南昌昌北 | 0321813974 | 南昌杏林药用包装有限公司 | 315 | 228.00 | 50.00 | 178.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV 新味北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 87 | 南昌昌北 | 0015845997 | 江西省高速公路物资有限公司 | 800 | 217.00 | 80.00 | 137.00 | 其他未列明建筑业 | 10kV 双港线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 88 | 南昌昌北 | 0053513957 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 1250 | 225.00 | 100.00 | 125.00 | 中药饮片加工 | 10kV 桑海西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 89 | 南昌昌北 | 0468442422 | 南昌科瑞普光电科技有限公司 | 1600 | 250.00 | 150.00 | 100.00 | 照明器具制造 | 10kV 黄堂Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 90 | 南昌昌北 | 0440260949 | 江西佳铭特实业有限公司 | 250 | 125.00 | 25.00 | 100.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV 秀科线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 91 | 南昌昌北 | 0437982102 | 南昌保捷机械有限公司 | 1880 | 235.00 | 150.00 | 85.00 | 金属加工机械制造 | 10kV 规划Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 92 | 南昌昌北 | 0253314767 | 江西省利丰实业有限公司 | 315 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 机织服装制造 | 10kV 港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 93 | 南昌昌北 | 0518502052 | 江西洪宇管业有限公司 | 400 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 塑料板、管、型材制造 | 10kV 新晶西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |

附表4-10

昌北电网2021年高耗能用户轮停表（电力缺口分为13.42万千瓦）

| 序号 | 供电单位 | 用户编号 | 单位名称 | 运行容量(千伏安) | 最大负荷(千瓦) | 保安 负荷 | 轮停 负荷 | 行业分类 | 所属线路 | 是否 高耗能 | 轮停表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 南昌昌北 | 0253313982 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 9750 | 6000.00 | 1000.00 | 5000.00 | 有色金属合金制造 | 10kV南硬线、10kV地铁线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 2 | 南昌昌北 | 0336150455 | 江西西林科股份有限公司 | 6060 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 | 专用化学产品制造 | 10kV金林科线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 3 | 南昌昌北 | 0253314901 | 江西诚志日化有限公司 | 1260 | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 日用化学产品制造 | 10kV港道线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 4 | 南昌昌北 | 0253316590 | 南昌市山佳钢材加工有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 钢压延加工 | 10kV曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 5 | 南昌昌北 | 0421878585 | 江西省汉力环保科技有限公司 | 800 | 400.00 | 80.00 | 320.00 | 钢压延加工 | 10kV亚啤线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 6 | 南昌昌北 | 0421884425 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 800 | 205.00 | 80.00 | 125.00 | 水泥制造 | 10kV经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 7 | 南昌昌北 | 0253314174 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 3200 | 1600.00 | 500.00 | 1000.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV苏克尔线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 8 | 南昌昌北 | 0253314190 | 江西江钨稀有金属新材料有限公司 | 1575 | 720.00 | 150.00 | 500.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV江钨线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 9 | 南昌昌北 | 0375174753 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 1250 | 600.00 | 250.00 | 300.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 10 | 南昌昌北 | 0253314187 | 江西佳因光电材料有限公司 | 1000 | 120.00 | 50.00 | 50.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV佳因线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 11 | 南昌昌北 | 0253314334 | 江西昌昱实业有限公司 | 2850 | 1990.00 | 300.00 | 1000.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV麦庐线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 12 | 南昌昌北 | 0253316747 | 南昌市晨荣新型建材有限公司 | 870 | 700.00 | 80.00 | 500.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 13 | 南昌昌北 | 0422201258 | 南昌万年青商砼有限公司 | 1300 | 340.00 | 100.00 | 200.00 | 水泥制造 | 10kV经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 14 | 南昌昌北 | 0253315207 | 江西中孚硬质合金股份有限公司 | 630 | 190.00 | 100.00 | 50.00 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10kV瑞香线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 15 | 南昌昌北 | 0422215479 | 南昌城建混凝土有限公司 | 800 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 水泥制造 | 10kV经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 16 | 南昌昌北 | 0421898499 | 江西省钢城物业管理有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 钢铁 | 10kV经空线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 17 | 南昌昌北 | 0441278440 | 江西菲蓝生物工程有限公司 | 630 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV规划Ⅱ线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 18 | 南昌昌北 | 0253316792 | 江西沪航实业有限公司 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.化学原料和化学制品制造业 | 10kV曰修线 | 是 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 19 | 南昌昌北 | 0253313995 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 90000 | 50000.00 | 3000.00 | 47000.00 | 造纸 | 220kV 双晨II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 20 | 南昌昌北 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 53500 | 15000.00 | 3000.00 | 12000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧菲空I、II线、临空坛山Ⅰ、II线、临空黄东Ⅱ线、临空嘉和Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 21 | 南昌昌北 | 0375610617 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 30700 | 10000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV欧3线、10kV坤佳房Ⅰ线、10kV光学Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 22 | 南昌昌北 | 0253314028 | 南昌海立电器有限公司 | 28191 | 9000.00 | 2000.00 | 7000.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV 海立I、II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 23 | 南昌昌北 | 0253314259 | 南昌顶津食品有限公司 | 11950 | 6300.00 | 1000.00 | 5300.00 | 饮料制造 | 10kV顶津新线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 24 | 南昌昌北 | 0486093972 | 南昌海立电器有限公司 | 15500 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 | 电子和电工机械专用设备制造 | 10kV大洪Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 25 | 南昌昌北 | 0187998510 | 南昌双汇食品有限公司 | 10000 | 4500.00 | 1000.00 | 3500.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV新汇南线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 26 | 南昌昌北 | 0367852973 | 江西鸿利光电有限公司 | 8600 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV 临空黄东Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 27 | 南昌昌北 | 0253314044 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 22860 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 家用电力器具制造 | 10kV奥克斯II线、10kV奥克斯线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 28 | 南昌昌北 | 0253314158 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 26600 | 3800.00 | 1000.00 | 2800.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV格特IV线、10kV格特I线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 29 | 南昌昌北 | 0375625929 | 南昌凯迅光电有限公司 | 4000 | 3000.00 | 400.00 | 2600.00 | 电池制造 | 10kV 临空嘉和Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 30 | 南昌昌北 | 0341168591 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 3830 | 2700.00 | 300.00 | 2400.00 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 10kV曰修线、大洪Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 31 | 南昌昌北 | 0253314116 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司 | 23674 | 4300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 10kV港北Ⅰ线、10kV格特II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 32 | 南昌昌北 | 0518083175 | 江西润田实业股份有限公司 | 5800 | 2700.00 | 500.00 | 2200.00 | 方便食品 制造 | 10kV建业西线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 33 | 南昌昌北 | 0598844361 | 南昌同兴达精密光电有限公司 | 10000 | 3200.00 | 1000.00 | 2200.00 | 电子器件 制造 | 10kV鸿科II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 34 | 南昌昌北 | 0253314057 | 费森尤斯卡比南昌医疗器械有限公司 | 8200 | 2900.00 | 820.00 | 2080.00 | 卫生材料及医药用品制造 | 10kV神基线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 35 | 南昌昌北 | 0253316125 | 南昌中昊机械有限公司 | 4850 | 2000.00 | 400.00 | 1600.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV中昊线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 36 | 南昌昌北 | 0366453104 | 南昌工控易世家物业运营有限公司 | 10500 | 1800.00 | 800.00 | 1000.00 | 其他电子设备制造 | 10kV 临空嘉和Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 37 | 南昌昌北 | 0448502555 | 南昌傲农生物科技有限公司 | 2500 | 1200.00 | 250.00 | 950.00 | 饲料加工 | 10kV曰修线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 38 | 南昌昌北 | 0483558454 | 江西省博信玻璃有限公司 | 7400 | 1500.00 | 700.00 | 800.00 | 平板玻璃 制造 | 10kV新晶东线、西环西线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 39 | 南昌昌北 | 0253316545 | 南昌亚力水泥制品有限公司 | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 水泥、石灰和石膏制造 | 10kV规划Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 40 | 南昌昌北 | 0053513364 | 江西南昌桑海制药有限责任公司DYH | 2000 | 1000.00 | 200.00 | 800.00 | 中药饮片 加工 | 10kV桑药线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 41 | 南昌昌北 | 0220510192 | 江西西河实业发展有限公司 | 800 | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 其他电气机械及器材制造 | 10kV港北Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 42 | 南昌昌北 | 0216870930 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 1600 | 900.00 | 150.00 | 750.00 | 医疗仪器设备及器械制造 | 10kV曰修线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 43 | 南昌昌北 | 0253315539 | 南昌立健药业有限公司 | 2850 | 1000.00 | 250.00 | 750.00 | 化学药品制剂制造 | 10kV 龙潭开Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 44 | 南昌昌北 | 0575913734 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 19350 | 1200.00 | 500.00 | 700.00 | 新能源车整车制造 | 10kV 友安I、II线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 45 | 南昌昌北 | 0415866374 | 江西中通吉物流有限公司 | 2800 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 道路货物 运输 | 10kV港隆舍线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 46 | 南昌昌北 | 0385419611 | 江西芯诚微电子有限公司 | 2000 | 900.00 | 200.00 | 700.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV 临空嘉和Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 47 | 南昌昌北 | 0422892838 | 南昌华琳制冷设备有限公司 | 1880 | 800.00 | 188.00 | 612.00 | 充换电服 务业 | 10kV经空线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 48 | 南昌昌北 | 0209587122 | 南昌双汇食品有限公司 | 4000 | 1000.00 | 400.00 | 600.00 | 屠宰及肉类加工 | 10kV新汇北线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 49 | 南昌昌北 | 0253316297 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 1880 | 750.00 | 150.00 | 600.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV菊圃线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |
| 50 | 南昌昌北 | 0624644101 | 江西新绿色药业科技发展有限公司 | 1600 | 700.00 | 150.00 | 550.00 | 药用辅料及包装材料 | 10kV海辉Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 51 | 南昌昌北 | 0534216957 | 南昌英华达智能制造有限公司 | 2500 | 800.00 | 250.00 | 550.00 | 通信设备 制造 | 10kV竹埠Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 52 | 南昌昌北 | 0253316138 | 南昌安昱达钢板制品有限公司 | 2600 | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV站前线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 53 | 南昌昌北 | 0556102500 | 南昌临空德恒资产投资有限公司 | 1430 | 650.00 | 150.00 | 500.00 | 照明器具 制造 | 10kV 临空黄东Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 54 | 南昌昌北 | 0292239892 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 880 | 580.00 | 100.00 | 480.00 | 中药饮片加工 | 10kV时珍西线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 55 | 南昌昌北 | 0499265270 | 南昌申立金属制品有限公司 | 1630 | 620.00 | 150.00 | 470.00 | 金属制日用品制造 | 10kV 龙潭开Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 56 | 南昌昌北 | 0535033186 | 江西一方天江药业有限公司 | 2880 | 660.00 | 200.00 | 460.00 | 中药饮片 加工 | 10kV瑞香线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 57 | 南昌昌北 | 0217231697 | 南昌科富华腾环保有限公司 | 1260 | 600.00 | 150.00 | 450.00 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 10kV电计线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 58 | 南昌昌北 | 0271043805 | 江西巨和新型建材有限公司 | 1000 | 540.00 | 100.00 | 440.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV祥嘉Ⅱ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 59 | 南昌昌北 | 0386135743 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 1600 | 580.00 | 150.00 | 430.00 | 中药饮片 加工 | 10kV新晶西线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 60 | 南昌昌北 | 0297800781 | 江西睿聪科技有限公司 | 15400 | 920.00 | 500.00 | 420.00 | 通信设备 制造 | 10kV黄堂Ⅰ线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 61 | 南昌昌北 | 0553033858 | 江西省厚博钢化玻璃有限公司 | 800 | 460.00 | 80.00 | 380.00 | 平板玻璃 制造 | 10kV麦庐线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 62 | 南昌昌北 | 0053514644 | 南昌市豪准电子有限公司 | 1000 | 450.00 | 100.00 | 350.00 | 电子元件及电子专用材料制造 | 10kV西环西线 | 否 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 |  |  |
| 63 | 南昌昌北 | 0253314956 | 南昌市志君塑胶有限公司 | 1260 | 440.00 | 120.00 | 320.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 64 | 南昌昌北 | 0634363641 | 江西喆瑞新能源科技有限公司 | 1000 | 400.00 | 100.00 | 300.00 | 充换电服 务业 | 10kV上罗下线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 65 | 南昌昌北 | 0204639352 | 江西普盛实业有限公司 | 1500 | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 66 | 南昌昌北 | 0253315281 | 江西金太阳印务有限公司 | 800 | 360.00 | 80.00 | 280.00 | 印刷 | 10kV玉屏线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 67 | 南昌昌北 | 0422268633 | 南昌市德善精密机械有限公司 | 750 | 350.00 | 80.00 | 270.00 | 金属制 日用品制造 | 10kV亚啤线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 68 | 南昌昌北 | 0415721965 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 2500 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 充换电服 务业 | 10kV麦庐线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 69 | 南昌昌北 | 0253315148 | 南昌赣申物业经营管理有限公司 | 800 | 320.00 | 80.00 | 240.00 | 金属加工 机械制造 | 10kV瑞香线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 70 | 南昌昌北 | 0635039680 | 南昌领诺科技有限公司 | 1250 | 345.00 | 120.00 | 225.00 | 充换电 服务业 | 10kV港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 71 | 南昌昌北 | 0581088288 | 武汉天源环保股份有限公司南昌分公司 | 3250 | 420.00 | 200.00 | 220.00 | 污水处理及其再生利用 | 10kV电计线、10kV香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 72 | 南昌昌北 | 0015849348 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | 315 | 250.00 | 30.00 | 220.00 | 房屋建筑业 | 10kV北新线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 73 | 南昌昌北 | 0253315845 | 南昌经开模具城实业有限公司 | 800 | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 结构性金属制品制造 | 10kV香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 74 | 南昌昌北 | 0288190716 | 江西省安亲健康食品有限公司 | 315 | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 其他食品 制造 | 10kV西环西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 75 | 南昌昌北 | 0422215642 | 江西江兴混凝土制品有限公司 | 1050 | 305.00 | 100.00 | 205.00 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 10kV经空线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 76 | 南昌昌北 | 0253314930 | 南昌宏方实业有限公司 | 500 | 255.00 | 50.00 | 205.00 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 10kV港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 77 | 南昌昌北 | 0221461462 | 江西邦德利塑业有限公司 | 600 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 10kV北新线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 78 | 南昌昌北 | 0253316851 | 南昌瀛宇金属制品有限公司 | 1480 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 通用零部件制造 | 10kV曰修线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 79 | 南昌昌北 | 0292289868 | 江西震恒实业有限公司 | 630 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 汽柴油车整车制造 | 10kV新味北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 80 | 南昌昌北 | 0200968171 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司南昌分公司 | 715 | 250.00 | 50.00 | 200.00 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 10kV香樟线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 81 | 南昌昌北 | 0200966117 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 630 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 环境治理业 | 10kV电计线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 82 | 南昌昌北 | 0253316415 | 南昌三友生态科技有限公司 | 400 | 240.00 | 50.00 | 190.00 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 10kV菊圃线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 83 | 南昌昌北 | 0274378238 | 江西艾叶草药业有限责任公司 | 630 | 232.00 | 50.00 | 182.00 | 中成药生产 | 10kV西环东线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 84 | 南昌昌北 | 0499272474 | 江西普热斯勒先进成型技术有限公司 | 2000 | 280.00 | 100.00 | 180.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV 龙潭开Ⅰ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 85 | 南昌昌北 | 0321813974 | 南昌杏林药用包装有限公司 | 315 | 228.00 | 50.00 | 178.00 | 卫生材料及医药用品 制造 | 10kV新味北线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 86 | 南昌昌北 | 0015845997 | 江西省高速公路物资有限公司 | 800 | 217.00 | 80.00 | 137.00 | 其他未列明建筑业 | 10kV双港线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 87 | 南昌昌北 | 0053513957 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 1250 | 225.00 | 100.00 | 125.00 | 中药饮片 加工 | 10kV桑海西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 88 | 南昌昌北 | 0468442422 | 南昌科瑞普光电科技有限公司 | 1600 | 250.00 | 150.00 | 100.00 | 照明器具 制造 | 10kV黄堂Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 89 | 南昌昌北 | 0440260949 | 江西佳铭特实业有限公司 | 250 | 125.00 | 25.00 | 100.00 | 汽车零部件及配件制造 | 10kV秀科线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 90 | 南昌昌北 | 0437982102 | 南昌保捷机械有限公司 | 1880 | 235.00 | 150.00 | 85.00 | 金属加工机械制造 | 10kV规划Ⅱ线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 91 | 南昌昌北 | 0253314767 | 江西省利丰实业有限公司 | 315 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 机织服装 制造 | 10kV港道线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |
| 92 | 南昌昌北 | 0518502052 | 江西洪宇管业有限公司 | 400 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 塑料板、管、型材制造 | 10kV新晶西线 | 否 |  |  |  |  |  | 停 | 停 |

附表5

昌北电网2021年局部有序用电调控负荷表

| 110千伏麦园变电站局部有序用电错避峰负荷方案 |
| --- |
| 序号 | 变电站 | 接带主变 | 开关编号 | 线路名称 | 用户编号 | 用户名称 | 专线/专变 | 运行 容量 (千伏安) | 12月1日 至1月13日 | 保安负荷 (千瓦) | 调控负荷指标（千瓦） | 企业有序用电负责人 | 联系 电话 | 供电公司负责人 | 联系 电话 | 用电 类型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早高峰 最大 负荷 (千瓦) | 晚高峰 最大 负荷 (千瓦) |  | 早高峰 | 晚高峰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总错避峰 | 错峰 | 避峰 | 总错避峰 | 错峰 | 避峰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 110KV麦园变电站 | 2# | 963、985、983 | 10kV陶瓷线、10KV光学II线、坤佳房I线 | 0375610617 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 专线 | 21800 | 12800 | 12500 | 3000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 蔡骏浩 | 13929675651 | 陈强 | 13576027047 | 工业 |
| 2 | 110KV麦园变电站 | 3# | 913、966、926 | 10kV欧菲光I、II、III线 | 0253314246 | 南昌精卓通信设备有限公司 | 专线 | 26050 | 4500 | 4300 | 3000 | 800 | 200 | 600 | 800 | 200 | 600 | 蔡骏浩 | 13929675651 | 陈强 | 13576027047 | 工业 |
| 3 | 110KV麦园变电站 | 3# | 982、918、968 | 10KV光学I线、数显I、II线 | 0253314275 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 专线 | 23950 | 8250 | 8100 | 3000 | 1000 | 300 | 700 | 1000 | 300 | 700 | 蔡骏浩 | 13929675651 | 陈强 | 13576027047 | 工业 |
| 110千伏麦园变电站局部有序用电错避峰负荷合计 |  |  |  |  |  | 3300 | 1000 | 2300 | 3300 | 1000 | 2300 |  |  |  |  |  |

附表6

昌北地区大工业企业检修计划统计表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 （市、县） | 用电容量 （kVA） | 检修开始时间 | 检修截止时间 | 预计压限负荷 （kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 昌北 | 9750 | 12月15日 | 12月30日 | 6000 |
|  | 合 计 | 324850 | 合计 | 45500 |
| 注：请摸排所有容量大于2000kVA大用户的检修时间。 |  |

附表7                  昌北电网2021年低频减负荷方案

单位：Hz、S、KW、KV

| 轮次 | 定值 | 装设地点 | 开关编号 | 线路名称 | 电压等级 | 方案负荷 | 主要用电性质 | 主要用户 | 主要供电 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 49Hz 0.15" | 金苑变 | 911 | 经空线 | 10KV | 3500 | 县城生活、工业 | 县城生活、工业 | 昌北 |
|  |  |  | 912 | 建业东Ⅰ线 | 10KV | 800 | 县城生活、工业 | 县城生活、工业 | 昌北 |
|  |  |  | 914 | 建业西线 | 10KV | 2600 | 县城生活、工业 | 县城生活、工业 | 昌北 |
|  |  |  | 916 | 金林科线 | 10KV | 2000 | 县城生活、工业 | 江西西林科技股份有限公司 | 昌北 |
|  |  | 乐化变 | 915 | 黄堂Ⅰ线 | 10KV | 800 | 县城生活、工业 | 乡镇用电 | 昌北 |
|  |  | 临空变 | 911 | 临空黄东Ⅰ线 | 10KV | 6000 | 市区生活、商业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 912 | 临空坛山Ⅰ线 | 10KV | 2600 | 市区生活、商业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 913 | 临空嘉和Ⅰ线 | 10KV | 4500 | 市区生活、商业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 914 | 综保Ⅰ线 | 10KV | 800 | 市区生活、商业 | 办公、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 915 | 欧菲空Ⅰ线 | 10KV | 2000 | 工业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 916 | 港隆空线 | 10KV | 800 | 县城生活、工业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 917 | 竹埠Ⅰ线 | 10KV | 800 | 县城生活、工业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 961 | 产配Ⅰ线 | 10KV | 2000 | 县城生活、工业 | 县城生活、工业 | 昌北 |
| 本轮小计 | 29200 |  |  |  |
| 第三轮 | 48.50Hz 0.15" | 临空变 | 921 | 临空黄东Ⅱ线 | 10KV | 3000 | 市区生活、商业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 922 | 临空坛山Ⅱ线 | 10KV | 2000 | 市区生活、商业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 923 | 临空嘉和Ⅱ线 | 10KV | 4500 | 市区生活、商业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 924 | 龙头岗线 | 10KV | 1100 | 市区生活、商业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 925 | 欧菲空Ⅱ线 | 10KV | 3000 | 工业 | 城镇工业 | 昌北 |
|  |  |  | 927 | 竹埠Ⅱ线 | 10KV | 1100 | 县区生活、工业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 981 | 综保Ⅱ线 | 10KV | 1100 | 县区生活、工业 | 办公、商业 | 昌北 |
|  |  | 樵舍变 | 911 | 港隆舍线 | 10KV | 2000 | 县区生活、商业 | 县区生活、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 913 | 龙七线 | 10KV | 1100 | 县区生活、商业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 914 | 樵儒Ⅰ线 | 10KV | 1100 | 县区生活、商业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 915 | 数经Ⅰ线 | 10KV | 1100 | 县区生活、商业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 923 | 祥嘉Ⅰ线 | 10KV | 2000 | 县区生活、商业 | 县区生活、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 928 | 移据樵Ⅱ线 | 10KV | 1100 | 县区生活、商业 | 县区生活、商业 | 昌北 |
|  |  | 下罗变 | 921 | 庐南线 | 10KV | 1100 | 工业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 924 | 丙申线 | 10KV | 1200 | 农业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 985 | 枫林线 | 10KV | 3000 | 工业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 986 | 罗枫线 | 10KV | 3000 | 市区生活、工业 | 居民、商业 | 昌北 |
| 本轮小计 | 32500 |  |  |  |
| 第四轮 | 48.25Hz 0.15" | 蛟桥变 | 911 | 畜牧线 | 10KV | 1100 | 县公司生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 918 | 英雄园线 | 10KV | 3500 | 县公司生活、工业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  | 樵舍变 | 922 | 港龙线 | 10KV | 1100 | 县区生活、商业 | 乡镇负荷、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 924 | 祥嘉Ⅱ线 | 10KV | 1100 | 县区生活、商业 | 县区生活、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 929 | 移据樵Ⅲ线 | 10KV | 3500 | 县区生活、商业 | 县区生活、商业 | 昌北 |
|  |  | 卫国变 | 911 | 昌西北线 | 10KV | 3500 | 市区生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 912 | 榆林线 | 10KV | 2000 | 市区生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 913 | 龙潭开Ⅰ线 | 10KV | 2000 | 市区生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 915 | 欧菲光Ⅲ线 | 10KV | 1100 | 市区生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
| 本轮小计 | 18900 |  |  |  |
| 第五轮 | 48.00Hz 0.15" | 下罗变 | 918 | 马鞍线 | 10KV | 2000 | 工业 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 962 | 铭雅线 | 10KV | 800 | 市区生活 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 981 | 保利线 | 10KV | 800 | 市区生活 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  |  | 983 | 盈石下线 | 10KV | 2000 | 市区生活 | 居民、商业 | 昌北 |
|  |  | 长堎变 | 917 | 电专线 | 10KV | 2000 | 市区生活、工业 | 办公、商业 | 昌北 |
| 本轮小计 | 7600 |  |  |  |
| 特一轮 | 49.25Hz 10" | 乐化变 | 923 | 七里岗线 | 10KV | 1200 | 县区生活、工业 | 乡镇用电 | 昌北 |
|  |  |  | 924 | 黄堂Ⅱ线 | 10KV | 500 | 县区生活、工业 | 居民、商业 | 昌北 |
| 本轮小计 | 1700 |  |  |  |
| 特二轮 | 49.25Hz 15" | 金苑变 | 921 | 秀科线 | 10KV | 3500 | 县城生活、工业 | 县城生活、工业 | 昌北 |
|  |  |  | 922 | 建业东Ⅱ线 | 10KV | 2000 | 县城生活、工业 | 县城生活、工业 | 昌北 |
|  |  |  | 924 | 开山线 | 10KV | 400 | 县城生活、工业 | 县城生活、工业 | 昌北 |
|  |  |  | 926 | 空港花园线 | 10KV | 400 | 县区生活 | 空港花园安置房 | 昌北 |
|  |  | 卫国变 | 921 | 丁香线 | 10KV | 400 | 市区生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 922 | 广兰线 | 10KV | 2000 | 市区生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
|  |  |  | 923 | 龙潭开Ⅱ线 | 10KV | 2000 | 市区生活、工业 | 居民、商业、小工业 | 昌北 |
| 本轮小计 | 10700 |  |  |  |
| 以下为备用 |  |  |
| 备用第四轮 | 48.25Hz 0.15" | 樵舍变 | 925 | 数经Ⅱ线 | 10KV | 600 | 县区生活、工业 | 临空祥和一路新E港 | 昌北 |
|  |  |  | 927 | 樵儒Ⅱ线 | 10KV | 600 | 县区生活、工业 | 赣江新区 | 昌北 |
| 本轮小计 | 600 |  |  | 昌北 |
| 合计 | 101200 |  |  |  |

附表8

昌北电网2021年稳控切负荷方案

雅中直流稳控切负荷站点及切负荷量（2021年中投入）

| 序号 | 220kV变电站名 | 切负荷线路名 | 切负荷线路接带负荷（万千瓦) | 备自投关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蚕桑变 | 桑周Ⅰ线（CT变比1000/5） | 2.75 | 互备 |
| 2 |  | 桑周Ⅱ线（CT变比1000/5） |  |  |
| 3 |  | 桑象Ⅰ线（CT变比1000/5） | 3.38 | 互备 |
| 4 |  | 桑象Ⅱ线（CT变比1000/5） |  |  |
| 5 | 卫国变 | 卫麦Ⅰ线（CT变比2000/1） | 11.8 | 互备 |
| 6 |  | 卫双麦Ⅱ线（CT变比2000/1） |  |  |
| 总计17.9万千瓦 |

附表9             昌北电网2021年度应急控制负荷序位表

| 轮次 | 编号 | 厂(站) 名称 | 线路名称 | 开关 编号 | 电压 (kV) | 负荷情况(MW) | 主要 用电 性质 | 主要供电 范围 | 备自投情况 | 是否存在高危用户 | 高危用户名称 | 是否存在重要用户 | 重要用户名称 | 是否 存在 居民 用户 | 预计居民 用户所占 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年平均 最小 负荷 | 年平均 最大 负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 双港变 | 双金Ⅰ、Ⅱ线 | 111、112 | 110 | 17.87 | 30.28 | 工业 | 白水湖 工业园 | 装有备自投，需同时拉闸 | 否 |  | 否 |  | 是 | 3.2 |
| 1 | 2 | 临空变 | 临樵Ⅰ、Ⅱ线 | 111、112 | 110 | 5.98 | 12.36 | 工业 | 临空 工业园 | 装有备自投，需同时拉闸 | 否 |  | 否 |  | 是 | 4.5 |
| 1 | 3 | 临空变 | #1主变、#2主变 | 201、202 | 220 | 31.12 | 62.28 | 工业 | 临空 工业园 | 装有备自投，需同时拉闸 | 否 |  | 是 | 【二级，两路电源其中之一】南昌临空园区综合服务有限公司（赣江新区管委会、临空管委会用电） | 是 | 7.63 |
| 小计 | 54.97 | 104.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 蚕桑变 | 桑周Ⅰ、Ⅱ线 | 115、116 | 110 | 26.44 | 35.22 | 工业、 非居 | 国家级中医药研发基地 | 装有备自投，需同时拉闸 | 否 |  | 否 |  | 是 | 13.1 |
| 2 | 2 | 盘龙山变 | 盘乐Ⅰ、Ⅱ线 | 118、113 | 110 | 31.83 | 46.58 | 乡镇、 工业 | 新建区 乐化镇 | 装有备自投，需同时拉闸 | 否 |  | 是 | 【二级，两路电源其中之一】南昌临空园区综合服务有限公司（赣江新区管委会、临空管委会用电） | 是 | 12.59 |
| 小计 | 58.27 | 81.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 | 蚕桑变 | 桑象Ⅰ、Ⅱ线 | 111、112 | 110 | 22.44 | 64.35 | 乡镇、 农业 | 新建区 象山镇 | 装有备自投，需同时拉闸 | 否 |  | 是 | 【二级】江西成新实业有限公司 | 是 | 38.26 |
| 小计 | 22.44 | 64.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 135.68 | 251.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄 报：区工委、管委会领导

南昌经开区党工委管委会办公室 2021年12月22日印发