附表8

雅中直流稳控切负荷站点及切负荷量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供电公司** | **变电站** | **切负荷线路** | **电压等级kV** | **接带负荷MW** | **主要用电性质** | **主要用户** | **主要供电范围** | **备注** |
| 南昌 | 蚕桑变 | 桑周Ⅰ线 | 110 | 28 | 工商业和居民 | 居民、商业 | 新祺周地区 |  |
| 桑周Ⅱ线 | 110 | 工商业和居民 | 居民、商业 | 新祺周地区 |  |
| 卫国变 | 卫麦线 | 110 | 118 | 工商业和居民 | 财大麦园校区、欧菲光、居民、商业 | 麦园地区 |  |
| 卫双麦Ⅱ线 | 110 | 工商业和居民 | 经开区政府、居民、商业 | 麦园地区 |  |
| 合计 | 146 |  |  |  |  |