附表2

南昌电网2022年调控负荷指标安排表

调控负荷（万千瓦）

| **预警等级及省公司电力缺口** | **Ⅳ级** | **Ⅲ级** | **Ⅱ级** | **I级** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **蓝色（2%)** | **蓝色（3%)** | **蓝色（4%)** | **蓝色(5%)** | **黄色(6%)** | **黄色(8%)** | **黄色(10%)** | **橙色(14%)** | **橙色(18%)** | **橙色(20%)** | **红色(25%)** |
| 南昌合计 | **4.50**  | **6.8** | **9.1** | **11.4** | **16.2** | **25.8** | **35.5** | **54.8** | **74.1** | **83.8** | **107.9** |
| **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** |
| 供服中心 | 1.05  | 1.05  | 1.59  | 1.59  | 2.12  | 2.12  | 2.66  | 2.66  | 3.78  | 3.78  | 6.01  | 6.01  | 7.30  | 7.64  | 7.30  | 9.20  | 7.30  | 10.76  | 7.30  | 11.55  | 7.30  | 13.50  |
| 东湖供电中心 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.02  | 0.00  | 0.10  | 0.00  | 0.18  | 0.00  | 0.22  | 0.00  | 0.32  |
| 西湖供电中心 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.02  | 0.00  | 0.10  | 0.00  | 0.18  | 0.00  | 0.22  | 0.00  | 0.32  |
| 青云谱供电中心 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.05  | 0.00  | 0.26  | 0.00  | 0.48  | 0.00  | 0.59  | 0.00  | 0.86  |
| 朝阳供电中心 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.02  | 0.00  | 0.10  | 0.00  | 0.18  | 0.00  | 0.22  | 0.00  | 0.32  |
| 城东供电中心 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.05  | 0.01  | 0.23  | 0.01  | 0.41  | 0.01  | 0.50  | 0.01  | 0.72  |
| 南昌县 | 0.50  | 0.50  | 0.76  | 0.76  | 1.02  | 1.02  | 1.28  | 1.28  | 1.82  | 1.82  | 2.89  | 2.89  | 3.51  | 4.58  | 3.51  | 9.49  | 3.51  | 14.40  | 3.51  | 16.87  | 3.51  | 23.00  |
| 安义县 | 1.82  | 1.82  | 2.75  | 2.75  | 3.68  | 3.68  | 4.61  | 4.61  | 6.55  | 6.55  | 10.42  | 10.42  | 12.65  | 12.66  | 12.65  | 12.67  | 12.65  | 12.68  | 12.65  | 12.69  | 12.65  | 12.70  |
| 新建区 | 0.33  | 0.33  | 0.49  | 0.49  | 0.66  | 0.66  | 0.83  | 0.83  | 1.17  | 1.17  | 1.87  | 1.87  | 2.27  | 2.66  | 2.27  | 4.45  | 2.27  | 6.25  | 2.27  | 7.15  | 2.27  | 9.39  |
| 青山湖 | 0.20  | 0.20  | 0.30  | 0.30  | 0.40  | 0.40  | 0.51  | 0.51  | 0.72  | 0.72  | 1.14  | 1.14  | 1.39  | 2.20  | 1.39  | 5.93  | 1.39  | 9.67  | 1.39  | 11.55  | 1.39  | 16.22  |
| 湾里区 | 0.07  | 0.07  | 0.10  | 0.10  | 0.13  | 0.13  | 0.17  | 0.17  | 0.24  | 0.24  | 0.38  | 0.38  | 0.46  | 0.60  | 0.46  | 1.24  | 0.46  | 1.89  | 0.46  | 2.21  | 0.46  | 3.02  |
| 昌北 | 0.22  | 0.22  | 0.34  | 0.34  | 0.45  | 0.45  | 0.57  | 0.57  | 0.81  | 0.81  | 1.28  | 1.28  | 1.56  | 2.27  | 1.56  | 5.52  | 1.56  | 8.78  | 1.56  | 10.41  | 1.56  | 14.48  |
| 红谷滩 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.20  | 0.02  | 1.05  | 0.02  | 1.91  | 0.02  | 2.33  | 0.02  | 3.40  |
| 进贤县 | 0.31  | 0.31  | 0.47  | 0.47  | 0.62  | 0.62  | 0.78  | 0.78  | 1.11  | 1.11  | 1.77  | 1.77  | 2.15  | 2.58  | 2.15  | 4.56  | 2.15  | 6.54  | 2.15  | 7.53  | 2.15  | 10.00  |