附表2

南昌电网2022年调控负荷指标安排表

调控负荷（万千瓦）

| **预警等级及省公司电力缺口** | **Ⅳ级** | | | | | | | | **Ⅲ级** | | | | | | | **Ⅱ级** | | | | | | | **I级** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **蓝色 （2%)** | | **蓝色 （3%)** | | **蓝色 （4%)** | | **蓝色 (5%)** | | | **黄色 (6%)** | | **黄色 (8%)** | | **黄色 (10%)** | | | **橙色 (14%)** | | **橙色 (18%)** | | **橙色 (20%)** | | | **红色 (25%)** | |
| 南昌合计 | **4.50** | | **6.8** | | **9.1** | | **11.4** | | | **16.2** | | **25.8** | | **35.5** | | | **54.8** | | **74.1** | | **83.8** | | | **107.9** | |
| **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | | **高耗能** | **总指标** |
| 供服中心 | 1.05 | 1.05 | 1.59 | 1.59 | 2.12 | 2.12 | 2.66 | 2.66 | | 3.78 | 3.78 | 6.01 | 6.01 | 7.30 | 7.64 | | 7.30 | 9.20 | 7.30 | 10.76 | 7.30 | 11.55 | | 7.30 | 13.50 |
| 东湖供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | | 0.00 | 0.32 |
| 西湖供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | | 0.00 | 0.32 |
| 青云谱供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.59 | | 0.00 | 0.86 |
| 朝阳供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.22 | | 0.00 | 0.32 |
| 城东供电中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.50 | | 0.01 | 0.72 |
| 南昌县 | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | | 1.82 | 1.82 | 2.89 | 2.89 | 3.51 | 4.58 | | 3.51 | 9.49 | 3.51 | 14.40 | 3.51 | 16.87 | | 3.51 | 23.00 |
| 安义县 | 1.82 | 1.82 | 2.75 | 2.75 | 3.68 | 3.68 | 4.61 | 4.61 | | 6.55 | 6.55 | 10.42 | 10.42 | 12.65 | 12.66 | | 12.65 | 12.67 | 12.65 | 12.68 | 12.65 | 12.69 | | 12.65 | 12.70 |
| 新建区 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.66 | 0.83 | 0.83 | | 1.17 | 1.17 | 1.87 | 1.87 | 2.27 | 2.66 | | 2.27 | 4.45 | 2.27 | 6.25 | 2.27 | 7.15 | | 2.27 | 9.39 |
| 青山湖 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | | 0.72 | 0.72 | 1.14 | 1.14 | 1.39 | 2.20 | | 1.39 | 5.93 | 1.39 | 9.67 | 1.39 | 11.55 | | 1.39 | 16.22 |
| 湾里区 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.60 | | 0.46 | 1.24 | 0.46 | 1.89 | 0.46 | 2.21 | | 0.46 | 3.02 |
| 昌北 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | | 0.81 | 0.81 | 1.28 | 1.28 | 1.56 | 2.27 | | 1.56 | 5.52 | 1.56 | 8.78 | 1.56 | 10.41 | | 1.56 | 14.48 |
| 红谷滩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 1.91 | 0.02 | 2.33 | | 0.02 | 3.40 |
| 进贤县 | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.78 | 0.78 | | 1.11 | 1.11 | 1.77 | 1.77 | 2.15 | 2.58 | | 2.15 | 4.56 | 2.15 | 6.54 | 2.15 | 7.53 | | 2.15 | 10.00 |