附件6 昌北电网2022年局部负荷管理调控负荷表

|  |
| --- |
| **110千伏下罗变电站局部负荷管理错避峰负荷方案** |
| **序号** | **变电站** | **接带****主变** | **开关****编号** | **线路****名称** | **所属****供电****单位** | **用户编号** | **用户名称** | **专线/****专变** | **运行容量(千伏安)** |  | **保安****负荷(千瓦)** | **调控负荷指标（千瓦）** | **企业****负荷****管理****负责人** | **联系电话** | **供电****公司****负责人** | **联系电话** |
| **早高峰****最大****负荷(千瓦)** | **晚高峰****最大****负荷(千瓦)** | **早高峰** | **晚高峰** |
| **总错****避峰** | **错峰** | **避峰** | **总错避峰** | **错峰** | **避峰** |
| 1 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 981 | 10kV保利线 | 昌北公司 | 0226873365 | 南昌保利物业管理有限公司 | 专变 | 5740 | 700 | 720 | 100 | 200 | 50 | 150 | 200 | 50 | 150 | 付俊 | 13077932898 | 陈强 | 13576027047 |
| 2 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 911 | 10kV双港线 | 昌北公司 | 0015845346 | 南昌鹏鹞水务有限公司 | 专线 | 4000 | 730 | 750 | 200 | 200 | 50 | 150 | 200 | 50 | 150 | 刘总 | 15070932019 | 陈强 | 13576027047 |
| 3 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 981 | 10kV保利线 | 昌北公司 | 0220503060 | 南昌雅高实业有限公司 | 专变 | 1000 | 730 | 730 | 80 | 350 | 150 | 200 | 350 | 150 | 200 | 官集保 | 15870019864 | 陈强 | 13576027047 |
| 4 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 963 | 10kV天缘线 | 昌北公司 | 0425239463 | 浙江坤兴建设有限公司 | 专变 | 1000 | 400 | 420 | 100 | 200 | 50 | 150 | 200 | 50 | 150 | 肖成 | 15717099918 | 陈强 | 13576027048 |
| 5 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 913 | 10kV北展线 | 昌北公司 | 0254653579 | 南昌华力超硬材料发展有限公司 | 专变 | 800 | 620 | 600 | 50 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 刘德力 | 13807007279 | 陈强 | 13576027049 |
| 6 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 914 | 10kV上罗下线 | 昌北公司 | 0421458565 | 上海建工集团股份有限公司昌九大道快速路改造二期工程项目部 | 专变 | 800 | 390 | 402 | 50 | 300 | 75 | 225 | 300 | 75 | 225 | 吴莉红 | 13870876668 | 陈强 | 13576027050 |
| 7 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 914 | 10kV上罗下线 | 昌北公司 | 0201539848 | 南昌工业控股集团有限公司新柴管理处 | 专变 | 630 | 260 | 280 | 50 | 130 | 30 | 100 | 130 | 30 | 100 | 李娜娜 | 18970072334 | 陈强 | 13576027053 |
| 8 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 918 | 10kV马鞍线 | 昌北公司 | 0507507848 | 南昌金开环保工程有限公司 | 专变 | 630 | 310 | 300 | 50 | 120 | 30 | 90 | 120 | 30 | 90 | 李平 | 13870865235 | 陈强 | 13576027054 |
| 9 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 918 | 10kV马鞍线 | 昌北公司 | 0267922813 | 江西东鑫混凝土有限公司 | 专变 | 500 | 270 | 273 | 50 | 120 | 30 | 90 | 120 | 30 | 90 | 熊毛毛 | 13970083094 | 陈强 | 13576027055 |
| 10 | 下罗变110KV变电站 | #1主变 | 963 | 10kV天缘线 | 昌北公司 | 0015849797 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | 专变 | 400 | 260 | 235 | 50 | 110 | 30 | 80 | 110 | 30 | 80 | 熊美珍 | 13767065771 | 陈强 | 13576027058 |
| **110千伏下罗变电站局部负荷管理错避峰负荷合计** |  |  |  |  |  | **2030** | **595** | **1435** | **2030** | **595** | **1435** |  |  |  |  |
| **110千伏樵舍变电站局部负荷管理错避峰负荷方案** |
| 序号 | 变电站 | 接带主变 | 开关编号 | 线路名称 | 所属供电单位 | 用户编号 | 用户名称 | 专线/专变 | 运行容量(千伏安) | 　 | 保安负荷(千瓦) | 调控负荷指标（千瓦） | 企业负荷管理负责人 | 联系电话 | 供电公司负责人 | 联系电话 |
| 早高峰最大负荷(千瓦) | 晚高峰最大负荷(千瓦) | 早高峰 | 晚高峰 |
| 总错避峰 | 错峰 | 避峰 | 总错避峰 | 错峰 | 避峰 |
| 1 | 樵舍110kV变电站 | #1 | 919 | 10kV杨家堂Ⅰ线 | 昌北公司 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 专变 | 57407 | 8500 | 8900 | 1000 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 徐声亮 | 13732904849 | 孙宽宏 | 13640549917 |
| 2 | 樵舍110kV变电站 | #2 | 926 | 10kV杨家堂Ⅱ线 | 昌北公司 | 0375625929 | 南昌凯迅光电股份有限公司 | 专变 | 4000 | 3000 | 2000 | 2200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 文秉江 | 15797627003 | 孙宽宏 | 13640549917 |
| **110千伏樵舍变电站局部负荷管理错避峰负荷合计** |  |  |  |  |  | **1000** | **400** | **600** | **1000** | **400** | **600** |  |  |  |  |