附件6 昌北电网2022年局部负荷管理调控负荷表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **110千伏下罗变电站局部负荷管理错避峰负荷方案** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **变电站** | **接带**  **主变** | | **开关**  **编号** | | **线路**  **名称** | **所属**  **供电**  **单位** | | **用户编号** | **用户名称** | | **专线/**  **专变** | **运行容量 (千伏安)** |  | | | | **保安**  **负荷 (千瓦)** | | | **调控负荷指标（千瓦）** | | | | | | | | | | | | **企业**  **负荷**  **管理**  **负责人** | **联系电话** | | **供电**  **公司**  **负责人** | **联系电话** |
| **早高峰**  **最大**  **负荷 (千瓦)** | | **晚高峰**  **最大**  **负荷 (千瓦)** | | **早高峰** | | | | | | **晚高峰** | | | | | |
| **总错**  **避峰** | | **错峰** | | **避峰** | | **总错避峰** | | **错峰** | **避峰** | | |
| 1 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 981 | | 10kV  保利线 | 昌北  公司 | | 0226873365 | 南昌保利物业管理有限公司 | | 专变 | 5740 | 700 | | 720 | | 100 | | | 200 | | 50 | | 150 | | 200 | | 50 | 150 | | | 付俊 | 13077932898 | | 陈强 | 13576027047 |
| 2 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 911 | | 10kV  双港线 | 昌北  公司 | | 0015845346 | 南昌鹏鹞水务有限公司 | | 专线 | 4000 | 730 | | 750 | | 200 | | | 200 | | 50 | | 150 | | 200 | | 50 | 150 | | | 刘总 | 15070932019 | | 陈强 | 13576027047 |
| 3 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 981 | | 10kV  保利线 | 昌北  公司 | | 0220503060 | 南昌雅高实业有限公司 | | 专变 | 1000 | 730 | | 730 | | 80 | | | 350 | | 150 | | 200 | | 350 | | 150 | 200 | | | 官集保 | 15870019864 | | 陈强 | 13576027047 |
| 4 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 963 | | 10kV  天缘线 | 昌北  公司 | | 0425239463 | 浙江坤兴建设有限公司 | | 专变 | 1000 | 400 | | 420 | | 100 | | | 200 | | 50 | | 150 | | 200 | | 50 | 150 | | | 肖成 | 15717099918 | | 陈强 | 13576027048 |
| 5 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 913 | | 10kV  北展线 | 昌北  公司 | | 0254653579 | 南昌华力超硬材料发展有限公司 | | 专变 | 800 | 620 | | 600 | | 50 | | | 300 | | 100 | | 200 | | 300 | | 100 | 200 | | | 刘德力 | 13807007279 | | 陈强 | 13576027049 |
| 6 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 914 | | 10kV  上罗  下线 | 昌北  公司 | | 0421458565 | 上海建工集团股份有限公司昌九大道快速路改造二期工程项目部 | | 专变 | 800 | 390 | | 402 | | 50 | | | 300 | | 75 | | 225 | | 300 | | 75 | 225 | | | 吴莉红 | 13870876668 | | 陈强 | 13576027050 |
| 7 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 914 | | 10kV  上罗  下线 | 昌北  公司 | | 0201539848 | 南昌工业控股集团有限公司新柴管理处 | | 专变 | 630 | 260 | | 280 | | 50 | | | 130 | | 30 | | 100 | | 130 | | 30 | 100 | | | 李娜娜 | 18970072334 | | 陈强 | 13576027053 |
| 8 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 918 | | 10kV  马鞍线 | 昌北  公司 | | 0507507848 | 南昌金开环保工程有限公司 | | 专变 | 630 | 310 | | 300 | | 50 | | | 120 | | 30 | | 90 | | 120 | | 30 | 90 | | | 李平 | 13870865235 | | 陈强 | 13576027054 |
| 9 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 918 | | 10kV马鞍线 | 昌北  公司 | | 0267922813 | 江西东鑫混凝土有限公司 | | 专变 | 500 | 270 | | 273 | | 50 | | | 120 | | 30 | | 90 | | 120 | | 30 | 90 | | | 熊毛毛 | 13970083094 | | 陈强 | 13576027055 |
| 10 | 下罗变110KV  变电站 | #1主变 | | 963 | | 10kV天缘线 | 昌北  公司 | | 0015849797 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | | 专变 | 400 | 260 | | 235 | | 50 | | | 110 | | 30 | | 80 | | 110 | | 30 | 80 | | | 熊美珍 | 13767065771 | | 陈强 | 13576027058 |
| **110千伏下罗变电站局部负荷管理错避峰负荷合计** | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | **2030** | | **595** | | **1435** | | **2030** | | **595** | **1435** | | |  |  | |  |  |
| **110千伏樵舍变电站局部负荷管理错避峰负荷方案** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 变电站 | | 接带  主变 | | 开关编号 | 线路  名称 | | 所属供电单位 | 用户编号 | 用户名称 | 专线/专变 | | 运行容量 (千伏安) | |  | | | | 保安  负荷 (千瓦) | 调控负荷指标（千瓦） | | | | | | | | | | | | 企业负荷管理负责人 | | 联系电话 | 供电  公司  负责人 | | 联系电话 |
| 早高峰最大  负荷 (千瓦) | | 晚高峰最大  负荷 (千瓦) | | 早高峰 | | | | | | 晚高峰 | | | | | |
| 总错避峰 | | 错峰 | | 避峰 | | 总错避峰 | | 错峰 | | | 避峰 |
| 1 | 樵舍110kV  变电站 | | #1 | | 919 | 10kV  杨家堂  Ⅰ线 | | 昌北公司 | 0359494794 | 江西展耀微电子有限公司 | 专变 | | 57407 | | 8500 | | 8900 | | 1000 | 500 | | 200 | | 300 | | 500 | | 200 | | | 300 | 徐声亮 | | 13732904849 | 孙宽宏 | | 13640549917 |
| 2 | 樵舍110kV变电站 | | #2 | | 926 | 10kV  杨家堂  Ⅱ线 | | 昌北公司 | 0375625929 | 南昌凯迅光电股份有限公司 | 专变 | | 4000 | | 3000 | | 2000 | | 2200 | 500 | | 200 | | 300 | | 500 | | 200 | | | 300 | 文秉江 | | 15797627003 | 孙宽宏 | | 13640549917 |
| **110千伏樵舍变电站局部负荷管理错避峰负荷合计** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | **1000** | | **400** | | **600** | | **1000** | | **400** | | | **600** |  | |  |  | |  |