附件2 南昌电网2022年调控负荷指标安排表

**单位：万千瓦**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **预警等级及电力缺口** |
| **Ⅳ级** | **Ⅲ级** | **Ⅱ级** | **I级** |
| **蓝色（5%）** | **黄色（10%）** | **橙色（15%）** | **红色（20%）** | **红色（25%）** | **红色（30%）** |
| 1 | 东湖供电中心 | 0.000  | 0.331  | 1.253  | 2.180  | 3.103  | 4.276  |
| 2 | 西湖供电中心 | 0.000  | 0.003  | 0.012  | 0.020  | 0.029  | 1.270  |
| 3 | 青云谱供电中心 | 0.000  | 0.085  | 0.321  | 0.559  | 0.796  | 2.374  |
| 4 | 朝阳供电中心 | 0.000  | 0.001  | 0.004  | 0.007  | 0.010  | 1.764  |
| 5 | 城东供电中心 | 4.006  | 9.177  | 9.293  | 9.410  | 9.526  | 10.818  |
| 6 | 南昌县 | 1.321  | 5.183  | 11.240  | 17.323  | 23.380  | 27.225  |
| 7 | 安义县 | 3.966  | 9.387  | 10.339  | 11.294  | 12.245  | 12.646  |
| 8 | 新建区 | 0.329  | 1.209  | 2.485  | 3.766  | 5.042  | 7.460  |
| 9 | 青山湖 | 0.448  | 3.434  | 10.169  | 16.934  | 23.668  | 25.265  |
| 10 | 湾里区 | 0.184  | 0.582  | 1.036  | 1.491  | 1.944  | 2.325  |
| 11 | 昌北 | 0.616  | 2.589  | 5.893  | 9.212  | 12.517  | 14.751  |
| 12 | 红谷滩 | 0.003  | 0.008  | 0.008  | 0.008  | 0.008  | 3.609  |
| 13 | 进贤县 | 0.527  | 2.111  | 4.648  | 7.195  | 9.732  | 10.918  |
| **全网合计** | **11.4**  | **34.1**  | **56.7**  | **79.4**  | **102.0**  | **124.7**  |