附件2 南昌电网2022年调控负荷指标安排表

**单位：万千瓦**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **预警等级及电力缺口** | | | | | |
| **Ⅳ级** | **Ⅲ级** | **Ⅱ级** | **I级** | | |
| **蓝色（5%）** | **黄色（10%）** | **橙色（15%）** | **红色（20%）** | **红色（25%）** | **红色（30%）** |
| 1 | 东湖供电中心 | 0.000 | 0.331 | 1.253 | 2.180 | 3.103 | 4.276 |
| 2 | 西湖供电中心 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.020 | 0.029 | 1.270 |
| 3 | 青云谱供电中心 | 0.000 | 0.085 | 0.321 | 0.559 | 0.796 | 2.374 |
| 4 | 朝阳供电中心 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 1.764 |
| 5 | 城东供电中心 | 4.006 | 9.177 | 9.293 | 9.410 | 9.526 | 10.818 |
| 6 | 南昌县 | 1.321 | 5.183 | 11.240 | 17.323 | 23.380 | 27.225 |
| 7 | 安义县 | 3.966 | 9.387 | 10.339 | 11.294 | 12.245 | 12.646 |
| 8 | 新建区 | 0.329 | 1.209 | 2.485 | 3.766 | 5.042 | 7.460 |
| 9 | 青山湖 | 0.448 | 3.434 | 10.169 | 16.934 | 23.668 | 25.265 |
| 10 | 湾里区 | 0.184 | 0.582 | 1.036 | 1.491 | 1.944 | 2.325 |
| 11 | 昌北 | 0.616 | 2.589 | 5.893 | 9.212 | 12.517 | 14.751 |
| 12 | 红谷滩 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 3.609 |
| 13 | 进贤县 | 0.527 | 2.111 | 4.648 | 7.195 | 9.732 | 10.918 |
| **全网合计** | | **11.4** | **34.1** | **56.7** | **79.4** | **102.0** | **124.7** |